ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

«Подготовка к поверке измерительных каналов вибрации подшипников ТГ бл. 1-5»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/6.40-2575)

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ОКВЭД – 71.12.62

ОКПД   – 71.12.40.120

- Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

1.2. Ответственные за составление технического задания:

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник цеха – Сизов Александр Александрович, тел. 901-50-85

Начальник ПТО - Тривус Арсений Львович; +7-921-950-14-74

1.3. Период выполнения услуг:

Начало:                май      2016 г.

Окончание:          декабрь	2016 г.

1.4 Расчетная (максимальная) цена закупки - 200 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 100,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 100,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости Услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к оказанию Услуг.

  - Краткое описание объема услуг.

2.1.1. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

2.1.2. Определение наличия и технического состояния комплекта аппаратуры контроля вибрации.

2.1.3. Техническое обслуживание, подготовка к поверке комплекта аппаратуры контроля вибрации.

2.1.4. Организация процедуры поверки комплекта аппаратуры контроля вибрации. Оплата поверки выполняется за счет Заказчика.

2.1.5. Выдача свидетельства о поверке и протокола поверки измерительных каналов.

Цель работ: Выполнить поверку измерительных каналов вибрации подшипников турбогенераторов.

| Технические характеристики объекта оказания услуг. (количество измерительных каналов - 150 шт.) |  |
| --- | --- |
| Состав измерительного канала | - вибропреобразователь МВ-43-5Г/2,0; - усилитель согласующий СИЭЛ 1653-020; - блок контрольно-измерительный 1603 в комплекте с кабелем. |
| Количество измерительных каналов | Блок №1 - 30 каналов Блок №2 - 30 каналов Блок №3 - 30 каналов Блок №4 - 30 каналов Блок №5 - 30 каналов |
| Завод изготовитель | ЗАО «Вибро-прибор», г.Санкт-Петербург, ЗАО «СИЭЛ», г.Санкт-Петербург |
| Монтажная организация | ЗАО «СИЭЛ», г. С-Пб |

  - Особые условия оказания услуг.

    - Требования к организации оказания услуг:

      - ПР 50.2.006-94 ГСИ . Порядок проведения поверки средств измерений.

2.2.1.2  СО 153-34.20.501-2003  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей  Российской Федерации.

      - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

      - Приказ Министерства труда  и социальной защиты №328н от 24.07.2013г. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

      - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

2.2.1.6 СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

      - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

      - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

      - СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- Требования к Исполнителю.

  - Общие требования:

3.1.1   все рабочие эталоны, применяемые при проведении подготовки комплекта аппаратуры контроля вибрации и измерительных каналов к поверке, должны иметь действующие свидетельства о поверке;

    - наличие свидетельства о членстве в СРО не требуется;

    - иметь аттестат аккредитации на право поверки средств измерений, выданных федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии или федеральной службой по аккредитации, на весь срок действия договора (для организации, проводящей поверку средств измерений);

    - опыт оказания аналогичных услуг не менее 3-х лет;

    - обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

    - работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

    - Исполнитель обязан соблюдать требования ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность Исполнителя связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

    - Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

    - акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2. Специальные требования:

    - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления технического обслуживания и подготовки к поверке комплекта аппаратуры контроля вибрации и измерительных каналов;

    - иметь рабочие эталоны, применяемые при проведении подготовки комплекта аппаратуры контроля вибрации и измерительных каналов к поверке;

    - желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

    - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

    - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

    - организовать своевременное оформление исполнительной документации;

    - желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;