ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

«Гидрогеологические наблюдения за режимом подземных вод на промплощадке»

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 1121/6.42-2012)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7490000 |

I. Общие требования.

1. Требования к месту выполнения работ (услуг):

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

2. Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Инженер ОЭРЗиС - Терехин Константин Михайлович; +7(812) 901-40-97

Начальник ПТО - Тривус Арсений Львович; +7-921-950-14-74

3. Период оказания услуг:

Начало:                  январь 2016 г.

Окончание:            декабрь 2016 г.

4. Расчетная (максимальная) цена закупки – 360,00 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал – 90,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 90,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 90,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 90,00 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Основание для проведения работ:

    - ПТЭ п.2.1.6. и п.2.1.7.

- Цель работ: Проведение мониторинга на территории ТЭЦ-21 с использованием контрольно-измерительной аппаратуры.

- Исходные данные: Работы выполняются с использованием нормативных документов:

    - Федеральный закон «Об охране окружающей среды». №7-ФЗ от 10.01.2002г.

    - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарные правила и нормы. -М.: Информационно-издательский центр Минздрава России, 2001 г.

    - СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей        Российской Федерации. Утверждено: Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №229 от 19 июня 2003г. Зарегистрировано: Министерством юстиции Российской Федерации регистрационный № 4799 от 20 июня 2003г. М. 2003г.

    - Методические указания по контролю за режимом подземных вод на строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанциях. РД 153-34.1-21.325-98. М., 1999г.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 квартал |  |  |
| 1 | - проведение ежемесячно контрольных замеров уровней и температуры воды в пьезометрических скважинах (1 квартал 2016г.); - обработка полученных данных по результатам выполненных замеров (по результатам замеров выполненных в 1 квартале 2016г.) | шт | 22 |
| 2 | Выдача ежеквартального отчета. | шт | 1 |
|  | 2 квартал |  |  |
| 3 | - проведение ежемесячно контрольных замеров уровней и температуры воды в пьезометрических скважинах (2 квартал 2016г.); - обработка полученных данных по результатам выполненных замеров (по результатам замеров выполненных во 2 квартале 2016г.). - отбор проб и выполнение химического анализа воды из наблюдательных скважин; - проверка работоспособности наблюдательных скважин: контрольный промер глубины дна отстойника фильтра, чистка скважин, повторный промер глубины дна отстойника - контрольная нивелировка скважин: определение абсолютных отметок устья скважин (земли) и верха трубы | шт | 22 |
| 4 | выдача ежеквартального отчета. | шт | 1 |
|  | 3 квартал |  |  |
| 5 | - проведение ежемесячно контрольных замеров уровней и температуры воды в пьезометрических скважинах (3 квартал 2016г.); - обработка полученных данных по результатам выполненных замеров (по результатам замеров выполненных в 3 квартале 2016г.); - отбор проб и выполнение химического анализа воды из наблюдательных скважин; - проверка работоспособности наблюдательных скважин: контрольный промер глубины дна отстойника фильтра, чистка скважин, повторный промер глубины дна отстойника | шт | 22 |
| 6 | Выдача ежеквартального отчета. | шт | 1 |
|  | 4 квартал |  |  |
| 7 | - проведение ежемесячно контрольных замеров уровней и температуры воды в пьезометрических скважинах (4 квартал 2016г.); - обработка полученных данных по результатам выполненных замеров (по результатам замеров выполненных в 4 квартале 2016г.); | шт | 22 |
| 8 | Выдача ежеквартального отчета. | шт | 1 |

5.  Использование результатов работ: Своевременное выявление негативного воздействия подземных вод на фундаменты и основания сооружений ТЭЦ.

6.  Технико-экономические показатели: Обеспечение необходимого уровня безопасности сооружений ТЭЦ.

7.  Охрана окружающей среды: Предотвращение опасного загрязнения подземных вод на территории ТЭЦ.

8. Порядок сдачи-приемки работ: Передача оформленной в установленном порядке документации осуществляется сопроводительными документами Исполнителя с выдачей технических отчетов, полевых журналов и оформлением Акта сдачи-приемки   на выполненную работу.

III. Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

1.	Требования к производству и качеству услуг:

При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

-  РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

2. Требования к Исполнителю.

- наличие опыта аналогичных работ не менее 3х лет, с предоставлением перечня таких работ;

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- наличие свидетельства СРО не требуется;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.