ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по наладке линии коррекции по кислороду на бл. №4 ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/6.42-2719)

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.19.190 |

- Общие требования.

- Требования к месту оказания услуг: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Ново- Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», ЦТАИ.

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Тел. (812) 901-50-85; начальник цеха – Сизов Александр Александрович.

- Период оказания услуг:

Начало:             июль 2016 г.

Окончание:       декабрь 2016 г.

- Расчетная (максимальная) цена закупки - 300 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -  0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 300,00 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость закупки является предельной.

Стоимость услуг определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ...». Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- Обобщенные характеристики оказываемых услуг:

4.1. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

4.2. Определение технического состояния автоматической системы регулирования (АСР) горения.

4.3. Наладка автоматики горения с вводом линии коррекции по кислороду.

4.4. Оформление документации и передача ее заказчику.

II. Требования к оказанию услуг.

1. Цель оказания услуг: Обеспечить работу автоматической системы регулирования общего воздуха с коррекцией по кислороду в составе системы автоматического регулирования процесса горения энергоблока №4 с целью снижения удельного расхода топлива и вредных выбросов в атмосферу.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по наладке АСР общего воздуха с коррекцией по кислороду энергоблока ст.  №4

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка вычислительных алгоритмов АСР горения с коррекцией по кислороду. (1 система) | шт. | 1 |
| 2. | Автономная наладка АСР общего воздуха с коррекцией по кислороду (1 система) | шт. | 1 |
| 3. | Комплексная наладка и эксплуатационные испытания АСР общего воздуха с коррекцией по кислороду в составе комплексной системы автоматического регулирования процесса горения и мощности энергоблока. (1 система) | шт. | 1 |
| 4. | Внесение изменений и дополнений в эксплуатационную документацию, составление технического отчета, обучение персонала. (1 отчет) | шт. | 1 |

3.	Требования к исполнителю и к организации производства услуг.

  - Требования к организации производства услуг и их качеству.

3.1.1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей  2003г.

3.1.2. СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

3.1.3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

3.1.4. СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»; Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

3.1.5. СО 34.35.134-96 (РД 34.35.134-96) Технические условия к модернизации систем контроля и управления технологическим оборудованием.

3.2	Требования к исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 3х лет;

3.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО не требуется;

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.5 Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.6. Исполнитель обязан соблюдать требования природоохранного законодательства РФ в рамках деятельности, определенной договором;

Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для оказания услуг по наладке автоматизированных систем и систем управления технологическими процессами.

3.2.2.2. желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных услуг;

3.2.2.3. персонал исполнителя должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.2.2.4. исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество оказанных услуг, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом

3.2.2.5. иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

3.2.2.6. организовать своевременное оформление исполнительной документации;

3.2.2.7. желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.