ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг производственного характера

для ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

«Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности газопровода»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/6.42-2859)

ОКВЭД – 35.11.1

ОКДП   – 71.20.19.190

- Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

1.2. Ответственные за составление технического задания:

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО - Тривус Арсений Львович; +7-921-950-14-74

Начальник КТЦ – Антоненко Сергей Иванович, +7-921-433-39-46

1.3. Период выполнения работ:

Начало:                февраль      2016 г.

Окончание:          май  	2016 г.

1.4 Расчетная (максимальная) цена закупки - 250 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 250,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для проведения работы:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ (с изменениями).

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

  - Краткое описание объема работ.

Провести техническое диагностирование и экспертизу промышленной безопасности газопроводов, технических и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления в целях определения и прогнозирования их технического состояния.

Работы по подготовке оборудования к экспертизе промышленной безопасности (Снятие и восстановление изоляции, зачистка и восстановление лакокрасочного покрытия и т.п.) выполняются Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла газопроводов в соответствии с разработанной программой выполняется Исполнителем.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технических устройств с оформлением заключений ЭПБ выполняет Исполнитель.

Таблица №1

| № пп | Наружный диаметр и толщина стенки газопроводов, мм | Протяженность газопровода, м | Количество сварных соединений, шт | Дата проведения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газопровод от ГРП к потребителям 325х8 | 4,5 | 12 | Февр.2016 |
|  | Газопровод от ГРП к потребителям 89х4 | 4,0 | - | Февр.2016 |
|  | Газопровод от ГРП к потребителям 57х3,5 | 4,0 | - | Февр.2016 |
|  | Газопровод 1220х11 | 26,0 | 4 | Февр.2016 |
|  | Газопровод 1020х12 | 698,4 | 83 | Февр.2016 |
|  | Газопровод 920х12 | 163,65 | 63 | Февр.2016 |

Сроки начала проведения экспертизы промышленной безопасности, указанные в Таблице № 1 к данному техническому заданию, могут быть изменены по согласованию с Заказчиком не позднее, чем за 2 недели до планируемого срока начала оказания услуг.

- Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации работ:

- о готовности оборудования к проведению мероприятий по экспертизе промышленной безопасности заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

- ГОСТ Р 54983-2012 – Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация.

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

- Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Приказ МПР России от 30.06.2009 №195.

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы.

- РД 153-39.1-059-00. Методика технического диагностирования газорегуляторных пунктов.

- ГОСТ Р 8.596-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

- ГОСТ 22387.5-77.  Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха.

- Приказ министерства труда и социальной защиты РФ № 328н от 24.07.2013 г. Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

3.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2.3.	Результатом выполненных работ является:

- По результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключения экспертизы промышленной безопасности, внесенные в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности; запись в паспортах технических устройств в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов;

- При необходимости, по результатам экспертизы, к заключениям прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключений ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Заказчику, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона);

- наличие опыта работы не менее 3 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС;

- наличие свидетельства СРО о допуске к работам по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

- наличие в штате экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности в области «Опасные производственные объекты газоснабжения»;

- наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

- составлять и согласовывать с Заказчиком программу экспертизы промышленной безопасности;

- предоставлять на согласование Заказчику проекты заключений экспертизы промышленной безопасности;

- предоставить Заключение экспертизы промышленной безопасности, оформленное в соответствии с законодательством Российской Федерации, на бумажном и электронном носителе.

- предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случае сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

- устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ.