# Уточненный расчет максимальной стоимости работ по ремонту столовой Северной ТЭЦ

| № | Наименование работ и материалов | Един. изм. | Объем работ |  | Стоимость материала (включая НДС) в рублях |  |  |  | Стоимость работ ( включая НДС) в рублях |  | Всего стоимость работ и матер-в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Един. |  | итого материал |  | единицы | итого работа |  |
| 1 | Разборка оконных блоков площадью 3,23 м.кв. | Шт. | 2 |  |  |  |  |  | 1300 | 2 600 | 2 600 |
| 2 | Разборка оконных блоков площадью 9,13 м.кв. | Шт. | 1 |  |  |  |  |  | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
| 3 | Разборка оконных блоков площадью 7,74 м.кв. | Шт. | 1 |  |  |  |  |  | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
| 4 | Кладка из силикатного кирпича простенка у колонны | М.куб. | 0,2 |  | 7345 | 1469 |  |  | 1 820 | 364 | 1 833 |
| 5 | Кладка из газобетонных блоков простенка | М.куб. | 0,43 |  | 4940 | 2124 |  |  | 1 820 | 783 | 2907 |
| 6 | Кладка из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом стен общей толщиной 400мм | М.куб. | 4,7 |  | 7800 | 36660 |  |  | 2 600 | 12220 | 48880 |
| 7 | Снятие дверных блоков 2440х1700мм | Шт. | 1 |  |  |  |  |  | 1040 | 1040 | 1040 |
| 8 | Установка дверных металлических блоков 2440х1700мм утепленных | Шт. | 1 |  | 32500 | 32500 |  |  | 6500 | 6500 | 39000 |
| 9 | Разборка оконных блоков площадью 27,4 м.кв. | Шт. | 1 |  |  |  |  |  | 7800 | 7800 | 7800 |
| 10 | Разборка оконных блоков площадью 13,3 м.кв. | Шт. | 1 |  |  |  |  |  | 3 900 | 3 900 | 3900 |
| 11 | Разборка оконных блоков площадью 12,8 м.кв. | Шт. | 1 |  |  |  |  |  | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| 12 | Разборка оконных блоков площадью 24,7 м.кв. | Шт. | 1 |  |  |  |  |  | 7800 | 7800 | 7800 |
| 13 | Разборка оконных блоков площадью 11,2 м.кв. | Шт. | 1 |  |  |  |  |  | 3250 | 3250 | 3250 |
| 14 | Разборка оконных блоков площадью 12,2 м.кв. | Шт. | 1 |  |  |  |  |  | 3250 | 3250 | 3250 |
| 15 | Установка оконных блоков из алюминиевого профиля 2120х1580мм (заполнение стеклопакет 4-22-4) – размер уточнить по факту. Тонировка STR 35 SISRPS | Шт. | 8 |  | 33000 | 264000 |  |  | 1950 | 15600 | 279600 |
| 16 | Установка водоотлива | Пм | 17,2 |  | 455 | 7826 |  |  | 585 | 10062 | 17888 |
| 17 | Кладка из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом стен общей толщиной 400мм | М.куб. | 7 |  | 7800 | 54600 |  |  | 2 600 | 18200 | 72800 |
| 18 | Кладка из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом простенков общей толщиной 400мм | М.куб. | 3,1 |  | 7800 | 24180 |  |  | 3250 | 10075 | 34255 |
| 19 | Разборка оконных блоков площадью 11,8 м.кв. | Шт. | 1 |  |  |  |  |  | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 20 | Разборка оконных блоков площадью 3,3 м.кв. | Шт. | 1 |  |  |  |  |  | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 21 | Разборка оконных блоков площадью 7,8 м.кв. | Шт. | 1 |  |  |  |  |  | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
| 22 | Кладка из силикатного кирпича простенка толщиной 120мм у колонны | М.куб. | 0,1 |  | 7345 | 735 |  |  | 1 950 | 195 | 930 |
| 23 | Кладка из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом стен общей толщиной 400мм | М.куб. | 4,4 |  | 7800 | 34320 |  |  | 2 600 | 11440 | 45760 |
| 24 | Разборка оконных блоков площадью 26,7 м.кв. | Шт. | 1 |  |  |  |  |  | 7800 | 7800 | 7800 |
| 25 | Разборка оконных блоков площадью 13,1 м.кв. | Шт. | 1 |  |  |  |  |  | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| 26 | Разборка оконных блоков площадью 12,4 м.кв. | Шт. | 1 |  |  |  |  |  | 3250 | 3250 | 3250 |
| 27 | Разборка оконных блоков площадью 25,6 м.кв. | Шт. | 1 |  |  |  |  |  | 7800 | 7800 | 7800 |
| 28 | Разборка оконных блоков площадью 12,1 м.кв. | Шт. | 1 |  |  |  |  |  | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 29 | Разборка оконных блоков площадью 12,3 м.кв. | Шт. | 1 |  |  |  |  |  | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 30 | Установка оконных блоков из алюминиевого профиля 2120х1580мм (заполнение стеклопакет 4-22-4) – размер уточнить по факту. Тонировка STR 35 SISRPS | Шт. | 8 |  | 33000 | 264000 |  |  | 1950 | 15600 | 279600 |
| 31 | Установка водоотлива | Пм | 17,2 |  | 455 | 7826 |  |  | 585 | 10062 | 17888 |
| 32 | Кладка из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом стен общей толщиной 400мм | М.куб. | 6,7 |  | 7800 | 52260 |  |  | 2 600 | 17420 | 69680 |
| 33 | Кладка из силикатного кирпича простенка толщиной 120мм у колонны | М.куб. | 0,3 |  | 7345 | 2204 |  |  | 1 950 | 585 | 2789 |
| 34 | Кладка из силикатного кирпича простенка толщиной 250мм у колонны | М.куб. | 0,45 |  | 7345 | 3305 |  |  | 1 950 | 878 | 4183 |
| 35 | Кладка из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом простенков общей толщиной 400мм | М.куб. | 2,9 |  | 7800 | 22620 |  |  | 2 600 | 7540 | 30160 |
| 36 | Разборка оконных блоков площадью 13,7 м.кв. | Шт. | 2 |  |  |  |  |  | 2 600 | 5200 | 5200 |
| 37 | Установка оконных блоков из алюминиевого профиля 2120х1580мм (заполнение стеклопакет 4-22-4) открывающаяся фрамуга – размер уточнить по факту. Тонировка STR 35 SISRPS | Шт. | 2 |  | 33000 |  |  | 66000 | 1950 | 3900 | 69900 |
| 38 | Установка водоотлива | Пм | 4,3 |  | 455 |  |  | 1956 | 585 | 2515 | 4471 |
| 39 | Кладка из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом стен общей толщиной 400мм | М.куб. | 2 |  | 7800 |  |  | 15600 | 2 600 | 5200 | 20800 |
| 40 | Кладка из газобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом простенков общей толщиной 400мм | М.куб. | 0,8 |  | 7800 |  |  | 6240 | 2080 | 1665 | 7905 |
| 41 | Облицовка стен гипсокартонными листами ГКЛ одним слоем | м2 | 56,2 |  | 90 |  |  | 5058 | 380 | 21356 | 26414 |
| 42 | Устройство откосов гипсокартонными листами ГКЛ одним слоем | м2 | 53,3 |  | 90 |  |  | 4797 | 510 | 27183 | 31980 |
| 43 | Установка кондиционирования | Шт. | 2 |  | 52000 |  |  | 104000 | 4500 | 9000 | 113000 |
|  | Отопление и водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Разборка трубопроводов отопления | пм | 311 |  |  |  |  |  | 220 | 68420 | 68420 |
| 45 | Снятие радиаторов | шт | 32 |  |  |  |  |  | 122 | 3904 | 3904 |
| 46 | Установка радиаторов РСВ-20-1000 | шт | 32 |  | 3800 |  |  | 121600 | 1100 | 35200 | 156800 |
| 47 | Заглушка 3/4 | шт | 15 |  | 150 |  |  | 2250 | 62 | 930 | 3180 |
| 48 | Кран шаровый Ду15 | шт | 8 |  | 160 |  |  | 1280 | 40 | 320 | 1600 |
| 49 | Кран шаровый Ду20 | шт | 34 |  | 189 |  |  | 6426 | 40 | 1360 | 7786 |
| 50 | Кран шаровый Ду32 | шт | 4 |  | 220 |  |  | 880 | 60 | 240 | 1120 |
| 51 | Труба полипропилен Ду50 | пм | 158 |  | 80 |  |  | 12640 | 76 | 12008 | 24648 |
| 52 | Труба полипропилен Ду40 | пм | 36 |  | 74 |  |  | 2664 | 76 | 2736 | 5400 |
| 53 | Труба полипропилен Ду32 | пм | 20 |  | 67 |  |  | 1340 | 76 | 1520 | 2860 |
| 54 | Тройник полипропилен Ду50, Ду40 | шт | 35 |  | 7 |  |  | 245 | 24 | 840 | 1085 |
| 55 | Угольник прямой полипропилен Ду50,40,32 | шт | 82 |  | 9 |  |  | 738 | 24 | 1968 | 2706 |
| 56 | Муфта полипропилен Ду50,40,32 | шт | 53 |  | 8 |  |  | 424 | 24 | 1272 | 1696 |
| 57 | Муфта ПП переходная 50х40,40х32,50х32 | шт | 18 |  | 7 |  |  | 126 | 24 | 432 | 558 |
| 58 | Муфта соединительная 32х3/4 | шт | 35 |  | 189 |  |  | 6615 | 45 | 1575 | 8190 |
| 59 | Трубный крепеж Ду 50,40,32 | шт | 267 |  | 15 |  |  | 4005 | 16 | 4272 | 8277 |
| 60 | Прибивка отверстий в перекрытиях | шт | 12 |  |  |  |  |  | 46 | 552 | 552 |
| 61 | Кран ¾ с американкой внутр. наружн | шт |  | 74 | 468 |  |  | 34632 | 0 | 0 | 34632 |
| 62 | Муфта 32 полипропилен на ¾ наружн | шт |  | 68 | 253 |  |  | 17204 | 104 | 7072 | 24276 |
| 63 | Муфта хромированная ¾ | шт |  | 96 | 286 |  |  | 27456 | 80 | 7680 | 35136 |
| 64 | Кран Маевского ½ | шт |  | 7 | 130 |  |  | 910 | 0 | 0 | 910 |
| 65 | Шпилька Ø8 мм | м |  | 24 | 156 |  |  | 3744 | 0 | 0 | 3744 |
| 66 | Переход метал на полипропелен резьба внутр 32,полипроп.50 | шт |  | 4 | 202 |  |  | 808 | 0 | 0 | 808 |
| 67 | Отвод 90° : Ø 50- 170 шт, Ø40- 42 шт, Ø32- 129 шт | шт |  | 341 | 220 |  |  | 75020 | 0 | 0 | 75020 |
| 68 | Резьба стальная Ø32 | шт |  | 4 | 130 |  |  | 520 | 0 | 0 | 520 |

Всего с НДС : 1772891 рублей.