Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по приведению котлоагрегата энергоблока № 2 в соответствие с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления

(ПРИ РАБОТЕ НА  МАЗУТЕ)

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/4.20-3635)

- Общие требования.

- Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-80: Начальник КТЦ Антоненко Сергей Иванович;

Тел. 901-50-85: Начальник ЦТАИ Сизов Александр Александрович;

Тел. 901-50-15: И.о.начальника ГКС Иванов Геннадий Афанасьевич;

- Требования к срокам выполнения работ:

Начало           	  август          	2012 г.

Окончание       Сентябрь     	2012 г.

- Планируемая (предельная) стоимость (без учета НДС) - не объявляется;

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- Описание оборудования.

Цель работы: Техническое перевооружение автоматизированной системы управления горелками котлоагрегата блока ст. № 2 при работе на мазуте.

Оборудование:

Основные данные по котлам:

| Тип котла | Заводской номер | Станционный номер | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| ТГМ-96/Б | 039 | 2 | 1976 |

В полном обозначении, в соответствии с ГОСТ: Е-480-140ГМ:

Где:	Е - с естественной циркуляцией без пром. перегрева;

480 - паропроизводительность, т/ч;

140 - давление перегретого пара, кгс/см²;

ГМ - вид топлива газ/мазут. Основное топливо-газ, расход газа- 36000м3/ч.

- Требования к выполнению работ.

В состав ТЗ входят работы:

1. Поставка оборудования.

2. Демонтаж заменяемого оборудования

3. Выполнение строительно-монтажных работ.

4. Сдача работ приёмочной комиссии.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по по приведению котлоагрегата энергоблока № 2 в соответствие с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления (при работе на мазуте).

| № п/п; Наименование работ. | № п/п; Наименование работ. |
| --- | --- |
| 1.1 | По КИПиА: - Выполнить электрическую схему управления регулирующим клапаном на подводе мазута к котлу средствами ПТК с АРМ рабочей станции в дистанционном режиме. - Выполнить электрическую схему управления регулирующим клапаном на сливе мазута от котла средствами ПТК с АРМ рабочей станции в дистанционном режиме. - Приобретение датчиков “Метран-150” по расходу воздуха к котлу – 2шт. - Приобретение датчиков “Метран-150” по давлению воздуха к котлу – 2шт. - Приобретение датчиков “Метран-150” по разрежению в верхней части топки котла – 2шт. - Приобретение датчиков “Метран-150” по давлению мазута до и после регулирующего клапана на мазуте – 2шт. - Приобретение датчика “Метран-150” по давлению пара на форсунки котла – 1шт. - Монтаж датчиков КИП и импульсных линий к ним с установкой первичных и вторичных вентилей. - Выполнить схему контроля параметров средствами ПТК на АРМ рабочих станций по: - расходу воздуха к котлу; - давлению воздуха к котлу; - разрежению в верхней части топки котла; - давлению мазута до и после регулирующего клапана на мазуте; - давлению пара на форсунки котла. - Предусмотреть демонтаж старых импульсных линий к датчикам - Пусконаладочные работы средств КИП. - Пусконаладочные работы управления регулирующими клапанами по мазуту. - Обеспечить обучение персонала ТЭЦ. - В объеме реконструкции должны быть выполнены: - замена вентилей к датчикам давления, расхода, разрежения на газовоздуш-ном тракте, мазутопроводах и паропроводах котла согласно Методическим указаниям по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях СО 34.35.101-2003.(пункт из предыдущего тех.задания). - предусмотреть необходимые изменения в существующие схемы технологических защит и блокировок котла при работе на мазуте: - погасание факела в топке; - понижение давления мазута за РК; - невоспламенение первой или погасание факела всех горелок; - невоспламенение или погасание факела горелки; - выполнить автоматический ввод-вывод данных защит средствами ПТК; - Выполнить средствами ПТК технологические защиты и блокировки в соответствии с правилами ПБСГиГ ПБ 12-529-03: - предусмотреть новые кабельные трассы в кабельном полуэтаже и на котле; - прокладку кабельных коробов и силовых кабелей; - предусмотреть работы по демонтажу кабелей, КИПиА, подлежащих демонтажу - Пусконаладочные работы схем защит, сигнализаций и блокировок при работе на мазуте. |
| 2. | Дополнительные работы |
| 2.1 | Резка металла по габаритным размерам для "Вторчермета" с транспортировкой до места хранения. |
| 2.2 | Вывоз мусора, уборка зоны работ |

Объемы, приведенные в укрупненной ведомости, уточняются сторонами после проведения тендерных процедур и согласуются с заказчиком.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003

Вывоз мусора от рабочей площадки на склад временного хранения и утилизации осуществляется подрядчиком.

При выполнении проекта учесть данные проекта ООО “Ракурс”

- Особые условия.

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»;

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

- ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», 2003 г.

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

Прочие правила техники безопасности, соблюдение которых требуется при проведении всех видов ремонтных работ (Указатель действующих электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2007.; издание 3-е, переработанное и дополненное)

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

- РД 153-341.-003-001 РТМ-1с «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования».

- РД 34.15.402 «Руководящий нормативный документ. Инструкция. Объём, правила и порядок проведения предремонтного входного контроля материалов: РДИ 34-38-052-88./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.10.88г.»

- РД 34.16.602 "Руководящий технический материал. Оценка качества в энергоремонте. Основные термины и определения: РДРТМ 34-38-021-81./Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.82г.»

- РД 34.20.581 «Методика оценки технического состояния энергетического оборудования до и после ремонта и в период между ремонтами: /Разраб. ПО «Союзтехэнерго». Срок действия с 01.06.87г. – СПО Союзтехэнерго,1988г.»

- РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»

- ТУ 34-38-20197-94 «Вентили для пара Ду 10, 20, 40, 50, 65 мм ЧЗЭМ /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

- ТУ 34-38-20408-94 «Задвижки запорные для воды и пара Ду100-400мм рабочее давление более 6,4 МПа. Общие технические условия на капитальный ремонт. / Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.95г.»

- ТУ 34-38-20411-95 «Клапаны регулирующие Ду 10, 20, 50, 65 мм. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. с 01.01.96г.»

- Котёл ТГМ-96/Б. Комплект заводских чертежей и техдокументации по перечню №К-559140.

- РДИ 34-38-043-86 «Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС»

- СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов: /Утв. Главэнергоремонтом 24.08.72; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1974.– 31 c»

- СО 34.26.617-97 «Методика оценки технического состояния котельных установок до и после ремонта: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 20.05.97; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Срок действ. установлен с 01.04.98.– М.: СПО ОРГРЭС, 1998.– 12 с.»

- СО 34–38–453–79 «Котлы паровые стационарные. Ремонтопригодность. Общие требования. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт»

- (СО 34-38–20188–94 «Каркасы, лестницы и площадки стационарных котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действия c 01.01.95»

- СО 34–38–20189–94 «Горелки газомазутные паровых стационарных котлов. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

- СО 34–38–20191–94 «Гарнитура стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

- СО 34–38–20201–94 «Котлы паровые стационарные. Трубопроводы в пределах котла. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. с 01.01.95»

- СО 34–38–20409–94 «Импульсно–предохранительные устройства котлов, РОУ, РУ, ГП и ХП. Общие технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; срок действ. c 01.01.95»

- СО 153-34.17.207 «Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС: РДИ 34-38-043-86: /Утв. Минэнерго СССР 24.03.87; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.– М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.– 46 с»

- ТУ 34-38-20118-95 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Общие технические условия на капитальный ремонт. (Разраб. «ЦКБ Энергоремонт»). Срок действ. с 01.01.96г.»;

- СО 34.20.221 «Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. Ч. 1: РД 34.26.095-91: /Утв. ПО «Союзэнергозащита» 13.09.91; Разраб. Союзэнергозащита.– М.: 1992.– 82 с.»;

- СО 153- 34.20.222 «Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций: /Утв. Минэнерго СССР 12.09.58; Разраб. Энергомонтажпроект.– М.: Оргэнергострой, 1961.– 104 с.»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда»

- Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- иметь лицензии и сертификаты по ремонту энергетического оборудования ТЭЦ, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену саморегулируемой организации (СРО) и действующее на территории РФ на весь срок договора.

- подрядчику постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке, все запасные части и элементы оборудования раскладывать в специальные стеллажи, контейнеры, на деревянные или резиновые подкладки.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 №63, утвержденными Минюстом России 04.03.99, рег. №1721, и имеющими удостоверение на право выполнения данных сварочных работ);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых объемов работ поставляет Подрядчик.

3.2. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют.

- Требования к участникам .

      - Участвовать может любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:

- Участник  должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать управленческой компетентностью и репутацией, опытом проведения аналогичных работ не менее 10 лет.

- Участник  должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

- Участник  не должен являться неплатёжеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

- Участие объединений, являющихся коллективными участниками закупок не допускается.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям.

      - В связи с вышеизложенным, Участник должен включить в состав  заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

        - -	Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике  в Единый государственный реестр юридических лиц;

        - -	Заверенную Участником копию устава в действующей редакции;

        - -	Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего  заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам ОЗП. Если заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

        - -	Заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

        - -	Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника  есть лицензия;

- 	подписанный со своей стороны Договор и дополнительные соглашения исключительно по форме, принятой у Покупателя  (Приложение №1), (Приложение №2)

        - -	Анкету по установленной в настоящей документации форме (Приложение №3);

        - -	Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей документации форме (Приложение № 4);

        - -	Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей  документации форме (Приложение №5);

        - -	Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей  документации форме (Приложение №6);

      - В случае если по каким-либо причинам Участник  не может представить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору ОЗП в соответствии Участника данному требованию.

- Оценка заявок.

    - 1. Общие положения

      - Оценка заявок осуществляется  комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными  комиссией.

      - Оценка  заявок включает отборочную стадию  и оценочную стадию.

    - 2. Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии  комиссия проверяет:

        - -	правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

        - -	соответствие Участников требованиям технического задания;

        - -	соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям  технического задания.

      - По результатам проведения отборочной стадии комиссия отклоняет  заявки, которые:

        - -	в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов  технического задания;

        - -	поданы Участниками , которые не отвечают требованиям технического задания;

        - -	содержат предложения, не соответствующие установленным условиям технического задания;

      - комиссия также вправе отклонить  заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену

    - 3. Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии комиссия оценивает и сопоставляет  заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом  комиссии исходя из следующих критериев (нужные критерии выбрать, свои добавить или исключить и расставить их по приоритету):

        - -	Срок и график выполнения работ;

-        Стоимость выполнения работ:

- Соответствие сметной стоимости требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Лучшее предложение по результатам применения значений коэффициентов индексации пересчета в текущие цены;

        - -	Наиболее выгодные условия оплаты;

        - -	Надежность Участника, наличие большого опыта работы  на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества (в т.ч. с ОАО «ТГК-1»);

        - -	Гарантийные обязательства;

        - -	наличие сертификатов добровольных систем сертификации.

- Определение Победителя:

комиссия на своем заседании определяет Победителя , как Участника , заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

5. Заключение договора

Договор между Заказчиком и Победителем  подписывается на основании Протокола о результатах ОЗП .

- Составление уточненной ведомости работ и начало производства работ.

Составление акта дефектации и уточненной ведомости работ производится при участии представителей Заказчика и Подрядчика. На основании уточненной ведомости работ составляется смета на проведение работ в соответствии системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Производство работ осуществляется по заявкам Заказчика в срок, установленный в заявке.