| Закупка 1122/2.16-395 «Ремонт наружного и внутреннего освещения ТЭЦ» |  |
| --- | --- |
| Техническое задание (было) | Откорректированное техническое задание |
| 6. Запасные части и материалы: 6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком. № п/п; Номенклатурный номер; Наименование; Единица измерения; Количество. 681081000020; Автомат трёхфазный 63 А; шт.; 22. 681112501030; Автомат трёхфазный 30 А; шт.; 9. 681112502800; Автомат однофазный 20 А; шт.; 27. 681030301000; Автомат однофазный 16 А; шт.; 75. 681112500300; Автомат однофазный 10 А; шт.; 27. 681112501400; Автомат двухфазный 16 А; шт.; 15. 694018396000; Щит с трансформатором 220/12 В в сборе; шт.; 2. 692720090040; Щит освещения 9 группа; шт.; 5. 699300117990; Щит освещения 6 группа; шт.; 2. 699300106910; Щит освещения 4 группа; шт.; 11. 699300106900; Щит освещения 3 группа; шт.; 2. 641050107960; Клеммная коробка (коробка распределительная); шт.; 10. 632020103070; Прожектор марки ЖО 04-400-00У-1; шт.; 40. 641030103500; Розетка 16 А; шт.; 9. 611115006611; Кабель ВВГ-4*2,5; п.м.; 250. 501051501610; Бирка для кабеля; шт.; 300. 802020100100; Ветошь; кг.; 10. 6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком. № п/п; Наименование; Единица измерения; Количество. нет. Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС). | 6. Запасные части и материалы: 6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком. № п/п; Наименование; Единица измерения; Количество. нет. 6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком. № п/п; Номенклатурный номер; Наименование; Единица измерения; Количество. 681081000020; Автомат трёхфазный 63 А; шт.; 22. 681112501030; Автомат трёхфазный 30 А; шт.; 9. 681112502800; Автомат однофазный 20 А; шт.; 27. 681030301000; Автомат однофазный 16 А; шт.; 75. 681112500300; Автомат однофазный 10 А; шт.; 27. 681112501400; Автомат двухфазный 16 А; шт.; 15. 694018396000; Щит с трансформатором 220/12 В в сборе; шт.; 2. 692720090040; Щит освещения 9 группа; шт.; 5. 699300117990; Щит освещения 6 группа; шт.; 2. 699300106910; Щит освещения 4 группа; шт.; 11. 699300106900; Щит освещения 3 группа; шт.; 2. 641050107960; Клеммная коробка (коробка распределительная); шт.; 10. 632020103070; Прожектор марки ЖО 04-400-00У-1; шт.; 40. 641030103500; Розетка 16 А; шт.; 9. 611115006611; Кабель ВВГ-4*2,5; п.м.; 250. 501051501610; Бирка для кабеля; шт.; 300. 802020100100; Ветошь; кг.; 10. Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС). |

Начальник ОППР                                    Б.Р.Горелик