Техническое задание

на открытый запрос предложений на выполнение работ

по испытанию котлоагрегата ТГМП-344a эн. бл. №2 на соответствие нормативным  энергетическим характеристикам с корректировкой режимных карт

(номер закупки по ГКПЗ 1122/2.17-2783)

- Общие требования.

Место выполнения работ:

г. Санкт- Петербург, ул. Софийская, д.96

Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Сроки выполнения работ

Начало апрель 2012 г.

Окончание декабрь 2012 г.

Планируемая стоимость: не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться по системе ценообразования принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Выполнению подлежит комплекс работ по испытаниям котлоагрегата эн. бл. №2 (ТГМП-344а) на соответствие нормативным  энергетическим характеристикам с корректировкой режимных карт.

У К Р У П Н Е Н Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь

на выполнение работ по испытанию котлоагрегата ТГМП-344a эн. бл. №2 на соответствие нормативным  энергетическим характеристикам с корректировкой режимных карт.

| 1. | Наименование и размещение объекта | Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», г.Санкт-Петербург |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основание для испытаний | ПТЭ п. 4.4.28, п. 4.4.35 |  |
| 3. | Цель испытаний | Выполнению подлежит комплекс работ по испытаниям котлоагрегата эн. бл. №2 (ТГМП-344а) на соответствие нормативным энергетическим характеристикам с корректировкой режимных карт. |  |
| 4. | Заказчик | ОАО «ТГК-1» |  |
| 5. | Подрядная организация для выполнения испытаний |  |  |
| 6. | Эксплуатирующая организация | Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |  |
| 7. | Сроки испытаний |  |  |
| 9. | Стадия испытаний |  |  |
| 10. | Исходные данные для испытаний | *- на стр. 3 |  |
|  | Испытание котлоагрегата ТГМП-344a эн. бл. №2 на соответствие нормативным энергетическим характеристикам с корректировкой режимных карт. |  |  |
|  | Указания по испытаниям. Общая часть |  | Проведение испытаний котлоагрегата эн. бл. №2 (ТГМП-344а): - На соответствие следующим нормативным энергетическим характеристикам: - Нормативная энергетическая характеристика котла ТГМП-344а эн. бл. №2 Южной ТЭЦ при работе на природном газе. - Нормативная энергетическая характеристика котла ТГМП-344а эн. бл. №2 Южной ТЭЦ при работе на мазуте и смеси газа с мазутом. - Поправки к температуре уходящих газов и КПД брутто котлов ТГМП-344а. - Зависимость паропроизводительности и теплопроизводительности котла ТГМП-344а. - Расчетная температура и энтальпия питательной воды на входе в котел ТГМП-344а. - Корректировка по результатам испытаний нормативных энергетических характеристик, указанных в п. 1.1 ÷1.5. - Корректировка по результатам проведенных испытаний режимной карты котлоагрегата эн. бл. №1 (ТГМП-344а). |

*Исходные данные:

- Действующие нормативные энергетические характеристики к/а ТГМП-344а эн. бл. №2.

- Отчеты по экспресс-испытаниям к/а ТГМП-344а эн. бл. №2 до/после последних капитальных и средних ремонтов.

- Проектная, заводская и эксплуатационная техническая документация, характеризующая состояние оборудования.

- Типовые энергетические характеристики к/а ТГМП-344а.

- Действующая режимная карта к/а ТГМП-344а эн. бл. №2.

Требования к отчету:

По окончании работ исполнитель представляет Отчет в электронном виде и на бумажном носителе в трех экземплярах, содержащий:

- Отчет по испытаниям к/а ТГМП-344а эн. бл. №2 с заключением на соответствие нормативным энергетическим характеристикам.

- Скорректированные, по результатам испытаний, нормативные энергетические характеристики, указанные в п. 1.1 ÷1.5.

- Скорректированная, по результатам проведенных испытаний, режимная карта к/а ТГМП-344а эн. бл. №2 (топливо – газ, мазут)

Особые условия

производство работ и требования к персоналу подрядной организации

- Выполнение требований:

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

И другие документы, входящие в «Указатель действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2007г.» (ЦПТИиТО ОРГРЭС Москва 2007) и относящиеся к выполнению работ указанных в техническом задании.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по производству данного вида работ не менее 5 лет;

- желательно иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных  работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций),

- осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение  работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты производства работ;

- осуществлять вывоз мусора и демонтированных конструкций, образовавшихся в ходе выполнения работ, на полигон ТБО;

- организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.