ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя по «Реконструкции ТФУ блока №3» на Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”

(номер закупки по ГКПЗ – 1122/2.4-3915) ИП 10-0438

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала “Невский” ОАО “ТГК-1”.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:             01 октября  2010 г.

Окончание:      31 декабря 2010 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- Требования к выполнению работ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по реконструкции теплофикационной установки энергоблока ст.№3 на Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта трубопровода Ду 150 от напорного коллектора насосов дренажного бака энергоблока ст.№3 до ДСА КНД | 2 | Компл. |
| 2. | Разработка проекта тепловой изоляции трубопровода | 2 | Компл. |
| 3. | Изготовление и монтаж трубопровода. | м.п. | В соответствии с проектом |
| 4. | Монтаж тепловой изоляции трубопровода | м.п. | В соответствии с проектом |
| 5. | Монтаж отключающей арматуры (Ду-150, Ду-20, Ру-10) | шт. | В соответствии с проектом |
| 6. | Монтаж трубопровода отсоса ПВС из ПСВ-500 эн.бл.ст.№3 с установкой отключающей арматуры (Ду 50) | м.п. | 50 |

МАТЕРИАЛЫ

Количество материалов для изготовления трубопроводов, изоляция и арматура определяется проектом.

Особые условия.

1.При выполнении работ персонал подрядной организации должен руководствоваться и выполнять требования:

1.1. СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

1.2. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-.3.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

1.3. СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

1.4.   СО  153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

1.5. Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России»  СТО 17330282.27.100.003-2008 Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования (Утв. Приказом РАО «ЕЭС России» №100 от 06.03.2008г).

1.6.  РД 153-34.0-20.518-2003 Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии.

2. Подрядчик должен обеспечить наличие обученного и аттестованного персонала с опытом работы имеющего права:

- выдачи нарядов, распоряжений;

- быть руководителем работ, производителем работ наряду.

3. Подрядчик обязан:

- доскональное знать особенности монтируемого оборудования,

- обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего  право выполнения специальных работ,

- обеспечить оформление и ведение  исполнительной  документации, составление ППР,

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- руководствоваться принятыми на ТЭЦ обозначениями арматуры и маркировкой элементов электросхем.

Техническое задание составил

Зам. начальника КТЦ                                                                                 И.Ю. Коньков

(тел. 773 15 83)

Директор

Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»                 В.В.Недотко

Согласовано: