|  | Модернизация ЭБ №1(3) на ТЭЦ-22 ТГК-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Наименование выполняемой работы | Поставка, без НДС (т.р.) | Монтаж, без НДС (т.р.) | Наладка, без НДС (т.р) | Прочие | Итого |
| 1 | Разработка ПИР |  |  |  | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2 | ПТК «турбина, котел» | 47 530,00 | 54 000,00 | 20 500,000 |  | 169 530,00 |
| 3 | Оборудование КИПиА – «поле» турбина, котел,в объеме технического задания | 47 500,00 |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция газопроводов, мазутопроводов, включая КИПиА | 22 000,00 | 16 000,00 | 1 400,00 |  | 39 400,00 |
| 5 | Замена запорно-регулирующей арматуры (РПК, впрыски и т.д., 41 единица), необходимых для реализации системы автоматического регулирования энергоблока | 12 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 |  | 17 000,00 |
| 6 | ПТК АСУ ЭТО, включая СМТО, оборудование АСУ ЭТО “поле” | 29 400,00 | 8 000,00 | 6 000,00 |  | 43 400,00 |
| 7 | Прочее (ОВиК,стройка,ПС), в объеме ТЭЦ-26 | 300,00 | 1 800,00 | 70,00 |  | 2 170,00 |
|  | Итого по разделам: | 158 730,00 | 83 800,00 | 28 970,00 | 15 000,00 | 286 500,00 |

Обоснование стоимости работ по ИП «Модернизация системы управления энергоблока №1 ».