Приложение №1

Перечень  внесенных изменений в ТЗ “Замена аккумуляторной батареи береговой насосной”

| № | Редакция ТЗ | Откорректированная редакция ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Период выполнения работ: Начало апрель 2013 | Период выполнения работ: Начало май 2013 |
| 2 | Укрупненная ведомость работ (п/п 12) Поставка зарядно-выпрямительного устройства 1 шт (п/п 14) Монтаж зарядно-выпрямительного устройства 1 шт | Укрупненная ведомость работ (п/п 12) Поставка зарядно-выпрямительного устройства 2 шт (п/п 14) Монтаж зарядно-выпрямительного устройства 2 шт |
| 3 | Запасные части и материалы (п/п 2) зарядно-выпрямительное устройство 1 шт | Запасные части и материалы (п/п 2) зарядно-выпрямительное устройство 2 шт |