ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Техническое обслуживание, поверка, наладка аппаратуры

"Вибробит-300" энергоблока ст. № 3, 4».

Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.40-2419)

| ОКВЭД | 74.20.42 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7424020 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.96

Южная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

зам. начальника ЦТАИ Кузнецов В.Е., тел. 901-48-84.

Период выполнения работ (услуг):

Начало                  сентябрь 2015 г.

Окончание           декабрь 2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки –700 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

3-й квартал – 700 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг): - выполнение технического обслуживания и поверки аппаратуры с целью поддержания технического состояния и подтверждения метрологических характеристик.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по услугам «Техническое обслуживание, поверка, наладка аппаратуры

"Вибробит-300" энергоблока ст. № 3, 4»

Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергоблок ст. № 3: |  |  |
| 1.1 | Техническое обслуживание аппаратуры ТА, ПЭН, ПТН | шт. | 61 |
| 1.2 | Поверка аппаратуры: вибрация опор ТА – вибрация опор ПТН – вибрация опор ПЭН – осевой сдвиг ТА – осевой сдвиг ПТН – осевой сдвиг ПЭН – | шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 33 9 15 2 1 1 |
| 2 | Энергоблок ст. № 4: |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание аппаратуры ТА | шт. | 22 |
| 2.2 | Поверка аппаратуры: вибрация опор ТА – осевой сдвиг ТА – | шт. шт. | 18 4 |

По окончанию услуг:

-   Выдача актов выполненных работ;

-  Выдача свидетельств (сертификатов) о поверке (калибровке) СИ или паспортов с отметкой о поверке (калибровке).

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

2.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

    - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 5. – «Электрическое оборудование электростанций и сетей».

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

    - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - РД 34.04.182 Правила организации технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений РДПр 34-33-031-84. Москва 1984г.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 153-34.35.611 (РД 34.35.611) Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях.

    - ГОСТ 253 64-97. Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений.

    - ГОСТ 253 64-97. Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений.

    - «Аппаратура «Вибробит 300». Руководство по эксплуатации» ВШПА.421412.300 РЭ, раздел 3.3 «Методика  поверки».

    - Методические указания по установке номенклатуры средств измерений, эксплуатируемых на энергопредприятиях электроэнергетики, подлежащих поверке (РД 34.11.410-95).

и другие документы, входящие в “Указатель действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.03.2010г.” (Москва, ООО «Тексус» 2010) и относящиеся к выполнению работ, указанных в техническом задании.

2.2. Требования к подрядной организации:

2.2.1. Общие требования:

- опыт работы по наладке энергооборудования не менее 3 лет;

- Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации на право поверки средств измерений, выданных федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии или федеральной службой по аккредитации, на весь срок действия договора;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО на данные виды работ не требуется;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- исполнитель должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1»;

- исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- при оказании услуги исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом, пройти вводный инструктаж по ОТ и ПБ;

- - осуществление за последние два года оказания услуг, аналогичных оказанию услуг, являющихся предметом технического задания.

- акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.