ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Техническое обслуживание и поверка приборов контроля метана СГОЭС и СО ССС903 энергоблока ст. № 4»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.40-2571)

Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 71.12.62 |
| --- | --- |
| ОКДП | 71.12.40.120 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.96

Южная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник ЦТАИ Сопик А.В., тел. 901-48-85.

Период оказания услуг:

Начало                с момента заключения договора

Окончание           декабрь 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 260 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 260 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказания услуг.

- Цель оказания услуг: - проверка функционирования и восстановления метрологических характеристик для повышения надежности работы котельного оборудования.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

«Техническое обслуживание и поверка приборов контроля метана СГОЭС и СО ССС903 энергоблока ст. № 4»

На Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр | шт. | 28 |
| 2. | Установка нуля | шт. | 28 |
| 3. | Проверка газоанализаторов ПГС | шт. | 28 |
| 4. | Подготовка к поверке газоанализаторов | шт. | 28 |
| 5. | Поверка газоанализаторов | шт. | 28 |
| 6. | ТО сенсоров датчиков | шт. | 28 |

По окончанию услуг:

-   Выдача актов оказанных услуг;

-  Выдача свидетельств о поверке СИ или паспортов с отметкой о поверке.

- Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

2.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

    - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 5. – «Электрическое оборудование электростанций и сетей».

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

    - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - РД 34.04.182 Правила организации технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений РДПр 34-33-031-84. Москва 1984г.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 153-34.35.606 (РД 34.35.606) Общее руководство по капитальному ремонту средств тепловой автоматики и измерений.

    - СО 153-34.35.610 (РД 34.35.610) Нормы периодичности капитального ремонта средств измерений, автоматизации и систем технологических защит на тепловых электростанциях.

    - СО 153-34.35.611 (РД 34.35.611) Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях.

    - СО 153-34.35.615 (РД 34.35.615) Нормы технического обслуживания технологических защит теплоэнергетического оборудования на тепловых электростанциях.

    - СО 153-34.35.605 (РД 34.35.605) Нормы периодичности планового технического обслуживания и капитального ремонта средств дистанционного управления.

    - СО 153-34.35.505 (РД 34.35.505) Нормативный материал по эксплуатации и ремонту автоматических приборов химического контроля.

    - СО 34.35.651 Методика оптимальной организации ремонта технических средств ТАИ в энергетике.

и другие документы, входящие в “Указатель действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.03.2010г.” (Москва, ООО «Тексус» 2010) и относящиеся к оказанию услуг, указанных в техническом задании.

2.2. Требования к организации -исполнителю:

2.2.1. Общие требования:

2.2.1.1.  опыт оказания услуг по заявляемой деятельности не менее 3 лет;

2.2.1.2. наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на оказания данных услуг не требуется

2.2.1.3. обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

2.2.1.4. обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2.1.5. работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

2.2.1.6. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации

2.2.1.7. акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных услуг;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией (с опытом оказания услуг не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями оказания услуг, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с оказываемыми услугами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- у персонала, осуществляющего техническое обслуживание электротехнического оборудования (в том числе оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего услуги с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей услуг) с опытом оказания услуг не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем услуг, руководителем услуг по промежуточному наряду;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество услуг и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении услуг;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые инструменты, приборы, средства измерений и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие услуги с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение услуг: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе оказания услуг, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- за месяц до начала оказания услуг представить согласованный график и обеспечить его выполнение.