ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Техническое обслуживание, поверка, наладка аппаратуры "Вибробит-300" энергоблока ст. №  4».

Южной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.40-2574)

| ОКВЭД | 71.12.62 |
| --- | --- |
| ОКДП | 71.12.40.120 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.96

Южная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

зам. начальника ЦТАИ Кузнецов Владимир Евгеньевич, тел. (812) 901-48-84.

Период оказания услуг:

Начало                  с момента подписания договора

Окончание           декабрь  2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки –177,06 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

4-й квартал – 177,06 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

- Цель оказания услуг: - выполнение технического обслуживания и поверки аппаратуры с целью поддержания технического состояния и подтверждения метрологических характеристик.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по услугам «Техническое обслуживание, поверка, наладка аппаратуры

"Вибробит-300" энергоблока ст. № 4»

Южной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1».

(Всего: 22 шт.)

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергоблок ст. № 4: |  |  |
| 1.1 | Техническое обслуживание аппаратуры ТА: ДПЭ23МВ – вибрация опор подшипников, ДВТ20-ИП34 – осевой сдвиг | шт. шт. | 18 4 |
| 1.2 | Поверка аппаратуры: вибрация опор ТА – осевой сдвиг ТА – | шт. шт. | 18 4 |

По окончанию услуг:

-   Выдача актов оказанных услуг;

-  Выдача свидетельств о поверке СИ или паспортов с отметкой о поверке.

- Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

2.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

    - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 5. – «Электрическое оборудование электростанций и сетей».

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

    - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - РД 34.04.182 Правила организации технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений РДПр 34-33-031-84. Москва 1984г.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 153-34.35.611 (РД 34.35.611) Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях.

    - ГОСТ 253 64-97. Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений.

    - ГОСТ 253 64-97. Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений.

    - «Аппаратура «Вибробит 300». Руководство по эксплуатации» ВШПА.421412.300 РЭ, раздел 3.3 «Методика  поверки».

    - Методические указания по установке номенклатуры средств измерений, эксплуатируемых на энергопредприятиях электроэнергетики, подлежащих поверке (РД 34.11.410-95).

и другие документы, входящие в “Указатель действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.03.2010г.” (Москва, ООО «Тексус» 2010) и относящиеся к оказанию услуг, указанных в техническом задании.

2.2. Требования к организации - исполнителю:

2.2.1. Общие требования:

2.2.1.1. опыт оказания услуг по техническому обслуживанию, поверке, наладки аппаратуры "Вибробит-300" не менее 3 лет;

2.2.1.2. Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации на право поверки средств измерений, выданных федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии или федеральной службой по аккредитации, на весь срок действия договора; данный аттестат необходимо предоставить в составе заявки;

2.2.1.3.  наличие Свидетельства о членстве в СРО на данные виды услуг не требуется;

2.2.1.4. обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1»;

2.2.1.5. обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

2.2.1.6. исполнитель должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

2.2.1.7. персонал исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ПАО «ТГК-1»;

2.2.1.8. исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

2.2.1.9. при оказании услуги исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

2.2.1.10. исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество услуг, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом, пройти вводный инструктаж по ОТ и ПБ;

- 2.2.1.11. осуществление за последние два года оказания услуг по техническому обслуживанию, поверке и наладки аппаратуры "Вибробит-300", являющихся предметом технического задания.

2.2.1.12. акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.