ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по

техническому обслуживанию, калибровке лабораторных приборов, газоанализаторов Южной ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.40-874)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7424020 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.96

Южная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник ЦТАИ Сопик Андрей Викторович, тел. 8 (812) 901-48-85.

Период выполнения работ (услуг):

Начало                  апрель 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 565 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 308 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 148 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 109 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг): - выполнение технического обслуживания с целью поддержания технического состояния лабораторных приборов и газоанализаторов;

-выполнение калибровки с целью подтверждения действительных метрологических характеристик средств измерений.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

на услуги «Техническое обслуживание, калибровка лабораторных приборов, газоанализаторов» Южной ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 | Техническое обслуживание. Газоанализатор магнито-автоматический МН5130-1 Газоанализатор автоматический на кислород микропроцессор.АГ00-11 Газоанализатор автоматический на водород микропроцессор.АГ00-12 Газоанализатор кислорода автоматический цифровой ТДК-3М Вибростенд переносной ВСВ-131 Манометр кислородный Магазин сопротивлений МСР-63 ,МСР-60М, Р4831 Потенциометр ПП-63 Клещи измерительные Ц4505(Ц4501),Ц91 Клещи измерительные (цифровые) APPA-30 Вольтметр универсальный В7-41 (В7-61) Мультиметр цифровой АРРА-107, 109, МАS830Н, UNI-Т33А Стенд СПА Мегаомметр М4100 Прибор комбинированный Ц4312 Прибор комбинированный Ц4317, Ц4353, Ц4341 Мост измерительный Р333 | шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт | 4 2 5 3 1 50 5 2 4 1 1 10 2 4 3 3 2 |
| 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 | Калибровка Газоанализатор кислорода автоматический цифровой ТДК-3М Газоанализатор магнито-автоматический МН5130-1 Газоанализатор автоматический на кислород микропроцессор.АГ00-11 Магазин сопротивлений МСР-63 ,МСР-60М, Р4831 Потенциометр ПП-63 Клещи измерительные Ц4505(Ц4501),Ц91 Клещи измерительные (цифровые) APPA-30 Прибор для вибрационных испытаний ВСВ-131 Вольтметр универсальный В7-41 (В7-61) Прибор комбинированный Ц4312 Прибор комбинированный Ц4317, Ц4353, Ц4341 Мультиметр цифровой АРРА-107, 109, МАS830Н, UNI-Т33А Стенд СПА Мегаомметр М4100 Мост измерительный Р333 Прибор виброизмерительный ВК-5М | шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт | 3 4 2 5 2 4 1 1 1 3 3 10 2 4 2 1 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

Работы выполнить в соответствии:

    - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 5. – «Электрическое оборудование электростанций и сетей».

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

    - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - РД 34.04.182 Правила организации технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений РДПр 34-33-031-84. Москва 1984г.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - СО 153-34.35.606 (РД 34.35.606) Общее руководство по капитальному ремонту средств тепловой автоматики и измерений.

    - СО 153-34.35.610 (РД 34.35.610) Нормы периодичности капитального ремонта средств измерений, автоматизации и систем технологических защит на тепловых электростанциях.

    - СО 153-34.35.611 (РД 34.35.611) Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях.

    - СО 153-34.35.615 (РД 34.35.615) Нормы технического обслуживания технологических защит теплоэнергетического оборудования на тепловых электростанциях.

    - СО 153-34.35.605 (РД 34.35.605) Нормы периодичности планового технического обслуживания и капитального ремонта средств дистанционного управления.

    - СО 153-34.35.505 (РД 34.35.505) Нормативный материал по эксплуатации и ремонту автоматических приборов химического контроля.

    - СО 34.35.651 Методика оптимальной организации ремонта технических средств ТАИ в энергетике.

и другие документы, входящие в “Указатель действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.03.2010г.” (Москва, ООО «Тексус» 2010) и относящиеся к выполнению работ, указанных в техническом задании.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

- опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

- Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, согласно раздела III, п.п.(33.1.11) «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ, на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности , определённой настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

- подрядчик несёт ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- организовать своевременное оформление исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным календарным планом работ.