ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по проведению

экспертизы промышленной безопасности основного оборудования специализированной организацией на Южной ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(ЛОТ №1).

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-2468)

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

г. Санкт- Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник лаборатории металлов Боев Андрей Сергеевич  (812)9014801

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 июль 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования

Расчетная (максимальная) цена закупки - 450 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал –0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 450 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель выполнения работ (услуг):

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования.

Основание для проведения работы:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

Краткое описание объема работ.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются заказчиком.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов, которые по окончании работ предоставляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет исполнитель. Заключение ЭПБ передается Заказчику на бумажном и электронном носителе.

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 к Договору. Срок проведения экспертизы не должен превышать трех месяцев.

Сроки начала проведения экспертизы промышленной безопасности, указанные в Приложении №1 к данному техническому заданию, могут быть изменены по согласованию с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее чем за 2 недели до планируемого срока.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по экспертизе промышленной безопасности основного оборудования Южной ТЭЦ 
(ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» специализированной организацией.

| № п/п | Наименование работ | Объём |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Анализ технической документации. | Операц | 3 |
| 2 | Поверочный расчет на прочность и оценка остаточного ресурса с учетом фактических данных по условиям эксплуатации, результатам контроля и исследований. | Операц | 3 |
| 3 | Составление заключения экспертизы промышленной безопасности о техническом состоянии трубопровода с рекомендациями по допустимым параметрам и срокам дальнейшей его эксплуатации. | Операц | 3 |

Описание и основные технические характеристики объекта:

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. Номер | параметры |  | Дата проведения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Давл-е расч, Мпа | Темп. Расч, °С. |  |
| 1.1. | Горячий промперегрев 273х11 энергоблока №2 | №1909 | 3,95 | 545 | 08.2014 |
| 1.2. | Трубопровод острого пара 194х36 энергоблока №2 | №1921 | 25,5 | 545 | 08.2014 |
| 1.3. | Гибы перепускной системы КПП ВД 1 ст 159х28, 159х22 энергоблока №2 | - | 26,3 | 543 | 08.2014 |

III. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

1.1 О готовности оборудования к техническому освидетельствованию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

1.2 Сроки проведения экспертизы промышленной безопасности указаны в Приложении №1.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1 Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона);

3.2.1.2 Иметь кадровые и материальные ресурсы для выполнения анализа структуры и микроповрежденности металла элементов паропровода, и выполнения поверочных расчетов на прочность с оценкой остаточного ресурса;

3.2.1.3 Наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности  паропроводов 1 категории ТЭС, с предоставлением перечня таких работ;

3.2.1.4 Наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов остаточного ресурса, стаж работы не менее 5 лет в соответствующей области аттестации (объекты котлонадзора) с предоставлением перечня выполненных экспертиз промышленной безопасности паропроводов, эксплуатируемых при температуре пара выше 4500 С, с его участием;

3.2.1.5 Наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

3.2.1.6. Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.

3.2.1.7. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

3.2.1.8. Наличие свидетельства СРО о допуске к работам по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

3.2.1.9. Обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.10. Участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика

3.2.1.11. Персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором. исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1».

3.2.1.12. Исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1 Требования к производству и качеству услуг:

При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1.	ПБ 03-517-02 – Общие правила промышленной безопасности для, организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

2.	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

3.	Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Приказ МПР России от 30.06.2009 №195.

4.	 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

5.	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

6.	РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

7.	РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

8.	СО 153-34.17.440-03 «Инструкция по продлению срока эксплуатации паровых турбин сверх паркового ресурса».

9.	ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

10.	СО 153-34.17.421-2003 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций».

11.	РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11.

12.	ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

13.	СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

14.	СО 153-34.17.442-03 «Инструкция по порядку продления срока службы барабанов котлов высокого давления».

В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) – Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) – Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) – Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

	СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

	СО 34.03.702-99 – Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

При необходимости перечень нормативных документов может быть расширен с учетом требований к выполнению заключения ЭПБ на конкретные технические устройства.

Результатом выполненных работ является:

по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

При оказании услуг исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

- составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

- предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

- обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

- устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ;