ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Техническое обслуживание   авторегуляторов турбинного и котельного отделений энергоблоков, общестанционного оборудования (количество авторегуляторов 55шт)»

на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-2475)

.

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, 96., Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

начальник ЦТАИ Сопик Андрей Викторович, 901-48-85.

Период выполнения работ:

Начало: май 2014 г.

Окончание: декабрь 2014 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 690 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 200 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 290 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 200 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению услуг.

- Цель работы: повышение надежности работы систем автоматического регулирования турбинного и котельного оборудования.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

«Техническое обслуживание   авторегуляторов турбинного и котельного отделений энергоблоков, общестанционного оборудования (количество авторегуляторов 55шт)»

на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование, эксплуатационные испытания, корректировка настроек, подготовка сдаточной документации АСР турбины: |  |  |
| 1.1 | давления острого пара с устройством скольжения М-7 энергоблока, | шт. | 2 |
| 1.2 | уровень в ПВД, | шт. | 6 |
| 1.3 | уровень в конденсаторе, | шт. | 2 |
| 2 | Обследование, эксплуатационные испытания, корректировка настроек, подготовка сдаточной документации АСР котла: |  |  |
| 2.1 | общий воздух с коррекцией по кислороду, | шт. | 2 |
| 2.2 | питание котла, | шт. | 2 |
| 2.3 | Разрежение, | шт. | 2 |
| 2.4 | давление газа, | шт. | 2 |
| 2.5 | температура острого пара | шт. | 4 |
| 2.6 | автоматический задатчик нагрузки. | шт. | 2 |
| 3 | Обработка материалов, внесение изменений в эксплуатационную документацию | компл. | 1 |
| 4. | Обследование, эксплуатационные испытания, корректировка настроек, подготовка сдаточной документации АСР котла ГМ-50 ст. № 1,2,3: |  |  |
| 4.1 | Главный регулятор, | шт. | 3 |
| 4.2 | Регулятор расхода газа, | шт. | 3 |
| 4.3 | Регулятор общего воздуха, | шт. | 3 |
| 4.4 | Регулятор разрежения, | шт. | 3 |
| 4.5 | Регулятор непрерывной продувки, | шт. | 3 |
| 4.6 | Регулятор температуры воздуха за калориферами, | шт. | 3 |
| 4.7 | Регулятор уровня в барабане котла. | шт. | 3 |
| 5 | Обследование, эксплуатационные испытания, корректировка настроек, подготовка сдаточной документации АСР уровня в деаэраторе, уровней в подогревателях низкого давления: |  |  |
| 5.1 | Регулятор уровня в деаэраторе, | шт. | 2 |
| 5.2 | Регулятор уровня в подогревателях низкого давления. | шт. | 8 |
| 6 | Обработка материалов, внесение изменений в эксплуатационную документацию. | компл. | 1 |

- Требования к исполнителю и к организации производства услуг.

3.1. Требования к организации производства услуг и их качеству:

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 5. – «Электрическое оборудование электростанций и сетей»

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

  - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00)Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

  - РД 34.04.182 Правила организации технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений РДПр 34-33-031-84. Москва 1984г.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

  - СО 153-34.35.606 (РД 34.35.606) Общее руководство по капитальному ремонту средств тепловой автоматики и измерений.

  - СО 153-34.35.610 (РД 34.35.610) Нормы периодичности капитального ремонта средств измерений, автоматизации и систем технологических защит на тепловых электростанциях.

  - СО 153-34.35.611 (РД 34.35.611) Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях.

  - СО 153-34.35.615 (РД 34.35.615) Нормы технического обслуживания технологических защит теплоэнергетического оборудования на тепловых электростанциях

  - СО 153-34.35.605 (РД 34.35.605) Нормы периодичности планового технического обслуживания и капитального ремонта средств дистанционного управления.

  - СО 153-34.35.505 (РД 34.35.505) Нормативный материал по эксплуатации и ремонту автоматических приборов химического контроля.

  - СО 34.35.651 Методика оптимальной организации ремонта технических средств ТАИ в энергетике.

и другие документы, входящие в “Указатель действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.03.2010г.” (Москва, ООО «Тексус» 2010) и относящиеся к выполнению ремонтных работ указанных в техническом задании.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт работы по обследованию и ремонту объектов энергопредприятий не менее 3 лет;

3.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО на данные виды работ не требуется;

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.5. Работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.6. Исполнитель обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.7. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

      - желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

3.2.2.2. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

      - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

      - организовать своевременное оформление и исполнительной документации;

      - обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг.