ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Исследование металла труб ШПП и КПП ВД-1 ступени котла ТГМП-344А, ст.№1 для уточнения срока дальнейшей эксплуатации»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-2616)

Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.19.190 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

г. СПб, ул. Софийская, д. 96, Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник ЛМ Боев Андрей Сергеевич, телефон (812)9014801.

Период оказания услуг:

Начало                 июль 2016 г.

Окончание           декабрь 2016 г.

Обобщенные характеристики оказываемых услуг:

Исследование металла труб ШПП и КПП ВД-1 ступени котла ТГМП-344А, ст.№1 для уточнения срока дальнейшей эксплуатации.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 300 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0,0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 300 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0,0 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

- Цель оказания услуг: Оценка остаточного ресурса

Оценка фактического состояния и оценка остаточного ресурса метала труб поверхностей нагрева ширмового пароперегревателя (ШПП) и конвективного пароперегревателя высокого давления 1 ступени (КПП ВД-I ступени) котла ТГМП-344, ст. № 1.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Параметры эксплуатации труб согласно паспортным данным составляют для:

КПП ВД-I ступени: Р=26,3 МПа, Т=543°С; Типоразмер 42х7 мм

ШПП Р=27,6 МПа, Т=528°С; Типоразмер 32х6 мм

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

«Исследование металла труб ШПП и КПП ВД-1 ступени котла ТГМП-344А, ст.№1 для уточнения срока дальнейшей эксплуатации»

Южная ТЭЦ филиала «Невский ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ширмовый пароперегревателя (ШПП) котла ТГМП-344, ст.№1 | шт. | 2 |
| 2 | Конвективный пароперегреватель высокого давления 1 ступени (КПП ВД I cт) котла ТГМП-344, ст.№1 | шт. | 2 |

- Требования к Исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

3.1.1. Исполнитель приступает к проведению экспертизы после предоставления Заказчиком в соответствии с договором необходимого комплекта документов.

3.1.2. Отчётная документация передаётся Исполнителем заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате pdf.

3.1.3. Программа технического диагностирования заказчиком согласовывается с Исполнителем.

3.1.4.	Результатом оказанных услуг является:

Заключение по результатам исследования металла вырезанных образцов.

К заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения, согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения по результатам исследования на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.2. Требования к организации- исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

      - наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности с видами деятельности в соответствии с ФНП оборудования, работающего под избыточным давлением;

      - наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертных обследований высокотемпературных поверхностей нагрева котлов сверхкритического давления (22,5 МПа) ТЭС, эксплуатируемых при температуре выше 4500 С, с предоставлением перечня таких работ за последние 3 года;

      - наличие в штате специалиста металловеда с опытом практической работы по проведению металлографического анализа металла высокотемпературных поверхностей нагрева котлов сверхкритического давления (22,5 МПа) ТЭС, эксплуатируемых при температуре выше 4500 С (предоставить перечень выполненных исследований за прошедшие три года). Участник в составе заявки должен предоставить документ о базовом образовании по специальности «Металловедение» и квалификационное удостоверение на металлографические испытания;

      - наличие металлографического микроскопа и химических реактивов для травления шлифов, для подготовки и проведения металлографических исследований (в составе заявки участник должен указать их наличие в справке о материально-технических ресурсах);

      - наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на оборудование, работающее под избыточным давлением (паропроводы и котлы высокого давления) с правом выполнения расчетов остаточного ресурса, стаж работы не менее 10 лет, с предоставлением аттестатов и перечня с реквизитами выполненных ими Заключений экспертизы промышленной безопасности котлов, турбин и паропроводов, работающих с номинальным давлением пара выше 9,0 МПа (не менее 15 экспертиз);

      - наличие свидетельства СРО о допуске к услугам по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

      - наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

      - обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

      - участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

      - исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество услуг, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1.	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"

2.	Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Приказ МПР России от 30.06.2009 №195.

3.	 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

4.	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

5.	РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

6.	РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

7.	СО 153-34.17.421-2003 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»

8.	СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

9.	ОСТ 34-70-690-96 «Металл паросилового оборудования электростанций. Методы металлографического анализа в условиях эксплуатации».

10.	ГОСТ 5639-82 «Методы выявления и определения величины зерна».

11.	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

3.2.2.2. В ходе оказания услуг должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.