ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Очистка от ила и мусора: водосборного бассейна Градирни № 1,2, чистка самотечных каналов, аванкамеры, приямков ЦНС»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-2627)

Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 37.00.11.150 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

СПб, ул. Софийская, д. 96, Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник КТЦ Коновалов Алексей Ильич, т. 8(921)180-50-97

Период оказания услуг:

Начало                 июль 2016 г.

Окончание           декабрь 2016 г.

Обобщенные характеристики оказываемых услуг: очистка от ила и мусора водосборных бассейнов градирни №1,2, чистка самотечных каналов, аванкамеры циркуляционной насосной станции (ЦНС), приямков ЦНС, вывоз образовавшихся в процессе очистки отходов:

Расчетная (максимальная) цена закупки - 300тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0,0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 300 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0,0 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

- Цель оказания услуг: восстановление технического состояния оборудования для обеспечения несения им номинальной нагрузки.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

| № п/п | Наименование оборудования | Тех. данные на ед. оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чаша градирни №1 | Диаметр вн. 69,13 м |
| 2 | Чаша градирни №2 | Диаметр вн. 69,13 м |
| 3 | Самотечный канал со стороны градирни №1 | Длина 75м, ширина 3м, глубина 3 м. |
| 4 | Самотечный канал со стороны градирни №2 | Длина 151,35м, ширина 3м, глубина 3 м. |
| 5 | Приямок дренажных насосов №1, 2 ЦНС | Длина 3м, ширина 1,1 м, глубина 0,58м |
| 6 | Приямок АН | Длина 3м, ширина 2,5м, глубина 3м |
| 7 | Аванкамера ЦНС | Длина 72м, ширина 5,7м, глубина 5м |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

«Очистка от ила и мусора: водосборного бассейна Градирни № 1,2, чистка самотечных на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чаша градирни №1 | м2 | 3751 |
|  | Чаша градирни №2 | м2 | 3751 |
|  | Аванкамера ЦНС | м2 | 410,4 |
|  | Самотечный канал со стороны градирни №1 | м2 | 225 |
|  | Самотечный канал со стороны градирни №2 | м2 | 454,05 |
|  | Приямок дренажных насосов №1, 2 ЦНС | м2 | 3,3 |
|  | Приямок АН | м2 | 7,5 |
|  | Вывоз образовавшихся в процессе очистки отходов | т | по факту |

Исполнитель организует ежедневную уборку рабочих мест в период оказания услуг.

- Требования к Исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг т и их качеству:

Соблюдение требований:

    - Федеральный закон РФ от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

    - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

    - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

    - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9, 4.11-4.13

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

    - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

    - СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

    - Приказ Минтранса России от 08.08.1995 № 73 «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»;

    - Нормативно-правовые требования по охране труда;

    - Экологическая политика ОАО «ТГК-1».

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт проведения аналогичных услуг на данном виде оборудования не менее 3 лет, иметь успешный опыт в реализации в течение 12 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму оказанных услуг сопоставимых с предлагаемым договором;

3.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО на данные виды услуг не требуется;

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.5. Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.6. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

      - Исполнитель должен иметь в регионе расположения предприятий Заказчика постоянно действующий производственный участок, который должен быть укомплектован персоналом требуемой квалификации, имеющие в своем распоряжении необходимое оборудование, транспорт, инструмент и приспособления для оказания Услуг;

      - Желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных услуг;

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители оказания услуг в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

      - Организовать своевременное оформление исполнительной документации;

      - Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг.

      - Персонал Исполнителя должен быть обеспечен спецодеждой с логотипом организации, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

      - Участник должен подтвердить наличие собственной лицензии или договора (договоров) со специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности. Объекты размещения отходов должны быть включены в ГРОРО. С 01.07.2016 необходимо представить лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности или лицензия субподрядчика.

| Директор Южной ТЭЦ | А Ю. Сергеев |
| --- | --- |

Техническое задание согласовано:

| Согласующий орган Управления ОАО «ТГК-1» | Дата согласования | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование центра ответственности |  |  |  |