ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Чистка водозабора БНС (береговой насосной станции)»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-2629)

на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 37.00.11.150 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

СПб, ул. Софийская, д. 96, Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник КТЦ Коновалов Алексей Ильич, т. 8(921)180-50-97

Период оказания услуг:

Начало                 июль 2016 г.

Окончание           декабрь 2016 г.

Обобщенные характеристики оказываемых услуг: Проведение расчистки котлована водозабора БНС, включая очистку самотечных водоводов, приёмных камер, камеры чистой воды. Проведение осмотра водозабора, оголовков, камер после размывки и удаления грунта.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 850 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0,0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 850 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0,0 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказания услуг

- Цель оказания услуг: Поддержание оборудования БНС в работоспособном состоянии, выполнение требований Правил.

- Описание и основные технические характеристики объекта: Два самотечных трубопровода диаметром 1200 мм длиной 90 м с установленными на них оголовками в количестве 6 шт. на каждом водоводе. Водоводы заведены в приёмные камеры, каждый в свою, из которых вода, через вращающиеся сетки, попадает в камеру чистой воды.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по чистке водозабора БНС

Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выборка нанесённого грунта из котлована водозаборных водоводов. | м3 | 60 |
|  | Водолазное обследование состояния внутренней поверхности самотечных водоводов №№ 1 и 2 с демонтажем конусов оголовков для безопасного доступа в водоводы с фиксацией упорами клиньев задвижек БНС. Последующий демонтаж упоров и монтаж конусов | шт. | 2 |
|  | Очистка водоводов от нанесённого грунта | м3 | 5 |
|  | Очистка приёмных камер №1 и №2 от нанесённого грунта и посторонних предметов | м3 | 6 |
|  | Очистка камеры чистой воды от нанесённого грунта | м3 | 4 |
|  | Водолазное обследование дна акватории водозабора и защитных конусов оголовков. | шт. | 2 |
|  | Водолазное обследование приёмных камер №1 и №2 | шт. | 2 |
|  | Водолазное обследование приемных камер №1 и №2 БНС | шт. | 2 |
|  | Вывоз и утилизация отходов, образованных в результате оказания услуг | тонна | По факту |

- Требования к Исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг т и их качеству:

Соблюдение требований:

    - Федеральный закон РФ от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

    - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

    - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

    - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

    - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

    - СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

    - СО 153- 34.03.150-2003 ( РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

    - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

    - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

    - Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

    - Приказ Минтранса России от 08.08.1995 № 73 «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»;

    - Нормативно-правовые требования по охране труда;

    - Экологическая политика ОАО «ТГК-1».

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт проведения аналогичных услуг на данном виде оборудования не менее 3 лет, желательно иметь успешный опыт в реализации в течение 12 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму оказанных услуг сопоставимых с предлагаемым договором;

3.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО на данные виды услуг не требуется;

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.5. Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.6. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

      - Исполнитель должен иметь в регионе расположения предприятий Заказчика постоянно действующий производственный участок, который должен быть укомплектован персоналом требуемой квалификации, имеющие в своем распоряжении необходимое оборудование, транспорт, инструмент и приспособления для оказания Услуг;

      - Желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных услуг;

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители оказания услуг в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

      - Организовать своевременное оформление исполнительной документации;

      - Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг.

      - Персонал Исполнителя должен быть обеспечен спецодеждой с логотипом организации, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

      - Участник должен подтвердить наличие собственной лицензии или договора (договоров) со специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности. Объекты размещения отходов должны быть включены в ГРОРО. С 01.07.2016 необходимо представить лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности или лицензия субподрядчика.