- Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Восстановление и нивелировка куста глубинных реперов »

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-2630)

на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 35.11. 1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.19 |

- 1. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», г. СПб, ул. Софийская дом 96.

Должность, Ф.И.О., контактный телефон ответственного лица, составившего техническое

задание

Начальник отдела подготовки и проведения ремонта Горелик Борис Романович,

тел. (812) 901-48-27

Период оказания услуг:

Начало:         с момента заключения договора.

Окончание:  декабрь 2016г.

Расчётная цена закупки: 933,0 тыс. руб. без учета НДС, в том числе

2-й квартал -  0,0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 933,0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -  0,0 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться по системе ценообразования принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

1. Цель услуг.

Закладка дополнительного куста глубинных реперов из  2-х реперов на территории мазутного хозяйства глубиной 15м и 3-х грунтовых реперов на БНС глубиной 3м и их нивелировка выполняются в соответствии с п.24 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 №390 и п.6.1.4. ГОСТ Р 53254-2009 согласно утвержденному графику испытаний.

2. Описание и основные технические характеристики.

ПТЭ РФ предусмотрено систематическое наблюдение за осадками фундаментов основных зданий и сооружений. Высотное обоснование, заложенное в 1983-1984гг, было связано системой нивелирных ходов I класса, таким образом, была развита надежная высотная сеть для наблюдения за осадками фундаментов. В настоящее время часть реперов уничтожена или засыпана землей, ощутимо сказывается нехватка пунктов высотного обоснования даже для проведения нивелирования осадочных реперов основных объектов, что несет за собой снижение точности измерений.

УКРУПНЁННАЯ    В Е Д О М О С Т Ь

объёмов услуг

«Восстановление и нивелировка куста глубинных реперов»

на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| №№ п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс услуг по установке глубинных реперов на территории мазутного хозяйства Южной ТЭЦ. | Шт. | 2 |
| 2 | Устройство защитного колодца с наружным ограждением и чугунным люком. |  |  |
| 3 | Комплекс услуг по установке грунтовых реперов на территории береговой насосной. | Шт. | 3 |
| 4 | Устройство защитного колодца с наружным ограждением и чугунным люком. |  |  |
| 5 | Передача Балтийской системы высот на глубинные и грунтовые репера нивелированием II класса. |  |  |
| 6 | Нивелирование II класса. |  |  |
| 7 | Составление каталога высот реперов. |  |  |
| 8. | Составление паспорта на глубинные и грунтовые репера. | Шт. | 5 |
| 9. | Составление технического отчета по геодезическим услугам. |  |  |

- Требования к Исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

При закладке дополнительного куста глубинных реперов 2-х дополнительных реперов на

территории мазутного хозяйства глубиной 15м и 3-х грунтовых реперов на БНС глубиной 3м и их нивелировка Южной ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» руководствоваться:

- Федеральным законом от 21.07.1997№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ст. 13);

- Правилами технической эксплуатации ЭС и С РФ -2003 (ст. 2.2.3.);

- Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций СО 153-43.21.322-2003.

- Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 №390

Метрологическое оборудование, использующееся при проведении испытаний, должно пройти метрологическое освидетельствование, иметь в наличии свидетельство о поверке оборудования.

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт оказания  услуг по восстановление и нивелировке куста глубинных реперов на данном виде оборудования не менее 3 лет.

3.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО на данные виды услуг не требуется;

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.5. Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.6. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

    - Специальные требования:

      - Желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных услуг;

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители оказания услуг в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

      - Организовать своевременное оформление исполнительной документации;

      - Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг.