- Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Обследование подземных аванкамер ЦНС (циркуляционной насосной станции)»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-2631)

на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 35.11. 1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.19.190 |

- Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», г. СПб, ул. Софийская дом 96.

Должность, Ф.И.О., контактный телефон ответственного лица, составившего техническое Задание:

Начальник отдела подготовки и проведения ремонта Горелик Борис Романович,

тел.  (812) 9014827

Период оказания услуг:

Начало:        с момента заключения договора.

Окончание: декабрь 2016г.

Расчётная (максимальная) цена закупки: 300 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе 3-й квартал - 300 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться по системе ценообразования принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

- Цель услуг.

Обследование подземных аванкамер ЦНС Южной ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» выполняются в соответствии с п.3.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ согласно утвержденному графику обследований.

2. Описание и основные технические характеристики.

ЦНС расположена в отдельном здании на территории ТЭЦ. Фундаменты сборные железобетонные. Стены и перегородки кирпичные и из керамзитобетонных панелей. Каркас сборный железобетонный.  Покрытие из сборных железобетонных плит по железобетонным фермам. Кровля рулонная, утеплитель пенобетон, водоотвод внутренний в промливневую канализацию. Аванкамера – емкость запаса циркуляционной воды, подающей на всас циркуляционных насосов, подпитку пожарного кольца станции. Оборот воды осуществляется по замкнутому кольцу ЦНС-аванкамера-циркнасосы-блок-градирня-самотечный канал-аванкамера. Подпитка воды осуществляется от БНС.

Отметка пола аванкамер – 9.70м, пол и стены – монолитный железобетон. Габариты аванкамер 4300 х 4600 и 5700 х 4600.

В здании находятся:

-  циркуляционные насосы (ЦН);

-  насосы городской воды (НГВ);

-  пожарные насосы (ПЖН);

-  дренажные насосы;

-  эжектор откачки дренажей.

УКРУПНЁННАЯ    В Е Д О М О С Т Ь

объёмов услуг

«Обследование подземных аванкамер ЦНС»

Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| №№ п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ имеющейся технической и исполнительной документации. | Шт. | 1 |
| 2. | Соответствие оснащенности ГТС контрольно-измерительной аппаратурой | Шт. | 1 |
| 3. | Проведение фото (видео) съемок состояния конструктивных элементов. | Шт. | 1 |
| 4. | Услуги по обмеру необходимых конструктивных элементов, в том числе с применением геодезических приборов (осадки, горизонтальные перемещения, напряжения, деформации). | Шт. | 1 |
| 5. | Составление карты-схемы всех обнаруженных дефектов и повреждений с геометрическими размерами и объемами услуг. | Шт. | 1 |
| 6. | Оформление заключения по обследованию ГТС. В заключении определяется: | Шт. | 1 |
| 6.1. | - характер дефектов, повреждения; |  |  |
| 6.2. | - анализ и установление вероятных причин дефектов и повреждений; |  |  |
| 6.3. | - мероприятия по их устранению (и принятию неотложных мер при возникновении опасных факторов); |  |  |
| 6.4. | - сроки устранения дефектов или проведения комплекса ремонтных и организационных мероприятий с указанием мест и объемов; |  |  |
| 6.5. | - заключение с определением оценки категорий технического состояния ГТС и разрешением об их дальнейшей эксплуатации; |  |  |
| 6.6. | - рекомендации по условиям дальнейшей эксплуатации ГТС. |  |  |

- Требования к Исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

При обследовании технического состояния подземных ГТС береговой насосной станции

Южной ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» руководствоваться:

-   Правилами технической эксплуатации ЭС и С РФ -2003 (ст. 3.1.1.);

- ФЗ №116 от 21.07.97 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-  Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 173302.82.27.140.003-2008;

-  Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния,

гл. 10 СТО 17230282.27.010.001-2007;

- Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций СО 153-43.21.322-2003.

- Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 №390

3.2. Требования к Исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт в обследовании насосных станций ГТС не менее 2 лет.

3.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО на данные виды услуг не требуется;

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.5. Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.6. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

    - Специальные требования:

      - Желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных услуг;

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители оказания услуг в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

      - Персонал должен быть обучен и аттестован в соответствии с п. 11 приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (проверка знаний требований безопасности гидротехнических сооружений, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и нормативно-техническими документами);

      - Организовать своевременное оформление исполнительной документации;

      - Обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг.

- Оборудование и материалы:

Материалы, приборное обеспечение и инструменты поставляются Исполнителем, по его усмотрению, для безусловного выполнения заявленных услуг данного технического задания.

5. Для оказания услуг Исполнителем заказчик обеспечивает

- энергоснабжение услуг, оказываемых исполнителем;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, в сроки, согласно графику оказания услуг, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала Исполнителя на рабочие места в течение всего срока оказания услуг;

- проектной и конструкторской документацией, паспортами ГТС, формулярами,

картами контроля и измерений и т.п. (если таковые имеются);

- при необходимости документами на ранее выполненные обследования и ремонты ГТС, данными о его техническом состоянии и о дефектах при эксплуатации объекта.