- Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя  услуг

«Обследование строительных конструкций зданий ЦНС, ВК-2, здание ОВК»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-2694)

Южной ТЭЦ филиала «Невский»  ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

- 1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», г. СПб, ул. Софийская дом 96.

Должность, Ф.И.О., контактный телефон ответственного лица, составившего техническое

задание

Начальник отдела подготовки и проведения ремонта Горелик Борис Романович, тел.9014827

Период выполнения работ:

Начало:         апрель 2015г.

Окончание:  декабрь 2015г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 490 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе

3-й квартал -  490тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться по системе ценообразования принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к выполнению работы.

Цель работ.

Определение технического состояния строительных конструкций зданий циркнасосной, котельной второй очереди, объединенно-вспомогательного корпуса Южной ТЭЦ, степени их повреждения, определение возможности дальнейшей эксплуатации здания по прямому функциональному назначению, разработка рекомендаций по ремонту в целях восстановления работоспособности строительных конструкций и продлению срока их службы.

2. Описание и основные технические характеристики.

ВК-2 - Фундаменты сборные железобетонные. Стены и перегородки кирпичные и из керамзитобетонных панелей. Каркас производственной части здания - металлический. Покрытие из комплексных металлических панелей по металлическим фермам. Кровля рулонная, утеплитель ПСБ-С или ФРП-1, водоотвод внутренний в промливневую канализацию. Каркас электротехнической пристройки сборный ж/б. Покрытие из сборных ж/б плит по ж/б балкам. Кровля рулонная, утеплитель керамзитобетон, водоотвод внутренний.

ОВК - Фундаменты сборные железобетонные. Стены и перегородки кирпичные и из керамзитобетонных панелей. Каркас сборный железобетонный. Покрытие из сборных ж/б плит по ж/б фермам. Кровля рулонная, утеплитель пенобетон, водоотвод внутренний в промливневую канализацию.

ЦНС - Фундаменты сборные железобетонные. Стены и перегородки кирпичные и из керамзитобетонных панелей. Каркас сборный железобетонный. Покрытие из сборных ж/б плит по ж/б фермам. Кровля рулонная, утеплитель пенобетон, водоотвод внутренний в промливневую канализацию.

УКРУПНЁННАЯ    В Е Д О М О С Т Ь

объёмов услуг

«Обследование строительных конструкций зданий ЦНС, ВК-2, здание ОВК»

Южной ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | Анализ имеющейся технической и исполнительной документации. |
|  | Сплошное визуальное обследование конструкций здания и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксация. |
|  | Проведение фото (видео) съемок состояния конструктивных элементов здания. |
|  | Работы по обмеру необходимых геометрических параметров здания, конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов |
|  | Инструментальное определение параметров дефектов и повреждений. |
|  | Составление карты-схемы всех обнаруженных дефектов и повреждений. |
|  | Анализ и установление вероятных причин дефектов и повреждений. |
|  | Оформление заключения о техническом состоянии строительных конструкций и их узлов. В заключении определяется: |
|  | - характер дефектов, повреждения; |
|  | - анализ и установление вероятных причин дефектов и повреждений; |
|  | - мероприятия по их устранению (и принятию неотложных мер при возникновении опасных факторов); |
|  | - сроки устранения дефектов или проведения комплекса ремонтных и организационных мероприятий; |
|  | - рекомендации по условиям дальнейшей эксплуатации здания. |
|  | - разработать и согласовать в Ростехнадзоре экспертизу промбезопасности |

Особые условия.

на выполнение услуг по обследованию строительных конструкций зданий ЦНС, ВК-2, ОВК Южной ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

При обследовании строительных конструкций зданий ЦНС, ВК-2, ОВК Южной

ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»   руководствоваться:

- Федеральным законом от 21.07.1997№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ст. 13);

- Правилами технической эксплуатации ЭС и С РФ -2003 (ст. 2.2.1.);

- Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций (СО 153 -34. 21. 322-2003);

- СНиП 2. 02. 01-83 «Основания зданий и сооружений»;

- Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.100.003-2008;

-  Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. СТО 17230282.27.010.001-2007.

# 2. Требования к подрядной организации:

# 2.1. Общие требования:

- опыт работы по проведению комплексных обследований и разработке проектов ведения мониторинга зданий и сооружений промышленных предприятий;

- Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, согласно раздела II, п.п. 12, 13 «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ, на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса;

- желательно иметь сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р и СО 9001-2008 (ISO 9001-2008);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- работники экспертной организации после ознакомления с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» принимают на себя обязательства по её выполнению при производстве работ на территории предприятия.

# 2.2. Специальные требования:

- желательно иметь производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленного комплексного обследования;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- организовать своевременное оформление исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным календарным планом работ;

- обязательное наличие однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации.