ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Проведение внеочередного технического освидетельствования оборудования, работающего под избыточным давлением»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-3254)

Южной ТЭЦ филиала «Невский»  ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

- Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт- Петербург, ул. Софийская, дом 96, Южная ТЭЦ

ответственные за составление технического задания:

Заместитель начальника КТЦ Коновалов Алексей Ильич

рабочий телефон (921)1805097

Период оказания услуг

Начало                 май 2015г.

Окончание          декабрь 2015г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Проведение технического освидетельствования оборудования, работающего под давлением, КТЦ согласно «Укрупнённой ведомости на проведение технического освидетельствования оборудования, работающего под давлением, КТЦ Южной ТЭЦ» (Приложение 1)

Расчетная (максимальная) цена закупки – 334 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 200 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал –100 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –34 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг):

- по результатам проведенного технического освидетельствования – запись в паспорте технического устройства в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.

Укрупнённая ведомость на проведение технического освидетельствования оборудования КТЦ Южной ТЭЦ, работающего под избыточным давлением

Приложение 1

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | параметры |  | Дата освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Давл-е расч, кгс/см2 | Темп. расч, °С. |  |
| Энергоблоки №1,2,3,4 |  |  |  |  |  |
|  | Всасывающие тр-ды ПЭН, ПТН и рец. БН | 1878 | 22 | 200 | 18.08.2015 |
|  | Сепаратор (расширитель) дренажей ВД | 95343 | 7,8 | 175 | 17.05.2015 |
|  | Трубопровод сброса из 2РР-20 на конденсатор | 1924 | 20 | 220 | 04.06.2015 |
|  | Паропровод острого пара |  | 255 | 545 | 2015 |
|  | Котёл-утилизатор ПК-57 | 30675 | 78,6/6,2 | 515/230 | 2015 |
|  | Котёл-утилизатор ПК-57 | 30676 | 78,6/6,2 | 515/230 | 2015 |
|  | Паропровод пара ВД к турбине | 2503 | 79 | 522 | 2015 |
| ВК и КНД |  |  |  |  |  |
|  | Котёл ГМ-50/14 | 21471 | 16 | 250 |  |
|  | Котёл ГМ-50/14 | 24892 | 16 | 250 |  |
|  | Котёл ПТВМ-180 | 21835 | 16 | 150 |  |
|  | Котёл КВГМ-180 | 28092 | 16 | 150 |  |

2. Требования к оказанию Услуг:

2.1.Основание для проведения работы:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Техническое освидетельствование оборудования проводится специализированной организацией в установленные сроки, а внеочередное в случаях, предусмотренных в ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

  - Краткое описание объема работ.

Работы по подготовке оборудования к техническому освидетельствованию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются заказчиком.

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 и (или) по предварительному (за 5 рабочих дней) уведомлению заказчиком.

Оплата производится в соответствии с фактическим объёмом выполненных работ по техническому освидетельствованию оборудования за прошедший квартал.

Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1. О готовности оборудования к техническому освидетельствованию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

3.1.2. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

-	ПБ 03-517-02–Общие правила промышленной безопасности для, организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

-	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

-	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

-	РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

-	РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

-	ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность».

-	РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11.

-	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

-	СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

1.3.В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

	СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

	СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2. Требования к Исполнителю.

3.2.1. Общие требования к организации:

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности с видами работ в соответствии с частью 2 статьи 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- наличие опыта работы не менее 3 лет по проведению работ по техническому освидетельствованию технических устройств ТЭС;

- наличие в штате не менее двух экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды  работ, стаж работы не менее 5 лет в соответствии с областью аттестации;

- Наличие свидетельства СРО о допуске к работам по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

- наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении технического освидетельствования;

-  устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО.