- Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Обследование строительных конструкций зданий холодного склада»

(номер закупки по ГКПЗ 1122/6.42-3368)

на Южной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 35.11. 1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.20.19.190 |

I. Общие требования.

Требования к месту оказание услуг:

Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», г. СПб, ул. Софийская дом 96.

Должность, Ф.И.О., контактный телефон ответственного лица, составившего техническое

Задание:

Начальник отдела подготовки и проведения ремонта Горелик Борис Романович, тел. (812) 901-48-27

Период оказания услуг:

Начало:         июнь 2016г.

Окончание:  декабрь 2016г.

Расчётная цена закупки: 156 тыс. руб. без учета НДС, в том числе

1-й квартал -   0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал -   0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал -  100 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -   56 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться по системе ценообразования принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

1. Цель услуг.

Обследование зданий холодного склада и вспомогательного корпуса выполняются в соответствии с п.2.2.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ согласно утвержденному графику обследований.

2. Описание и основные технические характеристики.

Здание холодного склада -  фундаменты сборные железобетонные. Стены - керамзитобетонные панели, перегородки – кирпичные. Каркас сборный железобетонный. Кровля рулонная, водоотвод внутренний в промливневую канализацию. Здание имеет размеры в плане 36х24, высота 6,81м.

Здание вспомогательного корпуса – фундаменты сборные железобетонные. Стены и перегородки кирпичные и из керамзитобетонных панелей. Кровля рулонная, утеплитель пенобетон, водоотвод внутренний в промливневую канализацию. Здание имеет размеры в плане 30,62х25,32, высота 6,19м.

УКРУПНЁННАЯ    В Е Д О М О С Т Ь

объёмов услуг «Обследование строительных конструкций зданий холодного склада»

Южной ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ имеющейся технической и исполнительной документации. | шт | 2 |
| 2. | Детальный осмотр строительных конструкций с выявлением и регистрацией дефектов и повреждений (фундаменты, кровля, стеновые ограждающие конструкции, межэтажные перекрытия, полы) | шт | 2 |
| 3. | Проведение фото (видео) съемок состояния конструктивных элементов | шт | 2 |
| 4. | Услуги по обмеру необходимых конструктивных элементов, в том числе с применением геодезических приборов | шт | 2 |
| 5. | Определение состава и уточнение нагрузок на конструкции перекрытий | шт | 2 |
| 6. | Составление карты-схемы всех обнаруженных дефектов и повреждений, с указанием их площадей и объемов. | шт | 2 |
| 7. | Выполнение поверочного расчета конструкций на действующие нагрузки. | шт | 2 |
| 8. | Оформление отчета о техническом состоянии строительных конструкций зданий. В заключении определяется: | шт | 2 |
| 8.1. | - характер дефектов, повреждения; |  |  |
| 8.2. | - анализ и установление вероятных причин дефектов и повреждений; |  |  |
| 8.3. | - мероприятия по их устранению (и принятию неотложных мер при возникновении опасных факторов); |  |  |
| 8.4. | - сроки устранения дефектов или проведения комплекса ремонтных и организационных мероприятий с указанием их площадей и объемов по восстановлению несущей способности строительных конструкций зданий и увеличению их долговечности; |  |  |
| 8.5. | - выбор категории технического состояния строительных конструкций зданий и принятие решения об их дальнейшей эксплуатации; |  |  |
| 8.6. | - рекомендации по условиям дальнейшей эксплуатации зданий. |  |  |

III. Требования к Исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

При обследовании зданий Южной ТЭЦ-22 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» руководствоваться:

-  Правилами технической эксплуатации ЭС и С РФ -2003 (ст. 2.2.3.);

- Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. СТО 17330282.27.100.003-2008;

-  Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния. СТО 17230282.27.010.001-2007;

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений СП 13-102-20034

- Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций СО 153-43.21.322-2003.

- Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 №390

# 3.2 Требования к организации-исполнителю:

# 3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. опыт оказания услуг по проведению обследований зданий и сооружений промышленных предприятий не менее 3 лет;

3.2.1.2. наличие Свидетельства о членстве в СРО на данные виды услуг не требуется;

3.2.1.3. обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.4. обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.5. работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3.2.1.6. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных услуг;

3.2.2.2. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

3.2.2.3. персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители оказания услуг в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

3.2.2.4. организовать своевременное оформление исполнительной документации;

3.2.2.5. обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг.