ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Паспортизация паропроводов к питательным турбонасосам энергоблоков ст.№2,3 от отбора турбин

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ - 1122/6.42-3850

Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)          (наименование филиала)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

СПб, ул. Софийская, д. 96, Южная ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(адрес нахождения объекта ремонта)

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Заместитель начальника КТЦ Коновалов Алексей Ильич, т. 8(921)180-50-97

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 сентябрь 2015 г.

Окончание           декабрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Составление паспортов на оборудование, работающее под избыточным давлением в соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза ТР ТС 032/2013

Расчетная (максимальная) цена закупки - 900тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

4-й квартал - 900 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг): 						Выполнение требований промышленной безопасности (пункт 5 статьи 2 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункты 214, 217 федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением).

- Описание и основные технические характеристики объекта:

| № п/п | Наименование | Р, кгс/см² | Т, °С |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бл. № 2 Паропровод к питательному турбонасосу | 25 | 485 |
|  | Бл. № 3 Паропровод к питательному турбонасосу | 25 | 485 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по паспортизации паропроводов к питательным турбонасосам энергоблоков ст.№2,3 от отбора турбин

Южная ТЭЦ          филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)          (наименование филиала)

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Паспортизация паропровода к питательному турбонасосу эн.бл. №2 | шт. | 1 | 09.2015 |
| 2. | Паспортизация паропровода к питательному турбонасосу эн.бл. №3 | шт. | 1 | 09.2015 |
| 3. | Проведение экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования паропровода к питательному турбонасосу эн.бл. №2 с занесением результатов в составленный паспорт. | шт. | 1 | 10.2015 |
| 4. | Проведение экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования паропровода к питательному турбонасосу эн.бл. №3 с занесением результатов в составленный паспорт. | шт. | 1 | 10.2015 |
| 5. | Постановка на учёт в органах РТН оборудования работающего под давлением (регистрация), с внесением дополнений в сведения характеризующие ОПО. | шт. | 2 | 11.2015 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

  - СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

  - СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

  - СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей»;

  - ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», 2014г.;

  - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013;

  - «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», 2003г.;

  - СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

  - РД 153-34.1-39-401-00 Методические указания по наладке трубопроводов тепловых электростанций, находящихся в эксплуатации.

После ознакомления с технической документацией на паропровод и её анализом, подрядчик оформляет паспорт по форме Приложения 4 «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»,  с учётом требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013. Согласовывает составленный паспорт с Заказчиком.

Результатом выполненной работы является паспорт трубопровода, поставленный на учёт в РТН.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

- опыт работы по паспортизации не менее 5 лет;

- иметь лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- предоставлять сметно-договорную документацию на бумажном носители и в электронном виде в программе «А-0»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет;

- досконально знать технологию работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для работ инструменты и специальные приспособления;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.