| Наименование работ | ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Разборка существующего верхнего строения пути с рельсами Р43 на ж.б. балке | м | 946,15 |
| 2. Разработка грунта земляного полотна | м3 | 100 |
| 3. Планировка основной площадки земляного полотна | м2 | 1350 |
| 4. Устройство балластной призмы из щебня фракции 25-60 мм | м3 | 835 |
| 5. Укладка рельсошпальной решетки на ж.б. полушпалах с рельсами типа Р-50 с/г, с эпюрой 2000 шт/км | м | 838,43 |
| 6. Сверление отверстий в ж.б. балке под анкерные болты с шагом 0,5 м на длине 107,8 м (плотина подводящего канала) | шт | 430 |
| 7. Укладка верхнего строения пути на плотине подв. канала | м | 107,8 |
| 8. Установка тупиковых упоров | шт | 2 |
| 9. Установка кабельного лотка | м | 350 |
| 10. Устройство заземления | очаг | 3 |

Приложение 1

Ведомость объемов основных работ по капитальному ремонту кранового пути на плотине Нарвской ГЭС-13