Приложение 1.

Перечень

защищаемых помещений автоматической установкой пожарной сигнализации

| Направление | Тип прибора и место его установки | Защищаемые помещения |
| --- | --- | --- |
| 3.6 | БСУ-3 (AR-6) отм.37,0. Лестничная площадка перед аккумуляторной №2. | Пожар №1 – отм.37,0. Аккумуляторная №2; Пожар №2 – отм.37,0. Вент. камера, тамбур; Пожар №3 – отм.37,0. Щит 2П; Пожар №4 – отм.33,0. ПТО, архив, кабинет главного инженера. |
| 3.7 | БСУ-6 (AR-7) отм.27,0. Проход между перегрузочной площадкой и ВЩО. | Пожар №1 – отм.27,0. Кабинет мастера ГТУ, кладовые помещения; Пожар №2 – отм.27,0. Проход между перегрузочной площадкой и ВЩО; Пожар №3 – отм.27,0. Раздевалка; Пожар №4 – отм.27,0. Лестничная клетка. |
| 3.8 | БСУ-6 (AR8) отм.22,0. Вестибюль. | Пожар №1 – отм.22,0. Вестибюль, кладовая ЭТЛ; Пожар №2 – отм.22,0. ЭТЛ; Пожар №3 – отм.22,0. Прачечная, раздевалки, малая кладовая ЭТЛ. |
| 3.9 | БСУ-6 (AR9) отм.12,40. ГЩУ | Пожар №1 – отм.17,0. Паттерна; Пожар №2 – отм.22,0. Паттерна; Пожар №3 – отм.12,95. Тамбур перед механической мастерской; Пожар №4 – отм.12,95. Тамбур перед туалетами. |
| 3.10 | БСУ-6 (AR10) отм.12,40. ГЩУ | Пожар №1 – отм.9,65. Кабельные ниши в подпультовом помещении; Пожар №2 – отм.12,40. Кабельные ниши в помещении щита «С»; Пожар №3 – отм.12,40. ГЩУ, щит «С», помещение приема пищи, раздевалка. |
| 3.11 | БСУ-6 (AR11) отм.9,65. Тамбур перед входом в подпультовое помещение со стороны ГРУ-10 кВ | Пожар №1 – отм.12,95. Лестничная клетка №5 (ГА-3); Пожар №2 – отм.7,25. Лестничная клетка №5 (ГА-3); Пожар №3 – отм.1,95. Коридор между аппа- ратным помещением маслохозяйства и лест- ничной клеткой №5; Пожар №4 – отм.1,95. Складское помещение МУ у лестничной клетки №5. |
| 3.12 | БСУ-6 (AR12) отм.9,65. Тамбур перед входом в подпультовое помещение со стороны ГРУ-10 кВ | Пожар №1 – отм.9,65. Тамбур, Коридор, ТРЩ, складские помещения ЭТУ, МУ, ЭТЛ; Пожар №2 – отм.9,65. Помещение выводов генераторов (Г-1, 2); Пожар №3 – отм.9,65. Помещение выводов генераторов (Г-2, 3); Пожар №4 – отм.9,65. Тамбур перед входом в подпультовое помещение со стороны ГРУ-10 кВ. |
| 3.13 | БСУ-3 (AR13) отм.7,25. Тамбур у лестничной клетки №3 перед выходом в НБ | Пожар №1 – отм.9,65. Тамбур перед лестничной клеткой №3 и подпультовым помещением, подсобное помещение ЭТУ; Пожар №2 – отм.6,0. Аккумуляторная №1; Пожар №3 – отм.6,0. Щит 1П; Пожар №4 – отм.7,25. Коридор перед выходом в НБ, служебное помещение рядом с входом в ГРУ-10 кВ. |
| 3.14 | БСУ-6 (AR14) отм.7,25. Тамбур у лестничной клетки №3 перед выходом в НБ | Пожар №1 – отм.7,25. Тамбур, коридор, подсобные помещения; Пожар №2 – отм.4,6. Раздевалка подрядчиков; Пожар №3 – отм.1,95. Бак аварийного слива масла |