Приложение 2.

Перечень

помещений защищаемых автоматической установкой газового пожаротушения.

Автоматическая установка газового пожаротушения предназначена для обнаружения и тушения пожара по следующим направлениям:

Силовое здание. Станция ГПТ №1.

1.1 - отм. 12,40. Кабельный коридор;

1.2 - отм. 1,95. Аппаратное помещение маслохозяйства;

1.3 - отм. 1,95. Баковое помещение маслохозяйства;

1.4 - отм. 9,65. Кабельный канал в подпультовом помещении;

1.5 - отм. 9,65. Подпультовое помещение.

ОРУ-110 кВ. Станция ГПТ №2.

2.6 - отм. 27,00. Кабельное помещение под релейным залом №2;

2.7 - отм. 27,00. Кабельное помещение под релейным залом №1.