ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по разработке и согласованию технического проекта разработки месторождения подземных вод Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1213/6.42-2789)

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4560624 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

Ленинградская область, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 5, ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ГЭС-13 Микулан Юрий Викторович, рабочий телефон (812) 901-43-73.

Период выполнения работ (услуг):

Начало                апрель 2015 г.

Окончание         декабрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Проект должен включать в себя следующие разделы: мероприятия по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами; мероприятия по рациональному использованию и охране недр; мероприятия по обеспечению требований в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами; выбора конструкций эксплуатационных скважин, технологий производства буровых работ и оборудования водоприемной части скважин; выбора контрольно-измерительной аппаратуры для обеспечения ведения мониторинга подземных вод. После разработки данный технический проект разработки месторождения подземных вод проходит экспертизу в Севзапнедра.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 270 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 270 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работ (услуг): Выполнение условий лицензии на пользование недрами. Оценка технического состояние водозаборных сооружений (артезианской скважины).

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Скважина № 312/1, глубиной 160 м, 1997 г. бурения, расположена на территории ГЭС-13. Устье скважины, система водоснабжения, система автоматики, защит и контроля расположены в специальном полуподземном помещении на территории ГЭС-13. Внутри помещения установлена накопительная ёмкость, водомер и кран для отбора проб воды.

Автономная система водоснабжения ГЭС-13 состоит из двух самостоятельно функционирующих систем, системы I-ого подъема и системы II-ого подъема.

Система I-ого подъема служит для подъема воды из пробуренной скважины и накопления ее в накопительной емкости, состоит из:

- скважины;

- погружного (глубинного) насоса;

- (транспортировка воды из скважины);

- распределительного коллектора;

- входного вентиля;

- накопительного бака V=10 м3.

Система II-ого подъема служит для непрерывной подачи питьевой воды потребителям с расходом от 0 до 12 м3/час с постоянным давлением на выходе 0,24 МПа, при котором обеспечивается напор не ниже 0,1 МПа у потребителей.

В состав системы 2-ого подъема входят:

- 2 насоса КВ4/28 с вентилями, обратными клапанами и системами трубопроводов;

- расходный бак (накопительный для насоса 1-ого подъема);

- бактерицидная установка с вентилями; (бактерицидная установка БАКТ-10С обеспечивает обеззараживание воды до норм ГОСТ-2874-82 путем облучения ультрафиолетовыми лучами);

- станционная система подземных трубопроводов питьевой воды;

- распределительный стояк с местами отборов питьевой воды.

В помещении оголовка скважины оборудован узел учета на базе крыльчатого счетчика холодной воды, тип ОСВ-32, зав. № 97822, Ду 32 мм. Гос. Реестр № 17325-98.

Размер зоны санитарной охраны первого пояса вокруг скважины составляет 15мх30м. зона не огорожена. Граница второго пояса ЗСО практически совпадает с ЗСО первого пояса.

# 3.	Требования к структуре проекта водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых и технических подземных вод

1. Введение.

1.1. Общие сведения о районе расположения месторождения (участка).

1.1.1. Природно-климатические условия.

1.1.2. Сведения о геолого-гидрогеологической изученности.

1.2. Характеристика недропользователя и основных водопотребителей.

1.3. Сведения об основных условиях пользования предоставленным участком недр.

1.4. Сведения о действующем проекте (при наличии) или подготовленном проекте на разработку месторождения (участка) подземных вод.

2. Геологическое строение и гидрогеологические условия месторождения (участка) подземных вод.

2.1. Краткая характеристика целевых водоносных горизонтов (комплексов).

2.2. Характеристика водовмещающих пород.

2.3. Запасы подземных вод месторождения (участка).

2.4. Качество подземных вод.

2.5. Проектная схема водозаборного сооружения, принятая при подсчете запасов подземных вод.

2.6. Технология предварительной водоподготовки (в случае применения).

3. Текущее состояние действующего водозабора и режима его эксплуатации (при наличии) или технические решения по проектируемому водозабору.

3.1. Конструкция скважин.

3.1.1. Оборудование водоприемной части эксплуатационных скважин.

3.1.2. Оборудование водоприемной части наблюдательных скважин.

3.2. Техническое состояние скважин.

3.2.1. Сведения о ликвидированных скважинах.

3.2.2. Сведения о законсервированных скважинах.

3.3. Водоподъемное оборудование.

3.4. Контрольно-измерительная аппаратура для измерения расходов и уровней.

3.5. Расчет нормативного водопотребления и водоотведения.

3.6. Фактические показатели по добыче подземных вод.

3.7. Оценка соответствия фактических показателей добычи подземных вод условиям лицензионного соглашения.

3.8. Санитарное состояние площади водозабора и зоны (или зон) санитарной охраны строгого режима.

4. Сведения о переоценке запасов месторождения (участка).

5. Заключение о соответствии качества подземных вод установленным гигиеническим нормативам и зон санитарной охраны государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

6. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации водозабора, ремонте скважин и оборудования.

7. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности при пользовании недрами.

7.1. Оценка состояния окружающей среды.

7.2. Виды и источники воздействия на окружающую среду и оценка последствий их воздействия.

7.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

7.4. Мероприятия по охране водных объектов.

7.5. Мероприятия по охране недр. Обоснование нормативов потерь.

7.6. Мероприятия по охране земельных ресурсов, растительного и животного мира.

8. Программа производственного экологического контроля (мониторинга).

9. Сроки и условия выполнения работ по консервации и (или) ликвидации скважин, а также рекультивации земель.

10. Заключение.

11. Табличные, текстовые и графические приложения.

# 4. Требования к оформлению проектной документации

1. Проектная документация на разработку месторождений подземных вод должна содержать все данные, позволяющие производить анализ проектных решений без личного участия авторов.

2. Объемы и детальность проработки отдельных разделов определяются авторами проектного документа в зависимости от сложности строения месторождений, рассматриваемых вариантов разработки, стадии проектирования.

3. Изменения (дополнения) к проектной документации на разработку месторождений (участков) подземных вод должны содержать только те разделы, которые подвергаются переработке в процессе разработки изменений. В изменении (дополнении, корректировке) к проектной документации допускается делать ссылки на неизмененные разделы технического проекта либо помещать их в кратком изложении.

4. Проектная документация на добычу подземных вод для собственных производственных и технологических нужд при осуществлении пользователями недр разведки и добычи иных видов полезных ископаемых или по совмещенной лицензии для геологического изучения, разведки и добычи иных видов полезных ископаемых в границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов согласовывается в составе проектной документации на разработку соответствующего вида полезного ископаемого или в виде самостоятельного проекта.

5. Титульный лист проектной документации содержит следующие сведения:

- наименование пользователя недр;

- наименование организации-исполнителя проектной документации;

- грифы согласования и утверждения;

- наименование проектной документации;

- название месторождения (участка);

- место и год составления проектной документации.

6. Если проектная документация состоит из двух и более частей (томов), то каждая часть (том) должна иметь свой титульный лист, соответствующий титульному листу первой части (тома) и содержащий сведения, относящиеся к данной части (тому).

7. Страницы текста проектной документации и включенные в нее таблицы должны соответствовать формату листа A4. Для таблиц допускается формат A3.

8. Проектная документация должна быть выполнена любым печатным способом на одной стороне листа белой бумаги через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль не менее 12).

9. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе подготовки проектной документации, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики). Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются.

10. Страницы проектной документации следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Титульный лист проектной документации включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

11. Таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитывают как одну страницу.

12. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.

13. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела.

14. Сведения об использованных источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте проектной документации и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.

15. Приложение к проектной документации оформляют как продолжение проектного документа на последующих его листах или выпускают в виде самостоятельной части (тома).

16. Приложения должны иметь сквозную нумерацию страниц. При необходимости такое приложение может иметь "Содержание".

17. Исходные данные по запасам подземных вод, их характеристики, результаты расчетов технологических показателей разработки приводятся в соответствии с требованиями, установленными Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 N 879 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 45, ст. 5352).

18. Графические материалы исполняются в соответствии с установленными требованиями.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

«Разработка и согласование технического проекта разработки месторождения подземных вод Нарвской ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | -Сбор и анализ по району работ -Обследование водозаборов подземных вод в районе работ -Составление технического проекта с предоставлением на экспертизу в Севзапнедра | До 3 месяцев |
| 2. | Согласование проекта в «Севзапнедра». Утверждение проекта | До 2 месяцев |
| 3. | Оформление результатов работы и поставка заказчику | в течение 10 дней после утверждения |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ

1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»;

- Постановление Правительство Российской Федерации от 03.03.2010 № 118 «Об утверждении положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами»;

- Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- Приказ Минприроды России от 13.05.2010 № 154 «Об утверждении критериев отнесения вопросов согласования проектной документации к компетенции комиссии, создаваемой федеральным агентством по недропользованию, и компетенции комиссии, создаваемых его территориальными органами»;

- Приказ Минприроды России от 27.10.2010 № 463 «Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений подземных вод»;

- Приказ Федерального агентства по недропользованию от 22.06.2010 № 654 «Об организации рассмотрения и согласования технических проектов разработки месторождений подземных вод, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Иметь опыт оказания аналогичных услуг не менее 3-х лет;

2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ: гидрогеологические исследования в составе инженерно-геологических изысканий, согласно раздела I, п. 7 «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ, на работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах в соответствии со статьёй 48.1 Градостроительного кодекса;

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

2.1.4. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

2.1.5. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком выполнения работ;

2.1.6. Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

2.1.8. Желательно иметь сертификат о наличии на предприятии системы менеджмента качества ИСО 2000-2008.

2.2. Специальные требования:

При выполнении работ Исполнитель обязан:

    - Иметь квалифицированные кадровые ресурсы со стажем выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет;

    - Иметь в собственности или в аренде технику и программные продукты, необходимые для выполнения работ;

    - Осуществлять весь комплекс сопровождения технической документации и её согласование в надзорных органах;

    - Желательно ознакомиться с объектом по месту.

    - Предоставить разработанный и согласованный проект в электронном виде и на бумажном носителе в 2 экз.;

    - Предоставить утвержденный проект Заказчику в установленном порядке в электронном виде и на бумажном носителе в 2 экз.