### Укрупнённый сметный расчёт

Ремонт  контура заземления в ОРУ-110 кВ  ГЭС-11»

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ №  1300/2.16-737)

| № п\п | Наименование работ | Стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы 840 м³ | 3360 |
| 2 | Восстановление контура заземления. | 400 |
| 3 | Материалы. Сталь полоса 4600 кг, сталь Ø 16мм 70 кг, краска, электроды. | 200 |
| 4 | Непредвиденные объёмы работ | 120 |
| ИТОГО |  | 4080 |