Приложение 1

к Техническому заданию

Список нормативной документации

1. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 N 229;

3. ГОСТ 2.503-90 «Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений»;

4. ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;

5. ГОСТ 21.408-93 «СПДС Правила выполнения рабочей документации АСУ ТП»;

6. ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления, надёжность автоматизированных систем управления. Основные положения;

7. ГОСТ 24.104-85 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования»;

8. ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения;

9. ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения;

10. ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем (взамен ГОСТ 24.104-85 в части раздела 3);

11. ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

12. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;

13. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности;

14. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

15. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

16. ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;

17. ГОСТ 12.2.049-80 «ССБТ Оборудование производственное. Общие эргономические требования»;

18. ГОСТ 22269-76 «Система «человек-машина» Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования»;

19. ГОСТ 21958-76 «Система «человек-машина» Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования»;

20. ГОСТ 21889-76 «Система «человек-машина». Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования;

21. ГОСТ 23000-78 «Система «человек-машина». Пульты управления. Общие эргономические требования»;

22. ГОСТ 12405-81 Регуляторы электрогидравлические для гидравлических турбин. Технические условия;

23. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

24. ГОСТ Р 8.563-2009 ГСИ. Методики (методы) измерений;

25. ГОСТ Р 8.596-2002 Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения;

26. ГОСТ 22315-77 Средства агрегатные информационно-измерительных систем. Общие положения;

27. ГОСТ 14254-96. (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками;

28. ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам;

29. ГОСТ 2933-83 Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний;

30. ГОСТ Р 50746-2000 Совместимость технических средств электромагнитная;

31. ГОСТ Р 51317.4.1-2000. (МЭК61000-4-1-2000) Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость;

32. ГОСТ Р 51341-99 Безопасность машин. Эргономические требования по конструированию средств отображения информации и органов управления. Часть 2. Средства отображения информации;

33. ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

34. ГОСТ Р 51841-2001 (МЭК 61131-2-92) Программируемые контроллеры. Общие технические требования и методы испытаний;

35. ГОСТ 5616-89 Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные. Общие технические условия (с Изменением N 1);

36. ГОСТ Р МЭК 60950-2002 Безопасность оборудования информационных технологий;

37. ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (с Изменениями N 1, 2, 3);

38. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97) Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний (с Изменением N 1);

39. ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных технологий к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний;

40. ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95) Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний;

41. ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения;

42. ГОСТ Р 8.654-2009 ГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения;

43. ГОСТ Р 54149-2010 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

44. ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности;

45. РД 153-34.0-11.117-2001 Основные положения. Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение;

46. РД 153-34.0-11.201-97 Методика определения обобщенных метрологических характеристик измерительных каналов ИИС и АСУ ТП по метрологическим характеристикам агрегатных средств измерений;

47. РД 153-34.0-11.204-97 Методика приемки из наладки в эксплуатацию измерительных каналов информационно-измерительных систем;

48. РД 34.11.202-95 Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации;

49. РД 50-34.698-90. Методические указания. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

50. МИ 2440-97. Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов;

51. МИ 222-80 Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов информационно-измерительных систем по метрологическим характеристикам компонентов;

52. МИ 3290-2010. Рекомендация по подготовке, оформлению и рассмотрению материалов испытаний средств измерений в целях утверждения типа;

53. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00). Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

54. СО 34.35.310-97 Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем;

55. СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации;

56. ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений;

57. ПР 50.2.016-94 ГСИ. Требования к выполнению калибровочных работ;

58. СТО 17330282.27.140.001-2006 Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования;

59. СТО 17330282.27.140.010-2008 Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования;

60. СТО 17330282.27.140.018-2008 Гидротурбинные установки. Условия поставки. Нормы и требования;

61. СТО 17330282.27.140.009-2008 Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования;

62. СТО 59012820.29.240.002-2010 «Обеспечение согласованной работы систем автоматического регулирования частоты и перетоков мощности ЕЭС России и автоматики управления мощностью гидроэлектростанций. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования»;

63. Экологическая политика ОАО «ТГК-1», утверждена решением совета директоров ОАО «ТГК-1» от 05.06.2007г.;

64. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приказ №37 от 08.04.2013г.);

65. Реестр существенных экологических аспектов Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», утверждена директором Каскада Вуоксинских ГЭС от 19.04.2013г.;

66. «Политика информационной безопасности автоматизированной системы управления технологическими процессами «ОАО ТГК-1» (приложение 2 к приказу ОАО «ТГК-1» от 29.05.2014г. №66;

67. Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП ОАО «ТГК-1» (приложение к приказу ОАО «ТГК-1» от 19.06.2013г. №72);

68. СТО ОАО «ТГК-1» «Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях» (Приказ №186 от 07.12.2012г.);

69. СТО ОАО «ТГК-1» «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Условия создания. Нормы и требования» (Приказ №8 от 29.01.2013г.);

70. СТО ОАО «ТГК-1» «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» (Приказ №39 от 09.04.2013г.);

71. Приказ №42 от 11.05.2010 ОАО «ТГК-1»;

72. Приказ №89 от 24.06.2011 ОАО «ТГК-1»;

73. Приказ №156 от 09.10.2011 ОАО «ТГК-1».