ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

на ПИР по созданию автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) Каскада-1 с реализацией внешней схемы управления

(номер закупки по ГКПЗ №1300/3.21-2382).

| ОКВЭД | 74.20.14 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4560000,4560243 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг): Ленинградская обл. Выборгский район, г. Светогорск, ул. Каскадная, д.1 Светогорская ГЭС

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

тел. 8-921-413-09-51 Виденин Виктор Сергеевич

тел. 8-921-591-94-70 Зимина Светлана Леонидовна

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 апрель 2015 г.

Окончание           октябрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Выполнение ПИР по созданию автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) Каскада-1 с реализацией внешней схемы управления.

Расчетная (максимальная) цена закупки

5 000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе: 	1 квартал – 0,00;

2 квартал – 0,00;

3 квартал – 0,00;

4 квартал – 5 000 тыс. руб. (без учета НДС).

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель выполнения работ (услуг):

Выполнить проектные работы по созданию автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) с реализацией внешней схемы управления Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в соответствии с Приложением № 1 к данному ТЗ на открытый запрос предложений.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

2.1. Лесогорская ГЭС, Каскада Вуоксинских ГЭС, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», расположена по адресу: п. Лесогорский, ул. Генераторная, Выборгского района, Ленинградской области.

2.2. Светогорская ГЭС Каскада Вуоксинских ГЭС, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», расположена по адресу: г. Светогорск, ул. Каскадная, д.1, Выборгского района, Ленинградской области.

3. Технические требования к выполнению работ:

Работы выполнить в соответствии с Техническим заданием на проектирование автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» с реализацией внешней схемы управления (приложение №1).

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Утверждены приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года № 229).

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

- РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

- РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом».

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

- ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

- СТО 56947007-29.240.30.004-2008 (СО 34.35.302-2006) «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций».

- РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередач и производстве электромонтажных работ».

- Полный перечень нормативных документов представлен в Техническом задании на проектирование автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» с реализацией внешней схемы управления (приложение №1).

4.2. Требования к подрядной организации:

4.2.1. Общие требования:

4.2.1.1. Наличие опыта выполнения аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ не менее 3 (трех) лет.

4.2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства о членстве в СРО с допусками на следующие виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- раздел II пункт 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и хололоснабжения;

- раздел II пункт 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;

- раздел II пункт 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем;

- раздел II пункт 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

- раздел II пункт 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов;

- раздел II пункт 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов;

- раздел II пункт 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком),

утвержденных Приказом № 624 Министерства регионального развития РФ, ФЗ №148-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

4.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

4.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

4.2.1.5. Обеспечить наличие у персонала Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом Подрядчика.

4.2.1.6. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

4.2.1.7. Персонал Подрядчика должен быть ознакомлен с Экологической политикой 
ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

4.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком  указанных выше требований.

4.2.1.9. При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2,КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

4.2.1.10. Наличие Сертификата системы менеджмента качества выполнения работ (ГОСТ Р ИСО 9001-2008).

4.2.2. Специальные требования:

4.2.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения проектных (дипломированные специалисты с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю).

4.2.2.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

4.2.2.3. Досконально знать технологию работ.

4.2.2.4. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

4.2.2.5. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на КВГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

4.2.2.6.  Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.

4.2.2.7. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов.

4.2.2.8. Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как Каскад-1 не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах.

4.2.2.9. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

4.2.2.10. Режим работы Подрядчика должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку Каскада-1.

4.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

4.3.1. При привлечении Подрядчиком для выполнения определенного вида работ субподрядных организаций, последние должны иметь свидетельства СРО с допусками на данные виды работ из перечня указанного в п.4.2.1.2 данного технического задания;

4.3.2. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

4.3.3. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации.

4.3.4. Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Приложения:

- Техническое задание на проектирование автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» с реализацией внешней схемы управления – на 105 листах.