ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по модернизации конструктивных элементов турбинного зала и шахт турбин гидроагрегатов Светогорской ГЭС (ГЭС-11) Каскада Вуоксинских ГЭС

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(1300/3.24-2388)

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4521105 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг): Ленинградская обл. Выборгский район, г. Светогорск, ул. Каскадная, д.1 Светогорская ГЭС

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

тел. 8-921-763-40-36 Евгеньев Виктор Петрович

тел. 8-921-591-94-70 Зимина Светлана Леонидовна

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 апрель 2015 г.

Окончание           ноябрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Модернизация конструктивных элементов турбинного зала и шахт турбин гидроагрегатов Светогорской ГЭС (ГЭС-11) Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Расчетная (максимальная) цена закупки:

30 865,05 тыс. руб. без учета НДС – 2015 год,

в том числе: 	1 квартал – 0,00;

2 квартал – 1 000;

3 квартал – 14 932,53;

4 квартал – 14 932,52 тыс. руб. (без учета НДС).

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг):

Модернизация конструктивных элементов турбинного зала и шахт турбин гидроагрегатов Светогорской ГЭС, в том числе выполнение работ по модернизации пола, стен, потолка и освещения турбинного зала и шахт турбин, а также гарантированное устранение проникновения фильтрующейся воды из проточной части гидроагрегатов 
через железобетонные конструкции в помещения на турбинной отметке 34,45 – 37,87 и в шахты турбин гидроагрегатов ст. №№1, 2, 4. Работы выполнить в соответствии с Техническим заданием на модернизацию конструктивных элементов турбинного зала и шахт турбин гидроагрегатов Светогорской ГЭС (ГЭС-11) Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (приложение №1).

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Светогорская ГЭС (III класс капитальности) Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». Расположена по адресу: г. Светогорск, ул. Каскадная д.1, Выборгского района, Ленинградской области.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по модернизации конструктивных элементов турбинного зала и шахт турбин гидроагрегатов Светогорской ГЭС (ГЭС-11) Каскада Вуоксинских ГЭС 
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устранение фильтрации через забральную балку камеры аварийно-ремонтного затвора и в зоне блоков гидроагрегатов ст. №№1, 2, 3 и 4 методами иньектирования и нанесения гидроизоляционных покрытий со стороны помещений турбинного этажа по наружным поверхностям стен шахт турбин и при модернизации полов | комплект | 1 |
| 2. | Выполнение мероприятий по устранению фильтрации со стороны потолочной части спиральной камеры и напорной части забральной балки камеры аварийно-ремонтного затвора гидротурбины гидроагрегата ст. №3 методами иньектирования, и нанесения гидроизоляционных покрытий | комплект | 1 |
| 3. | Устранение фильтрации в шахтах турбин ст. №№1, 2 и 4 методами иньектирования, и нанесения гидроизоляционных покрытий с внутренней стороны шахт, а также гарантированное устранение возможного рецидивного проявления фильтраций после мероприятий, выполненных в период этапов 1-3 | комплект | 1 |
| 4. | Выполнение косметических работ и модернизация электроосвещения турбинного зала и шахты гидротурбин с применением светодиодных светильников | комплект | 1 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Утверждены приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года № 229).

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- ГОСТ Р 55048-2012 Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительстве.

- РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций.

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

- РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

- РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом».

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- ПОТ РМ-007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

- ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

- РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередач и производстве электромонтажных работ».

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности (с Изменением N 1).

- СО 153-34.03.224 (РД 34.03.224) «Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий».

- СО 34.03.151-2004 Инструкция по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики.

- СНиП от 23.07.2001 № 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования».

- СНиП от 17.09.2002 № 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Полный перечень нормативных документов представлен в Техническом задании на модернизацию конструктивных элементов турбинного зала и шахт турбин гидроагрегатов Светогорской ГЭС (ГЭС-11) Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (приложение №1).

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Наличие опыта выполнения аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ не менее 3 (трех) лет.

3.2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства о членстве в СРО с допусками на следующие виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- раздел III пункт 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

- раздел III пункт 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций;

- раздел III пункт 15.5. Устройство системы электроснабжения;

- раздел III пункт 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14);

-  раздел III пункт 32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ № 20);

- раздел III пункт 33.11. Объекты гидроэнергетики.

утвержденных Приказом № 624 Министерства регионального развития РФ, ФЗ №148-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.2.1.5. Обеспечить наличие у персонала Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом Подрядчика.

3.2.1.6. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

3.2.1.7. Персонал Подрядчика должен быть ознакомлен с Экологической политикой 
ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

3.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

3.2.1.9. При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

3.2.1.10. Желательно наличие Сертификата системы менеджмента качества выполнения работ (ГОСТ Р ИСО 9001-2008).

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения проектных (дипломированные специалисты с опытом работы не менее 3-х последних лет по профилю).

3.2.2.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

3.2.2.3. Досконально знать технологию работ.

3.2.2.4. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

3.2.2.5. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на энергообъекте. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

3.2.2.6.  Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.

3.2.2.7. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов.

3.2.2.8. Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как энергообъект не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах.

3.2.2.9. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.2.10. Режим работы Подрядчика должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку энергообъекта.

3.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

3.3.1. При привлечении Подрядчиком для выполнения определенного вида работ субподрядных организаций, последние должны иметь свидетельства СРО с допусками на данные виды работ из перечня, указанного в п.3.2.1.2 данного технического задания;

3.3.2. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

3.3.3. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации.

3.3.4. Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Приложения:

- Техническое задание на модернизацию конструктивных элементов турбинного зала и шахт турбин гидроагрегатов Светогорской ГЭС (ГЭС-11) Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» – на 10 листах.