ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по реализации режима АВР ЗРУ-10кВ Лесогорской ГЭС-10 Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1300/3.24-3499).

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530791 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг): Ленинградская обл. Выборгский район, пос. Лесогорский, ул. Генераторная Лесогорская ГЭС-10

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

тел. 8-921-186-86-84 Суханов Александр Владимирович

тел. 8-921-591-94-70 Зимина Светлана Леонидовна

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 октябрь 2014 г.

Окончание           март 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Выполнение работ по реализации «под ключ» режима АВР (автоматический ввод резерва) распределительного устройства 10кВ (далее – ЗРУ-10кВ) Лесогорской ГЭС-10 Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Расчетная (максимальная) цена закупки 6 400 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

2014 год – 0,00;

2015 год – 6 400 тыс. руб. (без учета НДС);

в том числе:	1 квартал – 6 400 тыс. руб. (без учета НДС);

2 квартал – 0,00;

3 квартал – 0,00;

4 квартал – 0,00.

II. Требования к выполнению работ.

1. Цель выполнения работ (услуг):

Подрядчик на свой риск собственными и привлечёнными силами должен выполнить реализацию «под ключ» режима АВР (автоматический ввод резерва) распределительного устройства 10кВ (далее – ЗРУ-10кВ) Лесогорской ГЭС-10 Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», включающую в себя:

- выполнение предпроектного обследования;

- разработку проектной документации;

- разработку рабочей документации;

- поставку оборудования и материалов (в соответствии с рабочей документацией);

- разработку проекта производства работ;

- выполнение электромонтажных работ (в соответствии с рабочей документацией);

- выполнение пусконаладочных работ;

- разработку инструкции по эксплуатации;

- проведение испытаний;

- разработку исполнительной документации;

- сдачу выполненных работ.

2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Лесогорская ГЭС, Каскада Вуоксинских ГЭС, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», расположена по адресу: п. Лесогорский, ул. Генераторная, Выборгского района, Ленинградской области.

3. Технические требования к выполнению работ:

Работы выполнить в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по реализации режима АВР ЗРУ-10кВ Лесогорской ГЭС Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» (приложение №1).

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Утверждены приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года № 229).

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

- РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

- РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом».

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- ПОТ РМ-007-98. «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

- ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

- СТО 70238424.27.140.020-2010 «Системы питания собственных нужд ГЭС. Условия создания. Нормы и требования»

- СТО 56947007-29.240.30.004-2008 (СО 34.35.302-2006) «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций».

- РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередач и производстве электромонтажных работ».

- ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка».

- ГОСТ Р 50509-93 (МЭК 391-72) «Маркировка изолированных проводников».

Требования других действующих нормативно-технических документов.

4.2. Требования к подрядной организации:

4.2.1. Общие требования:

4.2.1.1. Наличие опыта выполнения аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ не менее 2 лет.

4.2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства о членстве в СРО с допусками на следующие виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства (в том числе на особо опасных и технически сложных объектах) в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса):

- раздел II пункт 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;

- раздел II пункт 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем;

- раздел II пункт 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

- раздел III пункт 20.1. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно»;

- раздел III пункт 20.2. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35кВ включительно»;

- раздел III пункт 20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»;

- раздел III 23.6. «Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации»;

- раздел III 23.18. «Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений»;

- раздел III 23.19. «Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности»;

- раздел III 24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов»;

- раздел III 24.6. «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты»;

- раздел III 24.7. «Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении»;

- раздел III 24.8. «Пусконаладочные работы напряжения и оперативного тока»;

- раздел III п. 32.7. «Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20)»,

- раздел III п.33.11. «Объекты гидроэнергетики»;

утвержденных Приказом № 624 Министерства регионального развития РФ, ФЗ №148-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

4.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

4.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

4.2.1.5. Обеспечить наличие у персонала Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом Подрядчика.

4.2.1.6. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

4.2.1.7. Персонал Подрядчика должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

4.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком  указанных выше требований.

4.2.1.9. При обосновании  стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2,КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

4.2.1.10. Наличие Сертификата системы менеджмента качества выполнения работ (ГОСТ Р ИСО 9001-2008).

4.2.2. Специальные требования:

4.2.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, проектных, строительных, монтажных, пуско-наладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

-     быть производителем работ.

4.2.2.2. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 2-х последних лет):

- работ на высоте;

- электрогазосварочных;

- работ с электро и пневмоинструментом.

4.2.2.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь  группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

4.2.2.4. У персонала, выполняющего специальные  работы  должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.).

4.2.2.5. При выполнении работ с использованием сварки иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков.

4.2.2.6. Досконально знать технологию работ.

4.2.2.7. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

4.2.2.8. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на  КВГЭС. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

4.2.2.9.  Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.

4.2.2.10. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на лицензированный полигон с предоставлением подтверждающих документов.

4.2.2.11. Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как Каскад-1 не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах.

4.2.2.12. Организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации.

4.2.2.13. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

4.2.2.14. Режим работы Подрядчика должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку Каскада-1, переход на многосменный режим работы, подрядчик обязан согласовать с руководством Каскада-1.

4.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

4.3.1. При привлечении Подрядчиком для выполнения определенного вида работ субподрядных организаций, последние должны иметь свидетельства СРО с допусками на данные виды работ из перечня указанного в п.4.2.1.2 данного технического задания;

4.3.2. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

4.3.3. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации.

4.3.4. Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

5. Запасные части и материалы:

5.1. Объем и номенклатура оборудования, ЗИП и материалов для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов работ, определяется на стадии разработки рабочего проекта и поставляется Подрядчиком.

Приложения:

- Техническое задание на выполнение работ по реализации режима АВР ЗРУ-10кВ Лесогорской ГЭС Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» –

на 7 листах.