ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по модернизации конструктивных элементов спиральной камеры гидроагрегата ст.№3 Светогорской ГЭС (ГЭС-11) Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ: 1300/4.20-4090)

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4540100 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг): Ленинградская обл. Выборгский район, г. Светогорск, ул. Каскадная, д.1 Светогорская ГЭС

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Главный инженер, Зимин Денис Олегович, тел.:  +7 (921) 341-16-62

Ведущий инженер ПТО, Пустоход Мария Сергеевна, тел.: +7 (921) 650-32-41

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 декабрь 2015 г.

Окончание           декабрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

Модернизация конструктивных элементов спиральной камеры гидроагрегата ГА-3 Светогорской ГЭС (ГЭС-11) Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Расчетная (максимальная) цена закупки:

8670,00 тыс. руб. без учета НДС – 2015 год,

в том числе:

4 квартал – 8670,00 тыс. руб. (без учета НДС).

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг):

Модернизация конструктивных элементов спиральной камеры гидроагрегата ст.№3 Светогорской ГЭС (ГЭС-11), а также гарантированное устранение проникновения фильтрующейся воды из проточной части гидроагрегата в помещения здания ГЭС и предотвращение аварийных разрушений после 70 лет эксплуатации.

- Описание и основные технические характеристики объекта:

Светогорская ГЭС (III класс капитальности) Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». Расположена по адресу: г. Светогорск, ул. Каскадная д.1, Выборгского района, Ленинградской области.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по модернизации конструктивных элементов спиральной камеры гидроагрегата ст.№3 Светогорской ГЭС (ГЭС-11) Каскада Вуоксинских ГЭС 
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация конструктивных элементов стыка напорной стены, потолочной части и бетонной поверхности конуса (44 п.м) для устранения фильтрации холодного шва методом инъекцирования полиуретановой смолы, восстановление и защита бетонной поверхности верхнего конуса, площадь 44 кв.м, материалами на цементной основе. | комплект | 1 |
| 2. | Модернизация конструктивных элементов металлического конуса (62,8 кв.м) и его внутренних частей с целью устранения фильтрации методом инъекцирования полиуретановой смолой сварных швов и пустот, заполненных водой. | комплект | 1 |
| 3. | Модернизация элементов конструкции стыка потолочной части с металлической облицовкой правой стенки (правого вертикального бычка), левой стенки (левого вертикального бычка), периферийной спинки спиральной камеры (общая протяженность 43,3п.м.) с целью устранения фильтрации методом инъекцирования стыков полиуретановой смолой. | комплект | 1 |
| 4. | Модернизация элементов конструкции водораздельного бычка по всей высоте стены с 2-х сторон (восстановление и защита площадь 104 кв.м,). Устранение разрушения защитного покрытия металлической облицовки (площадь 15,2 кв.м.) «зуба» разделительного бычка методами гидроструйной очистки поверхности, нанесения защитного и антикоррозионного покрытия, а также устранение разрушения бетона (образование пустот) за металлической облицовкой «зуба» разделительного бычка методом инъекцирования полости минеральными составами. | комплект | 1 |
| 5. | Модернизация элементов конструкции левого и правого бычков (восстановление и защита площадь 104 кв.м). | комплект | 1 |

Комплектующие и материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком.

Требования к материалам (Приложение №1).

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Согласование с Заказчиком выбранных технологий, материалов и объёмов работ, включая график и проект производства работ с учётом параллельных и совмещённых работ при реконструкции водоприёмника и капитального ремонта гидроагрегата ст. №3.

В процессе выполнения работ подрядчик в установленные сроки сдаёт Заказчику: проектно-сметную документацию, исполнительные чертежи, журналы производства работ, акты скрытых работ.

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (Утверждены приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года № 229).

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- ГОСТ Р 55048-2012 Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительстве.

- РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций.

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».

- РД 153-34.0-03.299/3-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с пневмоинструментом».

- РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом».

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

- ПОТ РМ-007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

- ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».

- Правила по охране труда при работе на высоте (приказ от 28.03.2014 №155 Министерства труда и социальной защиты РФ).

- РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередач и производстве электромонтажных работ».

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности (с Изменением N 1).

- СО 153-34.03.224 (РД 34.03.224) «Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий».

- СО 34.03.151-2004 Инструкция по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики.

- СНиП от 23.07.2001 № 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования».

- СНиП от 17.09.2002 № 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Наличие опыта выполнения аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ не менее 3 (трех) лет.

3.2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства о членстве в СРО с допусками на следующие виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- раздел III пункт 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

- раздел III пункт 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций;

- раздел III пункт 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14);

- раздел III пункт 33.11. Объекты гидроэнергетики.

утвержденных Приказом № 624 Министерства регионального развития РФ, ФЗ №148-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

3.2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

3.2.1.5. Обеспечить наличие у персонала Подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом Подрядчика.

3.2.1.6. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

3.2.1.7. Персонал Подрядчика должен быть ознакомлен с Экологической политикой 
ОАО «ТГК-1», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

3.2.1.8. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

3.2.1.9. При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов. А также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

3.2.1.10. Желательно наличие Сертификата системы менеджмента качества выполнения работ (ГОСТ Р ИСО 9001-2008).

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения проектных (дипломированные специалисты с опытом работы не менее 3-х последних лет по профилю).

3.2.2.2. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

3.2.2.3. Досконально знать технологию работ.

3.2.2.4. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

3.2.2.5. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ на энергообъекте. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

3.2.2.6.  Иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления.

3.2.2.7. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала и необходимых материалов, в том числе материалов.

3.2.2.8. Обеспечить проживание своего персонала на весь период проведения работ, так как энергообъект не располагает возможностью размещения персонала подрядчика на своих объектах.

3.2.2.9. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.2.10. Режим работы Подрядчика должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку энергообъекта.

3.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

3.3.1. При привлечении Подрядчиком для выполнения определенного вида работ субподрядных организаций, последние должны иметь свидетельства СРО с допусками на данные виды работ из перечня, указанного в п.3.2.1.2 данного технического задания;

3.3.2. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

3.3.3. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации.

3.3.4. Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

| Приложение: | - Требования к материалам для устранения фильтрации воды – на 2 л.; - Разрез гидроагрегата ст. №3 Светогорской ГЭС (ГЭС-11) – на 1 л.; - План расположения основного оборудования Светогорской ГЭС (ГЭС-11) – на 1 л.; - Горизонтальный разрез отметки +32.00 полости спиральных камер гидроагрегатов Светогорской ГЭС (ГСЭ-11) – на 1 л. |
| --- | --- |

Приложение №1

к техническому заданию

|  | Требования к материалам для устранения фильтрации воды |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Требования к ремонтным материалам: |  |
|  | Адгезия к основанию, МПа | 3,55 |
|  | Модуль упругости, МПа | 22 600 |
|  | Прочность на сжатие через 28 суток, МПа | 55 |
|  | Прочность на изгиб, МПа | 8,5 |
|  | Водонепроницаемость | > W16 |
|  | Содержание ионов хлоридов, % | < 0,05 |
|  | Капиллярная абсорбция, кг х м2 х ч0,5 | < 0,5 |
|  | Общая пористость, % | 8,3 |
|  | Прочность сцепления с арматурой, МПа | 17,6 |
|  | Толщина нанесения, мм | от 8 |
|  | Глубина карбонизации, мм | 0 |
|  | Класс ремонтного состава | В40W16F1000 |
| 1.2. | Требования к материалам по защите пола (вертикальная часть) и потолка спиральной камеры: |  |
|  | Адгезия к основанию, МПа | 3,8 |
|  | Модуль упругости (динамический), МПа | 34 700 |
|  | Прочность на сжатие через 24 ч, МПа | 21,3 |
|  | Прочность на сжатие через 28 суток, МПа | 55,7 |
|  | Прочность на изгиб, МПа | 11,6 |
|  | Водонепроницаемость | > W16 |
|  | Коэффициент миграции хлоридов, м2/с | 1,23х10-12 |
|  | Паропроницаемость, м | 2,4 |
|  | Стойкость (кислой и щелочной среде), рН | от 3,5 до 14 |
|  | Стойкость к абразивному истиранию при толщине слоя, мм | от 10 |
|  | Общая пористость, % | менее 5 |
|  | Толщина нанесения, мм | от 8 |
|  | Глубина карбонизации, мм | 0 |
|  | Класс защитного состава | В40W20F1000 |
| 1.3. | Требования к материалам по защите пола (горизонтальная поверхность): |  |
|  | Адгезия к основанию, МПа | 3,8 |
|  | Модуль упругости, МПа | 22 600 |
|  | Прочность на сжатие через 24 ч, МПа | 22,2 |
|  | Прочность на сжатие через 28 суток, МПа | 59,3 |
|  | Прочность на изгиб, МПа | 9,5 |
|  | Водонепроницаемость | >W20 |
|  | Паропроницаемость, м | 2,38 |
|  | Общая пористость менее, % | 5 |
|  | Стойкость (кислой и щелочной среде), рН | от 3,5 до 14 |
|  | Стойкость к абразивному истиранию при толщине слоя, мм | от 10 |
|  | Толщина нанесения, мм | от 10 |
|  | Глубина карбонизации, мм | 0 |
|  | Класс защитного состава | В40W20F1000 |
| 1.4. | Требования к материалам для гидроизоляции деформационного шва: |  |
|  | Высокая адгезия к металлу, бетону, битуму |  |
|  | Эластичность, % | 388 |
|  | Вязкость, мПа∙с | 30 |
|  | Время реакции материала, с | от 19 до 140 |
|  | Плотность, кг/дм3 | 1,1 |
|  | Водопроницаемость в трещинах, бар | до 7 |
|  | Водопроницаемость в швах, бар | до 5 |
|  | Температура применения, оС | от +1 до + 40 |
|  | Морозостойкость, оС | -20 |
| 1.5. | Требования к инъекционным материалам на полиуретановой основе: |  |
|  | Адгезия к бетону, МПа | 0,6 |
|  | Эластичность, % | 100 |
|  | Вязкость, мПа∙с | 55 |
|  | Проникновение в трещины, мм | 0,05 |
|  | Плотность, кг/дм3 | 1,04 |
|  | Расширение при контакте с водой | 1,04 |
|  | Температура применения, оС | от +6 до + 35 |
|  | Твёрдость по Шору | 35 |
|  | Морозостойкость, оС | -32 |
| 1.6. | Требования к материалам для финишной окраски стен: |  |
|  | Адгезия к основанию, МПа | 2,5 |
|  | На полиуретановой основе |  |
|  | Вязкость, мПа∙с | 900 |
|  | Паропроницаемость SdH20, м | 1,5 |
|  | Время нанесения между слоями, час | 2 |
|  | Нанесение на влажное основание |  |
|  | Температура применения, оС | от +2 до + 35 |
|  | Стойкость к маслам | высокая, не впитывается в покрытие |
| 1.7. | Требования к материалам для финишной окраски пола: |  |
|  | Адгезия к основанию, МПа | не менее 1,5 |
|  | На эпоксидной основе |  |
|  | Вязкость, мПа∙с | 1 200 |
|  | Паропроницаемость SdH20, м | 3,0 |
|  | Время жизни материала, час | 2 |
|  | Температура применения, оС | от +10 до + 35 |
|  | Стойкость к минеральным и синтетическим маслам, мазутам | не впитывается в покрытие |