Техническое  задание

на открытый запрос предложений на выполнение работ по изготовлению плавучего ремонтного затвора верхнего бьефа и модернизация слипа ГЭС-10 (СМР, оборудование) Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1300/4.24-1028)

| ОКВЭД | 45.24 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4520119 |

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская область, Выборгский р-он,

пос. Лесогорский, ул. Генераторная.

Ответственные за составление технического задания:

тел. 8-921-341-16-62  Зимин Денис Олегович

тел. 8 931 23827 67   Тертышников Леонид Сергеевич

тел. 8 921 591 94 70  Зимина Светлана Леонидовна.

Период выполнения работ:

Начало           январь 2015 г.

Окончание    август 2015 г.

Стоимость закупки 10 000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость строительно-монтажных работ (СМР) –4 000тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемых материалов –6 000 тыс. руб. без учёта НДС;

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

1-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 7 000 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 3 000 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

- сметой на работы по корректировке проекта (КП) составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно;

- укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, строительно монтажных работ (СМР). Приложение сметы на КП и СМР и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Окончательная стоимость оборудования, СМР и КП уточняется на на основании скорректированной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотемлемой частью договора и согласовыается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Территориальное расположение объекта, условия труда и пр. не требуют корректирующих коэффициентов к стоимости работ.

3. Требования к выполнению работ:

3.1   Цель выполнения работ:

Изготовление плавучего ремонтного затвора водосливной плотины ГЭС-10.

Описание и основные технические характеристики объекта:

ПРЗ служит в качестве временного заграждения основных затворов плотины со стороны верхнего бьефа. ПРЗ представляет собой плавучее сооружение в виде плоского прямоугольного (19,6 м Х 7,4 м) металлического понтона (см. приложение 1) сварной конструкции. Конструкция понтона состоит из поплавкового, дифферентных отсеков и из открытых секций-камер. Затвор оборудован системой трубопроводов, необходимых для заполнения камер и отсеков водой при затоплении ПРЗ (см. приложение 2) и системой воздушных шлангов для удаления воды из отсеков и поплавка сжатым воздухом при всплытии ПРЗ. На затворе предусмотрены специальные винтовые механизмы для закрепления ПРЗ в закладных металлических балках бетонной плотины и колёса для транспортирования ПРЗ по рельсам затворохранилища (см приложение 3). Проект ПРЗ выполнен Ленинградским институтом «Гидростальпроект» в 1958 г. В состав проекта входит пояснительная записка с расчётами, сборочные и деталировочные чертежи ПРЗ  со спецификациями, монтажные схемы и установочные чертежи. Вся документация для изготовления и монтажа ПРЗ, а также для ремонта затворохранилища будет предоставлена Подрядчику.

Проект выполнен впервые в СCСР в 1956 году.  За время эксплуатации при ремонтах ПРЗ и затворохранилища принимались технические решения об изменении конструкции некоторых узлов и деталей ПРЗ,  которые должны быть учтены при изготовлении нового затвора.  Старый затвор,  где учтены изменения конструкции, находится в аварийном состоянии.

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по изготовлению нового плавучего

ремонтного затвора верхнего бьефа Лесогорской ГЭС

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало               январь   2015 г.

Окончание         август   2015 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По откорректированным и согласованным с заказчиком чертежам «Гидростальпроекта» в соответствии с техническими решениями (см. приложения к ТЗ № 4-7), изготовить детали и узлы плавучего ремонтного затвора. Обеспечить доставку деталей и узлов к месту сборки ПРЗ. | Т. | 43 |
|  | Из готовых деталей и узлов по монтажным схемам «Гидростальпроект» собрать плавучий ремонтный затвор на имеющемся затворохранилище. | Щт. | 1 |
|  | Выполнить антикоррозийное покрытие ПРЗ. | М². | 560 |
|  | Принять участие в испытании ПРЗ, установив его на один из водосбросных затворов плотины. Составить акт о работоспособности ПРЗ. | Комплекс работ | 1 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график работ, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5.	Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

а) -   СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

-   СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

-  РД 34.03.284-96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности».

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»   2003 г.

-  РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- СО 153-34.03.204  Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- ГОСТ Р50571.8-94 (МЭК 364-4-47-81) Требования по обеспечению безопасности.  Общие требования по применению мер защиты для безопасности. Требования по применению мер защиты  от поражения электрическим током.

б)  «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181 – 2003;

- «Перечень групп основных производственных фондов» (СО 34.04.181-2003, стр.197);

- Приложение 1 СО 34.04.181-2003 в части терминов и определений;

-   СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

в) - Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования. Основные положения». Приказ № 275 от 23.04.2007г. ОАО РАО «ЕЭС России».

- РД 153-34.0-03.205-2001 «Правил безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

- ПОТ  РМ – 007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении  грузов. Утверждены постановлением Минтруда России от 20.03.1998.  № 16.

г) – Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций  УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 285

5.2.Требования к подрядной организации:

# 5.2.1. Общие требования:

# - опыт работы по реконструкции энергооборудования не менее 3 лет;

# - опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

наличие Свидетельства о членстве в СРО для выполнения указанных работ не требуется;

# - объект не относится к особо опасным и технически сложным производственным объектам в соответствии со статьей 48.1  Градостроительного кодекса РФ

# -  обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.2.2. Специальные требования:

- предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией (аттестацией) для осуществления строительных, монтажных, сварочных, специальных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг,

- иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

- желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

- персонал  должен  быть  обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими  средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

- детали ПРЗ должны быть изготовлены на специальном оборудовании, обеспечивающим точность геометрических размеров;

- самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.3 Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

# - сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции,

# детали и узлы оборудования;

- график работ;

- проект производства работ (ППР);

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты приемки скрытых работ;

- журналы производства работ;

- акты гидравлического испытания (плавучесть: осадка, дифферент, крен, герметичность отсеков и поплавков)

- акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе СМР материалы и запасные части;

- акты об использовании для СМР материалов-заместителей;

- паспорта на запорную работу;

- акты поузловой приемки оборудования;

- акты промежуточной приемки;

- формуляры на монтаж оборудования и производство сварочных работ, заводские инструкции, протоколы, чертежи, а также иную документацию, составленную перед строительно-монтажными работами, в процессе строительно-монтажных работ и после и отражающую техническое состояние объекта технического перевооружения, объем и качество выполненных работ,

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

Подрядная организация поставляет всё оборудование, изделия и материалы в соответствии с перечнем указанным в спецификации проекта с учётом корректировки и  дополнений в состав ТЗ.

Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику строительно-монтажных работ;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ.

Приложения:

Приложение 1. Эскиз 1. Плавучий ремонтный затвор.

Приложение 2. Эскиз 2. Затопление/всплытие ПРЗ.

Приложение 3. Эскиз 3. Затворохранилище.

Приложение 4. Техническое решение о конструкции кронштейна колёс с эскизом.

Приложение 5. Техническое решение о расстоянии между колёс.

Приложение 6. Техническое решение о трассе воздушных трубопроводов.

Приложение 7. Техническое решение о запорной арматуре.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение  № 3

Приложение № 4

Приложение № 4А

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7