ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Техническое обслуживание и калибровка средств измерений»

(1300/6.40-2582)

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| ОКВЭД | 71.12.62 |
| --- | --- |
| ОКПД | 71.12.40 |

- Общие требования.

1.1 Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская обл., г. Светогорск, ул. Каскадная, д.1 ,

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое зада-ние: инженер по метрологии Тюрин Владимир Сергеевич, тел.: +7(81378) 490-45

1.2 Требования к сметно-договорной документации:

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

1.3 Требования к срокам оказания услуг:

Начало:                   с момента подписания договора

Окончание:             декабрь  2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки: 99000,000 руб. без НДС.

- Требования к оказанию услуг.

ВЕДОМОСТЬ объемов услуг по калибровке и обслуживанию измерительных приборов Каскада Вуоксинских ГЭС. (Всего 91 шт.)

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерение электрических параметров измерительных приборов, параметров давления и сравнение снятых характеристик с заводскими характеристиками. Характеристики должны соответствовать заводским и укладываться в свой класс точности: – приборы лабораторные; - приборы щитовые | В,мВ,А,мА,Ом, кОм,МОм,Гц,мФ, кГц. кгс/см2 , МРа, С°. | 13 параметров 91 приборов |
| 2 | Составление Акта об оказании услуг. |  | 1 |
| 3 | Конечный результат. Наличие клейма о калибровке на приборе и годности к дальнейшей эксплуатации или извещение о непригодности к использованию. |  | На каждый единицу. |

- Укрупненная ведомость.

объемов услуг по техническому обслуживанию и калибровке средств измерений (91 шт.)

| № п/п | Наименование прибора | Тип прибора | Класс точности | Кол-во (шт.) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Калибровка | ТО |  |
| Приборы лабораторные |  |  |  |  |  |  |
| [ 30 Измерения давления, вакуума ] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Манометр показывающий (0-250) кгс/см². (0-16) МПа. | МП3-У; МП4-УУ2; ОБМ1-160; МТП-160; МП4-У; EN 837. | КТ 1,0; 1,5. | 20 | 20 |  |
| 2 | Манометр показывающий сигнализирующий (0-160) кгс/см². | ДМ2005CгУ3; ДМ2010CгУ2. | КТ 1,5. | 16 | 16 |  |
|  |  |  | Всего: | 36 |  |  |
| [ 32 Теплофизические и температурные измерения ] |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Манометрические термометры (0-200) ° С. | ТКП-160Сг-М1-УХЛ2; ТКП-160Сг- М2-УХЛ2. | КТ 1,5; 2,5. | 8 | 8 |  |
|  |  |  | Всего: | 8 |  |  |
| [ 34 Измерения электрических и магнитных величин ] |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Клещи токоизмерительные с мультиметром (1-600) В; (1-1000) А; 660 Ом - 66 МОм. | СМР-1006. | ПГ ± 5 %. | 1 | 1 |  |
| 5 | Мультиметр пост./перем. напр. (0 - 1000) В; пост./перем. ток 20 мА - 10 А; сопрот. 200 Ом - 2000 МОм. | UNI-T, UT70D. | пост./перем. напр. ПГ ± 0,5 %; пост./перем. ток ПГ ± 1,0 %; сопрот. ПГ ± 0,8 %. | 1 | 1 |  |
| 6 | Клещи токоизмерительные с мультиметром пост. напр. (0-600) В; перем. напр. (0-600) В; перем. ток (0-400) А; сопр. (0-2000) Ом; част. (40-400) Гц. | А-КИП-4022. | пост. напр. ПГ ± 1,0 %; перем. напр. ПГ ± 5,0 %; перем. ток ПГ ± 5,0 %; сопр. ПГ ± 1,0 %; част. ПГ ± 0,5 %. | 1 | 1 |  |
| 7 | Мультиметр цифровой пост./перем. напр. (0-1000) В; ток пост./перем. (0-10) А; частота (0-1) МГц; сопр. (0-500) МОм; емкость (0-100) мФ. | Fluke 289 | ПГ ± 0,025 %. | 1 | 1 |  |
| 8 | Мультиметр цифровой пост./перем. напр. (0-1000) В; ток пост./перем. (0-10) А; частота (0-100) кГц; сопр. (0-50) МОм; емкость (0-10) мФ. | Fluke 179. | ПГ ± 0,1 %. | 2 | 2 |  |
| 9 | Клещи измерит цифр. перем. ток 4 мА- 80 А; (80-100) А. | KYORITSU KEW 2432 | 4 мА- 80 А; ПГ ± 1 %; (80-100) А; ПГ ± 5 %. | 1 | 1 |  |
| 10 | Клещи измерит.аналог. (0-600) В, (0-1000) А, (0-2) кОм. | Ц-4505 М. | КТ 2,5. | 2 | 2 |  |
| 11 | Вольтамперметр (0-300) мА; (0-30) А; (0-180) мВ. | М 2044 | КТ 0,2. | 1 | 1 |  |
| 12 | Милиамперметры (0,25-1) А; (5-20) мА; (50-200) мА. | Э513; Э523. | КТ 0,5. | 3 | 3 |  |
| 13 | Амперметры (2,5-5) А; (5-10) А. | Э538; Э514. | КТ 0,5. | 2 | 2 |  |
| 14 | Вольтметры (0-600) В. | Э 515;Э 59. | КТ 0,5. | 2 | 2 |  |
|  |  |  | Всего: | 17 |  |  |
| [ 30 Измерения давления, вакуума ] |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Манометры показывающие 0-2,5; 0-4; 0-16; 0-25; 0-60; 0-160 кгс/см². | МПЗ-УУ2; WIKA EN 837-1; МП4-У; МП4-УУ2; ОБМ-1-160; МТИ; 11202. | КТ 0,4; 0-0,6; 1,0; 1,5. | 15 | 15 | 2-я группа сложности |
|  |  |  | Всего: | 15 |  |  |
| [ 34 Измерения электрических и магнитных величин ] |  |  |  |  |  |  |
| Приборы щитовые |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Мегаомметр 1000 В; 0-1000 МОм. | М1101М | КТ 1,0. | 1 | 1 | 2-я группа сложности |
| 17 | Киловольтметры 110000/100; 0-125 кВ | Э365.1-1; Э378 | КТ 1,5. | 5 | 5 | 2-я группа сложности |
| 18 | Амперметры 0-100 А; 0-600 А;. 600/5.. | М381; Э378; Э365-1. | КТ 1,5. | 3 | 3 | 2-я группа сложности |
| 19 | Килоамперметры 0-3; 0-2;0-4 кА; 600/5;2000/5;10 мА. | Э365.1-2; Э365-1; Э381. | КТ 1,5. | 3 | 3 | 2-я группа сложности |
| 20 | Частотомер 45-55 Гц; 100 В | Ц 300-М1 | КТ 0,5. | 1 | 1 | 2-я группа сложности |
| 21 | Вольтметр 0-100 В. | Э378 | КТ 1,5. | 1 | 1 | 2-я группа сложности |
| 22 | Мегаварметр 110000/100; 600/5; 0-120 МВАр | Д305 | КТ 1,5. | 1 | 1 | 2-я группа сложности |
|  |  |  | Всего: | 15 |  |  |
| Общее кол-во: |  |  |  | 91 |  |  |

- Требования к исполнителю:

Общие требования:

4.1 Опыт работы в области технического обслуживания и калибровки СИ не менее                       3 лет.

4.2 Иметь аттестат аккредитации на право калибровки средств измерений. Данный аттестат необходимо предоставить в составе заявки.

4.3 Наличие Свидетельства о членстве в СРО для производства услуг не требуется.

4.4 Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

4.5 Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

4.6 Работники исполнителя должны быть ознакомлены с экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

4.7 Исполнитель обязан соблюдать требования ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

4.8 Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и ОАО «ТГК-1».

4.9 Акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований, а также при:

- Выдаче актов выполненных услуг;

- Выдаче свидетельств о калибровке СИ (или паспортов с отметкой о калибровке);

- Выдаче заключений и рекомендаций по итогам проведенных услуг.

5. Специальные требования:

Выполнение требований:

5.1 Правил организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станции и сетей. (СО 34.04.181-2003).

5.2 Правил технической эксплуатации эл. станции и сетей РФ (РД 34.20.501-95).

5.3 Межотраслевые правила по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. (СО 153034.03.150-2003).

5.4 Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий. (СО 34.03.301-00).

5.5 Знание методик калибровки СИ.

5.6 Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления заявленных услуг.

5.7 Персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения услуг, а также

руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми услугами.

5.8 Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

5.9 У персонала, выполняющего услуги с применением электроинструмента должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

5.9.1 Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество услуг и выполнение гарантийных обязательств.

5.9.2 Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других услугах на время производства услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении услуг.

5.9.3 Обеспечить выполнение услуг в соответствии с согласованным графиком услуг.

5.9.4 Соблюдать требования по охране труда, охране окружающей среды, правила техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка при нахождении на территории ГЭС.

5.9.5 Подрядчик обязан обеспечить необходимым количеством персонала, имеющего право выполнения специальных работ по калибровке измерительных приборов.

5.9.6 Обеспечить оформление и ведение отчетной документации, составление ППР.

5.9.7 Исполнитель обязан организовать своевременное в течение 20 календарных дней с момента завершения оказания услуг (этапа услуг) оформление и предоставление заказчику документации.