ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Проведение технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности сосудов работающих под давлением (воздушный ресивер) ГЭС-10; ГЭС-11»

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1300/6.42-2608)

| ОКВЭД | 40.11.52 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

1. Общие требования.

1.1.Требования к месту выполнения работ.

Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Каскадная 1,

Ленинградская область, Выборгский район, п. Лесогорский, ул. Генераторная,

Каскад Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

1.2. Ответственные за составление технического задания:

Инженер ПиПБ Шипаев Сергей Николаевич, тел.: +7 921 957 18 28;

1.3. Период действия закупки:

Начало          июнь 2015г.

Окончание    сентябрь 2015г.

1.3. Состав работ:

1.3.1. Проведение технического освидетельствования технических устройств (Приложение 1);

1.3.2. Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования. (Приложение 1)

1.4. Планируемая суммарная (максимальная) цена закупки

407 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:	1 квартал – 0,00;

2 квартал – 0,00;

3 квартал – 407 тыс. руб.;

4 квартал – 0,00.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для проведения работы:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Техническое освидетельствование ТУ проводится с целью проверки его технического состояния, соответствия Правилам устройства и безопасной эксплуатации, и определения возможности и условий по дальнейшей безопасной эксплуатации в установленные сроки.

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальней шей эксплуатации.

  - Краткое описание объема работ.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию и техническому освидетельствованию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются заказчиком.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет исполнитель.

  - Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 к Техническому заданию. Срок проведения экспертизы не должен превышать трех месяцев.

- Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации работ:

- о готовности оборудования к техническому освидетельствованию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

- сроки проведения экспертизы промышленной безопасности указаны в Приложении №1.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1.	ПБ 03-517-02 – Общие правила промышленной безопасности для, организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

2.	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

3.	Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Приказ МПР России от 30.06.2009 №195.

4.	 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

5.	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

6.	РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

7.	РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

8.	ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

9.	СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением».

10.	ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность».

11.	ГОСТ 25859-83 «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках».

12.	ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

13.	СО 153-34.17.469-2003 «Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 0С»

14.	РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11.

15.	ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

16.	СО 153-34.17.464-03 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».

17.	СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

	СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

	СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2.2.	Результатом выполненных работ является:

- по результатам проведенного технического освидетельствования – запись в паспорте технического устройства в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов;

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона);

- наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС;

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- наличие свидетельства СРО о допуске к работам по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

- наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов, со стажем работы не менее 5 лет;

- наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

-  составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

-  предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

-  соблюдение условий хрупкой прочности для ресиверов, установленных на открытых площадках, должно быть обосновано расчетом на хрупкую прочность, без вырезки пробки.

- обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

-  устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ;

Приложение1

График проведения технического освидетельствования технических устройств Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование технического устройства | Тип, рег. № | Разрешенные параметры | Дата проведения ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздухосборный ресивер Группа 1, ст.№1 | 1843/л | 2МПа | 01-03 сентября |
| 2 | Воздухосборный ресивер Группа 1, ст.№3 | 1844/л | 2МПа | 07-09 сентября |
| 3 | Воздухосборный ресивер Группа 1, ст.№2 | 5572 | 1,3МПа | 10-11 сентября |
| 4 | Воздухосборный ресивер Группа 1, ст.№4 | 1845/л | 1,1МПа | 14-16 сентября |
| 5 | Воздухосборный ресивер Группа 1, ст.№5 | 1846/л | 0,65МПа | 17-18 сентября |
| 6 | Воздухосборный ресивер Группа 1, ст.№1 | 5578 | 1,35МПа | 06-10 июля |
| 7 | Воздухосборный ресивер Группа 1, ст.№2/3 | 5579 | 1,35МПа | 13-17 июля |
| 8 | Воздухосборный ресивер Группа 3, ст.№1/1 | 16004 | 2МПа | 20-24 июля |
| 9 | Воздухосборный ресивер Группа 3, ст.№2/1 | 16005 | 2МПа | 27-31 июля |
| 10 | Воздухосборный ресивер Группа 3, ст.№1 | 16006 | 4МПа | 03-07 августа |
| 11 | Воздухосборный ресивер Группа 3, ст.№2 | 16007 | 4МПа | 10-14 августа |
| 12 | Воздухосборный ресивер Группа 1, ст.№1/4 | 5580 | 0,65МПа | 17-21 августа |
| 13 | Воздухосборный ресивер Группа 1, ст.№2/1 | 5577 | 0,65МПа | 24-29 августа |

Приложение2

График проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование технического устройства | Тип, рег. № | Разрешенные параметры | Дата проведения ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздухосборный ресивер Группа 1, ст.№1 | 1843/л | 2МПа | 01-03 сентября |
| 2 | Воздухосборный ресивер Группа 1, ст.№3 | 1844/л | 2МПа | 07-09 сентября |
| 3 | Воздухосборный ресивер Группа 1, ст.№2 | 5572 | 1,3МПа | 10-11 сентября |
| 4 | Воздухосборный ресивер Группа 1, ст.№4 | 1845/л | 1,1МПа | 14-16 сентября |
| 5 | Воздухосборный ресивер Группа 1, ст.№5 | 1846/л | 0,65МПа | 17-18 сентября |
| 6 | Воздухосборный ресивер Группа 1, ст.№1 | 5578 | 1,35МПа | 06-10 июля |
| 7 | Воздухосборный ресивер Группа 1, ст.№2/3 | 5579 | 1,35МПа | 13-17 июля |
| 8 | Воздухосборный ресивер Группа 3, ст.№1/1 | 16004 | 2МПа | 20-24 июля |
| 9 | Воздухосборный ресивер Группа 3, ст.№2/1 | 16005 | 2МПа | 27-31 июля |
| 10 | Воздухосборный ресивер Группа 3, ст.№1 | 16006 | 4МПа | 03-07 августа |
| 11 | Воздухосборный ресивер Группа 3, ст.№2 | 16007 | 4МПа | 10-14 августа |
| 12 | Воздухосборный ресивер Группа 1, ст.№1/4 | 5580 | 0,65МПа | 17-21 августа |
| 13 | Воздухосборный ресивер Группа 1, ст.№2/1 | 5577 | 0,65МПа | 24-29 августа |

Приложение3

График оказания услуг по проведению технического освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности сосудов работающих под давлением (воздушный ресивер)

ГЭС-10; ГЭС-11 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Начало          01 июня 2015г.

Окончание    30 сентября 2015г.

| № п/п | Наименование работ | Период выполнения работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | июнь | июль | август | сентябрь |
| 1 | Сбор и анализ предоставленной документации |  |  |  |  |
| 2 | Техническое освидетельствование и ЭПБ |  |  |  |  |
| 3 | Оформление результатов |  |  |  |  |
| 4 | Согласование технических отчетов с заказчиком |  |  |  |  |