ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Выполнение оценки устойчивости опорных реперов. Выполнение нивелировки оголовков пьезометров, установленных в береговых примыканиях. Выполнение внеочередного цикла геодезических наблюдений по установленным на ГТС маркам в связи с завершением реконструкции зданий ГЭС»

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1300/6.42-3211)

| ОКВЭД | 74.2, 74.20. |
| --- | --- |
| ОКДП | 7420000. |

1. Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ:

Ленинградская обл., Выборгский район, г. Светогорск, ул. Каскадная 1,

Каскад Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

1.2. Ответственные за составление технического задания:

Инженер ПТО по ГТС Миньков Алексей Викторович,

тел. 8 931 202 82 03,

эл. адрес: Minkov.AV@tgc1.Ru

1.3. Период выполнения работ:

Начало:             май 2015 г.

Окончание:  сентябрь 2015 г.

1.4. Расчетная (максимальная) цена закупки – 400,0 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал -      0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 200,0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 200,0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -      0 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к выполнению работ.

2.1. Цель работы:

- выполнить оценку устойчивости опорных реперов;

- восстановить отсутствующие опорные репера;

- выполнить цикл геодезических наблюдений по установленным на ГТС маркам Светогорской ГЭС и Лесогорской ГЭС;

- выполнить нивелировку оголовков пьезометров на ГТС Светогорской ГЭС и Лесогорской ГЭС (определение отметок оголовков пьезометров относительно опорных  реперов);

- произвести нивелировку (определение отметок)  базисных отметок затворов холостого водосброса: опорных конструкций  подъемных механизмов в бычках, металлических закладных  порога водосливных  отверстий  затворов (горизонтальная  опорная металлическая закладная зоны уплотнения при закрытии затвора) к опорным  реперам ГЭС.

2.2.  Основные характеристики объекта:

Светогорская ГЭС-11

Назначение: для целей энергетики.

Класс ГТС: III, в соответствии с СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».

Вид ГТС: водоподпорные и водосбросные.

Срок эксплуатации: 68 лет.

В состав ГТС Светогорской ГЭС-11 входят:

- здание гидроэлектростанции;

- бетонная плотина;

- обводной канал.

3дание ГЭС

Здание ГЭС Светогорской ГЭС состоит из следующих помещений:

- машинный зал с монтажной и разгрузочной площадками;

- щитовое отделение;

- пультовое помещение;

- распределительные  устройства;

- вспомогательный корпус.

Механическое оборудование

- Плоские затворы водоприемника размером 6,00×11,00 м по 2 затвора на агрегат (всего 8 шт.). Обслуживаются мостовым краном г/п 10 т;

- Сегментный затвор 12,00×7,35 м весом 54 т. Подъемный механизм — электрическая лебедка г/п 55 т;

- Сегментный затвор 26,00×7,35 м. Подъемный механизм — электрическая лебедка г/п 100 т;

- Плоский затвор ледосброса размером 8,00×4,40 м. Выполнен в виде металлического каркаса с деревянным заполнением. Подъемный механизм — электрическая лебедка г/п 25 т

Лесогорская ГЭС:

- Назначение: для целей энергетики.

- Класс ГТС: III, в соответствии с СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».

- Вид ГТС: водоподпорные и водосбросные.

- Срок эксплуатации: 76 лет.

В состав ГТС Лесогорской ГЭС-10 входят:

- здание гидроэлектростанции;

-      бетонная плотина

Здание ГЭС

Здание ГЭС Лесогорской ГЭС состоит из следующих помещений:

- машинный зал;

- щитовое отделение;

- распределительные устройства;

- вспомогательный корпус.

Механическое оборудование

- Сегментный затвор водосброса 20,0×6,0 м. Подъемный механизм — стационарная лебедка г/п 80 т;

- Цилиндрические вальцовые затворы №1 №2 размером 20,0×6,0 м. Подъемный механизм — стационарная лебедка г/п 80 т;

- Плоские затворы ледосброса размером 6,5×2,0 м. Выполнены в виде металлического каркаса с деревянным заполнением. Подъемный механизм — электрическая лебедка г/п 15 т.

Состав и количество установленной и действующей контрольно-измерительной аппаратуры на гидротехнических сооружениях Лесогорской ГЭС:

Количество и номенклатура КИА

| Наименование сооружений и место установки КИА | Наименование аппаратуры | Количество КИА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по проекту | установлено | действующей |
| Левый берег | Пьезометры | — | 11 | 9 |
| Здание ГЭС | Осадочные марки в ВБ | — | 9 | 8 |
|  | Осадочные марки в НБ | — | 11 | 8 |
| Бетонная плотина, бычки | Осадочные марки | — | 6 | 3 |
|  | Планово-высотные знаки | — | 5 | 4 |

Схема размещения пьезометров

Схема размещения осадочных марок и планово-высотных знаков

Состав и количество установленной и действующей контрольно-измерительной аппаратуры на гидротехнических сооружениях Светогорской ГЭС

Количество и номенклатура КИА

| Наименование сооружений и место установки КИА | Наименование аппаратуры | Количество КИА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по проекту | установлено | действующей |
| Правый берег | Пьезометры | — | 3 | 2 |
| Левый берег | Пьезометры | — | 3 | 1 |
| Здание ГЭС | Осадочные марки в ВБ | — | 4 | 4 |
|  | Осадочные марки в НБ | — | 5 | 4 |
|  | Планово-высотные знаки | — | 3 | 3 |
| Бетонная плотина, бычки | Осадочные марки | — | 4 | 3 |
|  | Планово-высотные знаки | — | 2 | 2 |

Схема размещения установленной КИА

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ:

«Выполнение оценки устойчивости опорных реперов. Выполнение нивелировки оголовков пьезометров, установленных в береговых примыканиях. Выполнение внеочередного цикла геодезических наблюдений по установленным на ГТС маркам в связи с завершением реконструкции зданий ГЭС»

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка программы проведения комплекса работ и согласование ее с Заказчиком | комплект | 2 |
| 2. | Проведение геодезического обследования опорных реперов ГТС ГЭС-10, ГЭС-11 с восстановлением отсутствующих опорных реперов. | комплекс работ. | 2 |
| 3. | Проведение внеочередного цикла геодезических замеров по установленным на ГТС ГЭС-10, ГЭС-11 маркам. | комплекс работ. | 2 |
| 4. | Проведение геодезического обследования отметок оголовков пьезометрических скважин ГТС ГЭС-10, ГЭС-11 (определение отметок оголовков пьезометров относительно опорных реперов). | комплекс работ. | 2 |
| 5. | Проведение геодезического обследования отметок опорных конструкций подъемных механизмов и закладных затворов к реперам ГТС ГЭС 10, ГЭС-11 (высотная привязка основных узлов механизмов и закладных порогов холостых водосбросов к маркам плотины). | комплекс работ. | 2 |
| 6. | Проведение геодезического обследования ж/б каркаса здания Светогорской ГЭС и Лесогорской ГЭС. | комплекс работ. | 2 |
| 7. | Проведение геодезических замеров для определения отметок маш. зала, разгрузочной площадки и монтажной площадки Светогорской ГЭС и Лесогорской ГЭС. | комплекс работ. | 2 |
| 8. | Составление отчета о проведенных измерениях по определению горизонтальных и вертикальных деформаций гидротехнических сооружений по результатам геодезического обследования опорных реперов и марок ГТС ГЭС-10, ГЭС-11. | комплект. | 2 |
| 9. | Составление отчета по результатам геодезического обследования оголовков пьезометрических скважин ГТС ГЭС-10, ГЭС-11. | комплект. | 2 |
| 10. | Составление отчета по результатам геодезического обследования геодезического обследования ж/б каркаса здания и геодезических замеров отметок маш. зала, разгрузочной площадки и монтажной площадки Светогорской ГЭС и Лесогорской ГЭС. | комплект. | 2 |
| 11. | Составление отчета по результатам геодезического обследования базисных отметок подъемных механизмов и закладных затворов к реперам ГТС ГЭС-10, ГЭС-11. | комплект. | 2 |
| 12. | Составление сводных рекомендаций по результатам проведенных обследований. | комплект. | 2 |
| 13. | Составление сводного графического изображения ГТС в целом и поэлементно, с продольными и поперечными разрезами, с нанесением полученных результатов геодезических замеров. | комплект. | 2 |

3. Требования к исполнителю работ и к организации производства работ.

3.1. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график работ, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый этап работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность этапов работ должна быть отражена с учетом специфики выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждого конкретного этапа работ;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

Исполнитель работ должен представлять Заказчику рабочую документацию в трех экземплярах на бумажном носителе, и в трех экземплярах на электронном носителе информации, в защищенном формате «.PDF» и редактируемом «CAD», «.DOC», согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

3.2. Документы регламентирующие безопасное проведение работ.

- СО 153-34.03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»:

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, с изменением №1 1995 г., № 2 1995 г., № 3 1996 г]. Утверждены Управлением по ТБ и промышленной санитарии Минэнерго СССР 27.03.91;

-  РД 153-34.0-03.205-2001 - правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО

энергоснабжающих организаций.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране    труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163

-  Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

-  Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

3.3.  Документы, регламентирующие технологию выполнения работ.

- СТО 17330272.27.140.003-2008 Гидротехнические сооружения. Организация эксплуатации и технического обслуживания.  Нормы и требования;

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования».

-  СТО 17230282.27.010.001-2007 - стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» Здания и

сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния.

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

3.4. Документы, регламентирующие качество выполнения работ.

-   СТО 17330282.27.140.004-2008 «Контрольно – измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружениях ГЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- СТО 17330282.27.140-2008. «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и        технического обслуживания. Нормы и требования;

- СТО 17230282.27.010.001-2007 - стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» Контрольно-

измерительные системы и аппаратура ГТС ГЭС. Организация эксплуатации технического обслуживания. Нормы и требования.

- СО 34.03.301-00 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- ПТЭ р.2.2 – «Производственные здания, сооружения и санитарно – технические устройства».

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

3.5. Требования к составу и содержанию работ.

3.5.1. Состав документации.

- программа проведения обследования,

- отчет по выполнению оценки устойчивости опорных реперов;

- отчет по восстановлению отсутствующих опорных реперов;

-  отчет о проведенных измерениях по определению горизонтальных и вертикальных деформаций гидротехнических сооружений по результатам геодезического обследования опорных реперов и марок ГТС ГЭС-10, ГЭС-11 с графической частью при выполнении пункта 8 укрупнённой ведомости состава работ настоящего задания на выполнение работ;

- отчет по результатам геодезического обследования оголовков пьезометрических скважин ГЭС-10, ГЭС-11с графической частью при выполнении пункта 9 укрупнённой ведомости состава работ настоящего задания на выполнение работ;

- отчет по результатам геодезического обследования геодезического обследования ж/б каркаса здания и геодезических замеров отметок маш. зала, разгрузочной площадки и монтажной площадки Светогорской и Лесогорской ГЭС с графической частью при выполнении пункта 10 укрупнённой ведомости состава работ настоящего задания на выполнение работ.

- отчет по результатам геодезического обследования базисных отметок подъемных механизмов и закладных затворов к реперам ГЭС-10, ГЭС-11 с графической частью при выполнении пункта 11 укрупнённой ведомости состава работ настоящего задания на выполнение работ;

-  сводные рекомендации по результатам проведенных обследований при выполнении пункта 12 укрупнённой ведомости состава работ настоящего задания на выполнение работ;

- сводное графическое изображение ГТС в целом и поэлементно, с продольными и поперечными разрезами, с нанесением полученных результатов замеров при выполнении пункта 13 укрупнённой ведомости состава работ настоящего задания на выполнение работ;

Исполнитель работ должен представлять Заказчику рабочую документацию в трех экземплярах на бумажном носителе, и в трех экземплярах на электронном носителе информации, в защищенном формате «.PDF» и редактируемом «CAD», «.DOC», согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

3.5.2. Требования к подрядной организации.

Исполнитель работ в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных документов КИА соответствии с требованиями НТД.

3.5.3. Общие требования.

- наличие Свидетельства о членстве в СРО:

- п. 1.1 «Создание опорных геодезических сетей», п. 1.2. «Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами» раздела I «Виды работ по инженерным изысканиям»;

- п. 6.3 «Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов», 6.5. «Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов», 13 «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)» раздела II «Виды работ по подготовке проектной документации»;

- опыт работы по обследованию и проектированию гидротехнических сооружений не менее 3 лет;

-  обязательное ознакомление с объектом по месту;

-  обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых инструментальных средств и изделий для проведения обследований требованиям ГОСТ и ТУ;

-  персонал должен быть обеспечен однотипной спецодеждой с логотипом предприятия.

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# -  подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

3.5.4. Специальные требования:

-  желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления проектно–изыскательских и проектных работ (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю),

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом.

- осуществлять весь комплекс работ, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ;

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделами 3 и 4 укрупненной ведомости технического задания;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# Приемка выполненных работ осуществляется службой энергопредприятия в присутствии исполнителей работ и представителя эксплуатационного подразделения, ответственного за данное подразделение.

# Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, составленной перед производством работ, в процессе производства и при приемке документации на завершении всего цикла работ.

# Подрядчик обязан организовать в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику технической документации в соответствии с разделами 3 и 4 укрупненной ведомости технического задания:

- акты о приемке выполненных работ;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат, а также иную документацию, составленную перед проведением работы, в процессе выполнения работ и после выполнения всего цикла работ и отражающую техническое состояние КИА ГТС, объем и качество выполненных работ.

# 3.6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих подписанию. Подрядчик обязан организовать своевременное, в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ), оформление и предоставление заказчику:

- ведомости основных параметров технического состояния ГТС и КИА в период подконтрольной эксплуатации;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- разработанные инструкции согласно разделам 3 и 4 укрупненной ведомости технического задания.

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком.

3.7. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на выполнение работ подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Заказчика, изложенным в разделе 3 настоящего задания на выполнение работ, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика по п. № 13 раздела II перечня видов работ.

4. Оборудование и материалы:

Материалы, приборное обеспечение и инструменты поставляются исполнителем работ, по его усмотрению, для безусловного выполнения заявленных работ данного технического задания.

5. Для выполнения работ исполнителем работ, заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение работ, выполняемых исполнителем работ;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, в сроки, согласно графику работ, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения работ;

- проектной и конструкторской документацией, паспортами ГТС, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные обследования и ремонты ГТС, данными о его техническом состоянии и о дефектах при эксплуатации объекта.