Ведомость внесенных изменений в техническое задание

«Проведение очистных работ донной акватории, прилегающей к Светогорской и Лесогорской ГЭС» Каскад Вуоксинских ГЭС филиал «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1300/6.42-382), в части укрупненной ведомости работ.

1.  УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ  2013 года

объёмов работ по проведению очистных работ донной акватории, прилегающей к Светогорской и Лесогорской ГЭС

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

2013 год.

|  | Новая редакция |  |  | Старая редакция |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
|  | Светогорская ГЭС (ГЭС-11), ГА – 1, ГА-4. |  |  | Светогорская ГЭС (ГЭС-11), ГА – 2, ГА-1. |  |  |
| 3. | Вывоз и утилизация извлекаемого мусора на лицензионном полигоне (объем мусора извлеченного с донной акватории, при складировании в контейнер для перевозки твердых отходов, - 10% от фактического объема подводных завалов). | м3 | 150 | Складирование топляка и мусора на участке временного хранения «Заказчика», в непосредственной близости проведения работ. | м3 (объем навального складирования мусора)/тн (10% от навального объема). | 1500/ 150 |
|  | Лесогорская ГЭС (ГЭС-10) ГА -3, ГА -4. |  |  |  |  |  |
| 3. | Вывоз и утилизация извлекаемого мусора на лицензионном полигоне (объем мусора извлеченного с донной акватории, при складировании в контейнер для перевозки твердых отходов, - 10% от фактического объема подводных завалов). | м3 | 150 | Складирование топляка и мусора на участке временного хранения «Заказчика», в непосредственной близости проведения работ. | м3 (объем навального складирования мусора)/тн (10% от навального объема). | 1500/ 150 |

2.  УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ  2014 года

объёмов работ по проведению очистных работ донной акватории, прилегающей к Светогорской и Лесогорской ГЭС

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

2014 г.

|  | Новая редакция |  |  | Старая редакция |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
|  | Светогорская ГЭС (ГЭС-11), ГА – 1, ГА-4. |  |  | Светогорская ГЭС (ГЭС-11), ГА – 2, ГА-1. |  |  |
| 3. | Вывоз и утилизация извлекаемого мусора на лицензионном полигоне (объем мусора извлеченного с донной акватории, при складировании в контейнер для перевозки твердых отходов, - 10% от фактического объема подводных завалов). | м3 | 150 | Складирование топляка и мусора на участке временного хранения «Заказчика», в непосредственной близости проведения работ. | м3 (объем навального складирования мусора)/тн (10% от навального объема). | 1500/ 150 |
|  | Лесогорская ГЭС (ГЭС-10) ГА -3, ГА -4. |  |  | Лесогорская ГЭС (ГЭС-10) ГА -3, ГА -4. |  |  |
| 3. | Вывоз и утилизация извлекаемого мусора на лицензионном полигоне (объем мусора извлеченного с донной акватории, при складировании в контейнер для перевозки твердых отходов, - 10% от фактического объема подводных завалов). | м3 | 150 | Складирование топляка и мусора на участке временного хранения «Заказчика», в непосредственной близости проведения работ. | м3 (объем навального складирования мусора)/тн (10% от навального объема). | 1500/ 150 |

3.  УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ  2015 года

объёмов работ по проведению очистных работ донной акватории, прилегающей к Светогорской и Лесогорской ГЭС

Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

2015 год.

|  | Новая редакция |  |  | Старая редакция |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
|  | Светогорская ГЭС (ГЭС-11), подводная часть ледосброса, бревноспуска, 12 метрового затвора, глухой части плотины и 26 метрового секторного затвора. |  |  | Светогорская ГЭС (ГЭС-11), подводная часть ледосброса, бревноспуска, 12 метрового затвора, глухой части плотины и 26 метрового секторного затвора. |  |  |
| 3. | Вывоз и утилизация извлекаемого мусора на лицензионном полигоне (объем мусора извлеченного с донной акватории, при складировании в контейнер для перевозки твердых отходов, - 10% от фактического объема подводных завалов). | м3 | 210 | Складирование топляка и мусора на участке временного хранения «Заказчика», в непосредственной близости проведения работ. | 100 м3 (объем навального складирования мусора) тонн (10% от навального объема) | 2100/ 210 |
|  | Лесогорская ГЭС (ГЭС-10), подводная часть ледосброса, секторного затвора, цилиндрических затворов №1 и №2, глухая часть плотины, бревноспуск и примыкание к правому берегу. |  |  | Лесогорская ГЭС (ГЭС-10), подводная часть ледосброса, секторного затвора, цилиндрических затворов №1 и №2, глухая часть плотины, бревноспуск и примыкание к правому берегу. |  |  |
| 3. | Вывоз и утилизация извлекаемого мусора на лицензионном полигоне (объем мусора извлеченного с донной акватории, при складировании в контейнер для перевозки твердых отходов, - 10% от фактического объема подводных завалов). | м3 | 250 | Складирование топляка и мусора на участке временного хранения «Заказчика», в непосредственной близости проведения работ. | 100 м3 (объем навального складирования мусора) тонн (10% от навального объема) | 2500/ 250 |