ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по проведению ЭПБ (экспертизы промышленной безопасности) зданий (сооружений) на ОПО (опасном производственном объекте), предназначенного для осуществления технологических процессов с использованием оборудования под давлением и ПС (подъемных сооружений) (здания главных корпусов ГЭС-10, ГЭС-11) Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1300/6.42-3940)

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422000 |

# I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ:

Ленинградская обл., Выборгский район, г. Светогорск, ул. Каскадная, ГЭС-11;

Ленинградская обл., Выборгский район, п. Лесогорский, ул. Генераторная, ГЭС-10.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственных лиц, составивших техническое задание:

Начальник ГЭС-11 Богданов Сергей Юрьевич, моб.  8 921 957 18 22

Начальник ГЭС-10 Годунов Сергей Владимирович, моб.  8 931 233 75 37

Инженер ППБ Шипаев Сергей Николаевич, моб.  8 921 957 18 28

Инженер по договорам Кузьмина Наталья Владимировна, моб. 8 921 869 87 60

1.2. Период выполнения работ:

Начало: ноябрь 2015г.

Окончание: декабрь 2015г.

1.3. Цель работ:

1.3.1. Оценка технического состояния зданий главных корпусов ГЭС – 10,11 Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» и получение на них экспертизы промышленной безопасности с определением мероприятий по дальнейшей эксплуатации главных корпусов ГЭС и назначением нового нормативного срока эксплуатации.

1.3.2.  В результате выполнения работ «Экспертиза промышленной безопасности зданий на ОПО Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»» должны быть исполнены обязательные требования:

- статьи 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- пункта 410 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 (зарегистрирован Минюстом России 19.05.2014, рег. № 32326),

- выполнение пунктов 2.26, 2.33 Предписания Ростехнадзора №49-рп/П от 27.05.2015 года, после чего данные пункты снимаются с контроля в рамках очередной проверки требований промышленной безопасности органами РТН.

1.4. Предельная цена закупки:

400 тыс. рублей без учёта НДС, в том числе:

4-й квартал – 400 тыс. руб. без учёта НДС.

Стоимость определяется сметой (калькуляцией), составленной на основании укрупненной ведомости работ и с учетом требований системы ценообразования для филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» № 79 от 01.07.2013 «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом. При отсутствии нормативного документа стоимость работ рассчитывается с учетом требований Указания по филиалу «Невский».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

II. Требования к выполнению работ

2.1.  Основные технические характеристики:

Каскад Вуоксинских ГЭС:

2.1.1. Здание Лесогорской ГЭС-10

длина подводной части 47,70 м.;

ширина подводной части 44,60 м.;

высота подводной части 27,90 м.;

длина надводной части 77,35 м,

ширина надводной части 38,39 м.;

высота надводной части 22,64 м.

2.1.2. Здание Светогорской ГЭС-11

длина подводной части 86,20 м.;

ширина подводной части 48,70 м.;

высота подводной части 16,50 м.;

длина надводной части 86,20 м,

ширина надводной части 35,37 м.;

высота надводной части 25,45 м.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ

«Проведение ЭПБ зданий (сооружений) на ОПО, предназначенных для осуществления технологических процессов с использованием оборудования под давлением и ПС (здания главных корпусов ГЭС-10, ГЭС-11)» Каскада Вуоксинских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование с Заказчиком уточнённого технического задания, программы производства работ и графика проведения работ на Каскаде Вуоксинских ГЭС. | компл. | 2 |
| 2. | Проведение обследования: |  |  |
| 2.1. | Здание главного корпуса: Лесогорская ГЭС-10; Светогорская ГЭС-11. | обсл. | 2 |
| 3. | Обработка материалов обследования, составление схем, таблиц, ведомостей дефектов. | компл. | 2 |
| 4. | Расчет остаточного ресурса здания | зданий | 2 |
| 5. | Оформление предварительного заключения экспертизы промышленной безопасности, с выдачей рекомендаций по дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации. Передача Заключения на ознакомление Заказчику | закл. | 2 |
| 6. | Оформление и передача Заказчику (внесённых в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности Ростехнадзора) экспертизы промышленной безопасности зданий главных корпусов ГЭС в 3 экз. на бумажном носителе и на CD. | компл. | 2 |

III. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг:

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

3.1.1. СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

3.1.2. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

3.1.3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. №390

3.1.4. РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций».

3.1.5.  Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

3.1.6. Федеральные норм и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» от 14 ноября 2013 г. N 538.

3.1.7. Федеральному закону N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

3.1.8. МУ 34-70-116-85 «Методические указания по диагностике строительных конструкций производственных зданий и сооружений энергопредприятий».

3.1.9. ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования».

3.1.9.1. ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

3.1.9.2. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

3.1.9.3. СТО 17230282.27.010.001-2007 «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния».

3.1.9.4. ПОТ РМ-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.

3.2. Требования к организации - исполнителю:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Наличие не менее 3-х летнего опыта работ по проведению экспертизы промышленной безопасности объектов энергетики.

3.2.1.2. Иметь лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов в соответствии с требованиями п. 2 ст. 13 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1197 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», переоформленную в соответствии с требованиями п. 6.1 ст. 22 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности».

      - Наличие допусков СРО на данные виды работ не требуется.

3.2.1.4. Наличие в штате не менее 3 сотрудников аттестованных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в области аттестации: А – Общие требования промышленной безопасности; Б8 – Оборудование, работающее под давлением; Б9 – Подъёмные сооружения; Д – гидротехнические сооружения (в составе заявки предоставить копии Удостоверений).

3.2.1.5. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

3.2.1.6. Обеспечить наличие у работников организации - исполнителя, при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации.

3.2.1.7. Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.2.1.8. Работники организации - исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности по выполнению работ, заявленных в техническом задании.

3.2.1.9. Акты сдачи - приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по обследованию строительных конструкций зданий ГЭС.

3.2.2.2. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения заявляемых работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право быть производителем работ.

3.2.2.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности не ниже II), пожарной и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

3.2.2.4. Самостоятельно проводить транспортное обеспечение работ, перевозку персонала и оборудования до места проведения работ.

3.2.2.5. Иметь все необходимые для производства работ приборы, инструменты и специальные приспособления.

3.2.2.6. Исполнитель предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по выполненным работам на бумажном носителе и электронном виде.

3.2.2.7. Разработать и согласовать с Заказчиком программы производства работ не позднее, чем за 5 дней до их начала, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с программой.

3.2.2.8. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.2.9. Режим работы исполнителя должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку ГЭС, переход на многосменный режим работы, подрядчик обязан согласовать с руководством каскада.

3.2.3. Требования к Исполнителю при привлечении Соисполнителя:

3.2.3.1. Исполнитель обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Исполнитель обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие Соисполнителей на выполнение планируемых ими работ.

3.2.3.2. Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём Соисполнитель должен прикладывать такой же пакет документов, как и Исполнитель.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

3.2.3.3. Исполнитель обязан координировать работу всех Соисполнителей, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

3.2.3.4. Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение Соисполнителями недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.2.3.5. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких Соисполнителей, Исполнитель должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

4. Запасные части и материалы:

4.1. Запасные части и материалы не требуются.

5. Для выполнения работ исполнителем заказчик обеспечивает:

5.1. Допуск персонала исполнителя на рабочие места в течение всего срока выполнения работ;

5.2. Проектной, заводской, конструкторской, эксплуатационной документацией, паспортами оборудования и т.п.;

5.3. Документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации.

6. Особенности производства работ на объекте Заказчика:

6.1. Для оформления пропусков в погранзону (Ленинградская область) необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, до начала производства работ. Ответственность за наличие пропусков лежит на Исполнителе.

6.2. Исполнитель обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ при наличии собственной техники и автотранспорта.