ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений  по выбору исполнителя работ по замене ВЧ приемо-передатчика на линии ВЛ-202 220 кВ ГЭС-9 Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(ИП №11-0149)

(номер закупки по ГКПЗ 1400/2.4-2962)

1.Общие требования.

1.1.Требования к месту выполнения работ: Нижне-Свирская  ГЭС-12 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».  п.. Свирьстрой Лодейнопольского района Ленинградской области

Должность, ФИО и контактный телефон ответственных лиц:

Начальник ОМТС( КС) Каскада Ладожских ГЭС         Филичева Татьяна тел. (921)946-64-10

1.2.Требования к срокам выполнения работ:

Начало          апрель 2010г.

Окончание   декабрь 2010г.

1.3.Стоимость:

Ценовая характеристика стоимости работ определяется по ценникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001,

ТЕРр и индексацией по элементам затрат в текущий уровень цен с использованием соответствующих

коэффициентов (индексов) отчетного месяца на момент составления сметы, публикуемых во Всероссийском информационно-аналитическом журнале ценообразование и сметное нормирование в строительстве.

1.4.Требования к выполнению работ:

Технические характеристики

Замена физически изношенного ВЧ приемо-передатчика типа ПВЗУ на современный пост высокочастотных защит универсальный типа ПВЗУ-Е  на линии ВЛ-202 ГЭС-9.  ВЧ канал ДФЗ-2 ВЛ -202 является 3-х концевым : с двух сторон -со стороны ПС 330 кВ «Сясь-ГЭС-9»  и отпайки на ПС 220 кВ «Лодейнопольская» установлены новые ВЧ приемо-передатчики ПВЗУ-Е. Из-за устаревшего ПВЗУ на ГЭС-9 аппаратура на линии ВЛ-202 работает не синхронно и без автоконтроля. Схемы установки на станции имеются.			                                                                                     Частота приема Fпр.=51,5 кГц									              Частота передачи Fпер.=52,5 кГц				                                                                         Особые требования, выполнение:

- Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности при эксплуатации электроустановок с изменениями и дополнениями) ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00;

- Правила технической эксплуатации электростанций и сетей РФ, СО 153-34.20.501-2003;

- Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001;

- Правила организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003;

- СТО 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и Требования»

- Цены на применяемые материалы подрядчика не должны превышать соответствующих по сборнику сметных цен;

- Подрядчик обязан обеспечить оформление всей необходимой документации;

- Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Все необходимое оборудование и материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по замене ВЧ приемо-передатчика на линии ВЛ-202 220 кВ ГЭС-9

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение поста высокочастотных защит универсального ПВЗУ-Е ( с блоком БП) | шт. | 1 |
| 2 | Замена устаревшего ВЧ приемо-передатчика на новый | шт. | 1 |
| 3 | Испытания | компл. | 1 |
| 4. | Обучение персонала | чел. | 4 |

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие лицензии и сертификатов, действующих на территории Российской Федерации, необходимых для выполнения работ, на весь срок действия договора.

2.1.2. Наличие опыта работы по проектированию и монтажу данного вида оборудования.

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ, наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления монтажных, пуско-наладочных работ

Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

2.2.2. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть:

- производителем работ;

- руководителем работ по нарядам и распоряжениям.

2.2.3. Досконально знать технологию работ и особенности реконструируемого оборудования;

2.2.4. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

2.2.5. Иметь все необходимые для реконструкции инструменты и специальные приспособления;

2.2.6. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов.

2.2.7. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

2.2.8. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3. Требования к участникам конкурса

Участвовать в конкурсе может любое юридическое лицо. Однако, чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

- участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

- участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

- участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом; находиться в процессе ликвидации; на имущество  Участника конкурса в части, существующей для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника конкурса

установленным требованиям

В связи с вышеизложенным Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

- заверенную участником копию устава в действующей редакции;

- заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогооблажения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогооблажения.

- заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;

- подписанные со своей стороны Договор исключительно по форме, принятой у Покупателя (Приложение №1)

- анкету по установленной в настоящей документации форме (Приложение №2);

- оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №3);

- оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение№4);

- оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №5);

- оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса по установленной в настоящей Конкурсной документации форме.

- иные документы, которые, по мнению Участника конкурса, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель представления этих документов.

В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию.

4. Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности       для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры 	  закупки право заключения соответствующего Договора

Оценка конкурсных заявок

Общие положения

Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию и оценочную стадию.

Отборочная стадия

В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

- правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

- соответствие Участников конкурса требованиям настоящего технического задания;

- соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящего технического задания.

По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

- в существенной мере не отвечают требования к оформлению документов настоящего технического задания;

- поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям настоящего технического задания;

- содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящего  технического задания;

Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев (нужные критерии выбрать, свои добавить или исключить и расставить их по приоритету:

- наличие большого опыта работы на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества;

- надежность Участника (опыт выполнения аналогичных работ, ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.)

- срок и график выполнения работ;

- стоимость выполнения работ;

- наиболее выгодные условия оплаты;

- гарантийные обязательства

- наличие сертификатов добровольных систем сертификации.

Результаты предварительного ранжирования учитываются при проведении переторжки, на которую приглашаются лица, занявшие места с первого по четвертое. При запросах участников о целях и порядке проведения переторжки Организатор конкурса обязан сообщить им, что заявки изначально (в расчете на переторжку) с завышенными ценами могут не попасть в верхние места предварительной переторжки и, следовательно, в переторжке не участвовать.

Определение победителя конкурса

Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

Директор Каскада Ладожских ГЭС                                                                        А.Н. Моторов