Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по замене высоковольтного выключателя  в ОРУ-220 кВ Нижне-Свирской ГЭС (ГЭС-9)                                                                                                                  Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ-1400/2.4-4477)

- Общие требования.

1.1.Требования к месту выполнения работ:

п.Сирьстрой Лодейнопольского района Ленинградской области, Нижне-Свирская ГЭС (ГЭС-9)

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:   Филичева Татьяна Александровна  тел.  (81365)220-97, (921)946-64-10

1.2.Требования к срокам выполнения работ:

Начало :         1 ноября 2011 г.

Окончание:   30 декабря 2011 г.

1.3.Планируемая стоимость: не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ определяется по ценникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр и индексацией по элементам затрат в текущий уровень цен с использованием соответствующих коэффициентов (индексов) отчетного месяца на момент составления сметы, публикуемых во Всероссийском информационно-аналитическом журнале ценообразование и сметное нормирование в строительстве

1.4.Требования к выполнению работ:

Технические характеристики

Выключатель типа У-220 установлен на линии Л-202 на площадке открытого распредустройства 220 кВ ГЭС-9,находящегося на берегу р.Свирь, эксплуатируется с 1971 года. В баке каждой фазы содержится 19 тонн трансформаторного масла. В связи с тем, что выключатель У-220 не имеет аварийного маслоприемника, эксплуатация его противоречит п.4.2.69 ПУЭ. Для замены старого выключателя выбран элегазовый баковй выключатель типа ВЭБ-220 (производство ЗАО «Энергомаш( Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш») со встроенными трансформаторами тока. Проект замены выключателя разработан ЗАО «Спецэлектромонтаж». Стоимость шеф-монтажа и шеф-наладки входят в стоимость основного оборудования и организуются представителем  заказчика.                Особые требования, выполнение:

- Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности при эксплуатации электроустановок с изменениями и дополнениями) ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00;

- Правила технической эксплуатации электростанций и сетей РФ, СО 153-34.20.501-2003;

- Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001;

- Правила организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003;

- Цены на применяемые материалы подрядчика не должны превышать соответствующих по сборнику сметных цен;

- Подрядчик обязан обеспечить оформление всей необходимой документации;

- Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Все необходимые материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ                                                                                             Объёмов строительно-монтажных  работ по замене высоковольтного  выключателя в ОРУ-220 КВ ГЭС-9

| № п/п | Наименование работ | Ед .измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж старого выключателя У-220 на линии Л-202 | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж нового элегазового выключателя типа ВЭБ-220(строительные, электротехнические работы) | шт. | 1 |
| 3 | Пуско-наладочные работы | шт. | 1 |

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие лицензии и сертификатов, действующих на территории Российской Федерации, необходимых для выполнения работ, на весь срок действия договора.

2.1.2. Наличие опыта работы по проектированию и монтажу данного вида оборудования.

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ, наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления монтажных, пуско-наладочных работ

Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

2.2.2. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть:

- производителем работ;

- руководителем работ по нарядам и распоряжениям.

2.2.3. Досконально знать технологию работ и особенности реконструируемого оборудования;

2.2.4. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

2.2.5. Иметь все необходимые для реконструкции инструменты и специальные приспособления;

2.2.6. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов.

2.2.7. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

2.2.8. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.	2.2.9.Персонал подрядной организации должен быть обеспечен спецодеждой с логотипом организации.

2.2.10.Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3. Требования к участникам конкурса

Участвовать в конкурсе может любое юридическое лицо. Однако, чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

- участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

- участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

- участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом; находиться в процессе ликвидации; на имущество  Участника конкурса в части, существующей для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

4. Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности       для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры 	  закупки право заключения соответствующего Договора

Оценка конкурсных заявок

Общие положения

Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию и оценочную стадию.

Отборочная стадия

В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

- правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

- соответствие Участников конкурса требованиям настоящего технического задания;

- соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящего технического задания.

По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

- в существенной мере не отвечают требования к оформлению документов настоящего технического задания;

- поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям настоящего технического задания;

- содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящего  технического задания;

Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев (нужные критерии выбрать, свои добавить или исключить и расставить их по приоритету:

- наличие большого опыта работы на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества;

- надежность Участника (опыт выполнения аналогичных работ, ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.)

- срок и график выполнения работ;

- стоимость выполнения работ;

- наиболее выгодные условия оплаты;

- гарантийные обязательства

- наличие сертификатов добровольных систем сертификации.

Результаты предварительного ранжирования учитываются при проведении переторжки, на которую приглашаются лица, занявшие места с первого по четвертое. При запросах участников о целях и порядке проведения переторжки Организатор конкурса обязан сообщить им, что заявки изначально (в расчете на переторжку) с завышенными ценами могут не попасть в верхние места предварительной переторжки и, следовательно, в переторжке не участвовать.

Определение победителя конкурса

Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

Директор Каскада Ладожских ГЭС                                                                        А.Н. Моторов