Техническое  задание

На открытый запрос предложений по выбору исполнителя

работ по реконструкции подкрановых путей плотины ГЭС-9 (ПИР, СМР) Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1400/4.19-1204)

- Общие требования.

1.1.Требования к месту выполнения работ:

Нижне-Свирская ГЭС (ГЭС-9) Каскада Ладожских ГЭС филиала “Невский» ОАО «ТГК-1»

п. Свирьстрой  Лодейнопольского района Ленинградской области

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Филичева Татьяна Александровна  8 – 921-946-64-10

1.2.Требования к срокам выполнения работ:

Начало		февраль 2013 г.

Окончание	 декабрь 2013 г.

1.3.Первоначальная стоимость: 16 000 000  руб. без учета НДС, в том числе

ориентировочная стоимость оборудования и материалов 7 500 000  руб.  без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ определяется по ценникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр и индексацией по элементам затрат в текущий уровень цен с использованием соответствующих коэффициентов (индексов) отчетного месяца на момент составления сметы, публикуемых во Всероссийском информационно-аналитическом журнале ценообразование и сметное нормирование в строительстве.

2.Требования к выполнению работ.						                                            2.1. Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах открытого запроса предложений представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу:  Filicheva.TA@tgc1.ru ) проект договора на выполнение работ с приложениями:

- технического задания,

- калькуляций, местных норм времени,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии свидетельства СРО,

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

2.2. Основная цель работ- реконструкция кранового пути плотины Нижне-Свирской ГЭС, смонтированного в 1933 г., имеющего недопустимые дефекты. Длина пути 230 метров. Без реконструкции кранового пути невозможно осуществление замены секторного затвора плотины ГЭС.

2.3. Основные характеристики кранового пути плотины ГЭС-9

| Характеристики | Крановые пути |
| --- | --- |
| Место установки крана с крановыми путями | Плотина и щитовое отделение ГЭС-9 |
| Исполнительная документация (паспорт) | Паспорт ПС 472-13186963-06 |
| Длина кранового пути, м | 230 |
| Пролет, м | 9,3 |

| Расстояние от головки рельса до нижних поясов ферм здания, мм | 2750 |
| --- | --- |
| Минимальное расстояние от вертикальной оси рельса до колонн здания, мм | 350 |
| Высота кранового пути, мм | 27085 |
| Тип подкрановых балок | Клёпаные фермы |
| Высота подкрановых балок, мм | Сведения отсутствуют |
| Тип направляющих (рельсов) | Стальной брус сечением 100х90 мм |
| Тип крепления направляющих (рельсов) | Приварены к верхним элементам фермы |
| Опорные элементы балок кранового пути | Ж/бетонные опоры |
| Тупиковые упоры | Ударного действия |
| Срок последнего технического освидетельствования | 2009 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1933 |
| Установленные мостовые краны |  |
| Рег. №№ | рег. №58/Л |
| Кол. кранов на пути | 1 |
| Грузоподъемность кранов, т | 65/32,5 |
| Режим работы кранов | легкий |

2.4 УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ

по оборудованию кабельных помещений ГЭС-9 автоматической системой пожаротушения

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПИР (определение состояния подкрановых балок, закладных частей ж/б опор, на которые опираются и к которым крепятся подкрановые балки, разработка рабочей документации по реконструкции кранового пути) | экземпляр | 4 |
| 2 | Поставка материалов |  |  |
| 3 | Демонтаж старого полотна, вывоз строительного мусора |  |  |
| 4 | Строительно-монтажные работы |  |  |
| 5 | Испытания |  |  |

Примечания;

- Сроки выполнения работ могут быть уточнены.

- Номенклатура работ может быть уточнена согласно дефектации.

2.4. Требования к организации работ:

  - Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- При заключении Договора на выполнение работ Заказчик представляет Подрядчику- победителю открытого запроса предложений уточненную «Ведомость планируемых работ».

- Производство работ осуществляется после получения Подрядчиком заявки Заказчика.

- Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.5. Требования к  оформлению  документации:

- при сдаче- приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику  документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1».

3. Особые условия.

3.1. Требования к производству и качеству работ:

3.1.1. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение  работ:

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 392- 00);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

- Типовой инструкции по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций (СО 153- 34.03.253-93);

- Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструктивных указаний по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий (СО153-34.03.224);

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (СО 153-34.03.150-2003);

- Санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. Электромагнитные поля в производственных условиях (СО 153-34.03.104-2003);

- Типовой инструкции по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций (СО 153- 34.03.256-2002);

- Рекомендаций по применению средств индивидуальной защиты для рабочих и служащих Минэнерго СССР и по организации ухода за ними (СО 153-34.03.605);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве СО 34.0-03.702-99;

- Экологической политики ОАО «ТГК-1», утвержденной советом директоров 5.06.07.

3.1.2.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Методических указаний по рихтовке подкрановых путей в главных корпусах тепловых электростанций (СО 34.21.621-95).

- Методических указаний «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, Требования к составу, содержанию и оформлению» (СО 34.20.608-2003).

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту грузоподъемных машин и механизмов, кранового оборудования не менее 5 лет;

- Подрядчик должен иметь свидетельство СРО (действительное на весь срок действия договора) о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов ремонта, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел 111 пп.2.3   «Перечня видов работ…» утв. Приказом №624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ (паровая турбина согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам);

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

3.2.2. Специальные требования:

- иметь (желательно) в г. Санкт- Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных  работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту грузоподъемных машин и механизмов и кранового оборудования (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, газоэлектросварщиками 5-6 разряда, слесарями по ремонту кранового оборудования 4-6 разряда, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ- в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- иметь в составе ремонтного персонала инженерно- технических работников, аттестованных в качестве руководителей сварочных работ;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом.

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь возможность выполнения работ  в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов на объект; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации, составление  проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком .

3.2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь сертификаты добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложение: ведомость дефектов на 8 л.