Техническое  задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

реконструкции подкрановых путей плотины ГЭС-9  Каскада Ладожских ГЭС филиала “Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1400/4.19-1204)

- Общие требования.

1.1.Требования к месту выполнения работ:

Нижне-Свирская ГЭС (ГЭС-9) Каскада Ладожских ГЭС филиала “Невский» ОАО «ТГК-1»

п. Свирьстрой Лодейнопольского района Ленинградской области.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание

Филичева Татьяна Александровна  8(921)946-64-10

1.2.Требования к срокам выполнения работ:

Начало		февраль 2013 г.

Окончание	 декабрь 2013 г.

1.3.Первоначальная стоимость:

16 000 тыс. руб. без учета НДС, в том числе ориентировочная стоимость оборудования и материалов 7500 тыс. руб.  без учета НДС

Ценовая характеристика стоимости работ определяется по ценникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр и индексацией по элементам затрат в текущий уровень цен с использованием соответствующих коэффициентов (индексов) отчетного месяца на момент составления сметы, публикуемых во Всероссийском информационно-аналитическом журнале ценообразование и сметное нормирование в строительстве.

2.Требования к выполнению работ.						                                            2.1. Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах открытого запроса предложений представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (по адресу:  Filicheva.TA@tgc1.ru ) проект договора на выполнение работ с приложениями:

- технического задания,

- калькуляций, местных норм времени,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии свидетельства СРО,

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

2.2. Основная цель работ- реконструкция кранового пути плотины Нижне-Свирской ГЭС, смонтированного в 1933 г., имеющего недопустимые дефекты. Длина пути 230 метров. Без реконструкции кранового пути невозможно осуществление замены секторного затвора плотины ГЭС.

2.3. Основные характеристики кранового пути плотины ГЭС-9 ( ГЭС-9 является опасным промышленным объектом)

| Характеристики | Крановые пути |
| --- | --- |
| Место установки крана с крановыми путями | Плотина и щитовое отделение ГЭС-9 |
| Исполнительная документация (паспорт) | Паспорт ПС 472-13186963-06 |
| Длина кранового пути, м | 230 |
| Пролет, м | 9,3 |

| Расстояние от головки рельса до нижних поясов ферм здания, мм | 2750 |
| --- | --- |
| Минимальное расстояние от вертикальной оси рельса до колонн здания, мм | 350 |
| Высота кранового пути, мм | 27085 |
| Тип подкрановых балок | Клёпаные фермы |
| Высота подкрановых балок, мм | Сведения отсутствуют |
| Тип направляющих (рельсов) | Стальной брус сечением100х90 мм |
| Тип крепления направляющих (рельсов) | Приварены к верхним элементам фермы |
| Опорные элементы балок кранового пути | Ж/бетонные опоры |
| Тупиковые упоры | Ударного действия |
| Срок последнего технического освидетельствования | 2009 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1933 |
| Установленные мостовые краны |  |
| Рег. №№ | рег. №58/Л |
| Кол. кранов на пути | 1 |
| Грузоподъемность кранов, т | 65/32,5 |
| Режим работы кранов | легкий |

2.4 УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ

по реконструкции подкрановых путей плотины ГЭС-9

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПИР (определение состояния подкрановых балок, закладных частей ж/б опор, на которые опираются и к которым крепятся подкрановые балки разработка рабочей документации по реконструкции кранового пути, разработка паспорта пути). Техническая экспертиза проекта в соответствии с ФЗ №116, ФЗ№117. Сроки: февраль-апрель 2013 г. | экземпляр | 4 |
| 2 | Поставка материалов Сроки:май-июнь 2013 г. |  |  |
| 3 | Демонтаж старого полотна Сроки: июль 2013 г. |  |  |
| 4 | Строительно-монтажные работы Сроки: август-сентябрь 2013 г. |  |  |
| 5 | Наладочные работы Сроки: октябрь-декабрь 2013 г. |  |  |

2.4. Требования к организации работ:

  - Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен  обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.5. Требования к  оформлению  документации:

- при сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен представлять Заказчику техническую документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) .

3. Особые условия.

3.1. Требования к производству и качеству работ:

3.1.1. При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение  работ:

- Правил безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций» (РД-153-34.0-03.205-2001);

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (СО 34.03.231-00);

- Типовой инструкции по охране труда при газопламенных работах (газосварщиков и газорезчиков) (СО 34.03.288-00);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструктивных указаний по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий (СО153-34.03.224);

- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (СО 153-34.03.150-2003);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве СО 34.0-03.702-99;

- Экологической политики ОАО «ТГК-1»

3.1.2.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ:

- Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ-10- 382- 00);

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

  - основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по ремонту грузоподъемных машин и механизмов, кранового оборудования не менее 5 лет;

  - Подрядчик должен иметь  свидетельство СРО (действительное на весь срок действия договора) о допуске к работам по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (раздел III, п.2.3. «Перечня видов работ…», утвержденного Приказом №624 от 30.12.2009 г. Министерства регионального развития).

- соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- соответствие применяемых материалов и запасных частей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

3.2.2. Специальные требования:

- иметь (желательно) в г. Санкт- Петербурге (или в Ленинградской области) производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных  работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту грузоподъемных машин и механизмов и кранового оборудования (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, газоэлектросварщиками 5-6 разряда, слесарями по ремонту кранового оборудования 4-6 разряда, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ- в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала аттестованных стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- иметь в составе  персонала инженерно- технических работников, аттестованных в качестве руководителей сварочных работ;

- обеспечить персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов,  вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3.2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь сертификаты добровольных систем сертификации (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом зпросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений  оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.2.4. Запасные части и материалы:

- Материалы и запасные части для реконструкции подкрановых путей поставляются Подрядчиком  в соответствии с разработанным проектом.