Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по замене аккумуляторной батареи №2 Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12)                                                                                                                  Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ-1400/4.20-2127)

- Общие требования.

1.1.Требования к месту выполнения работ:

г. Подпорожье Ленинградской области, ул.Энергетиков, д.3 ,Верхне-Свирская ГЭС (ГЭС-12)

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Филичева Татьяна Александровна  тел.  (81365) 220-97, (921) 946-64-10.

1.2.Требования к срокам выполнения работ:

Начало:         май 2012 г.

Окончание:   декабрь 2012 г.

1.3.Планируемая стоимость: не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ определяется по ценникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр и индексацией по элементам затрат в текущий уровень цен с использованием соответствующих коэффициентов (индексов) отчетного месяца на момент составления сметы, публикуемых во Всероссийском информационно-аналитическом журнале ценообразование и сметное нормирование в строительстве

1.4.Требования к выполнению работ:

Технические характеристики

Аккумуляторная батарея №2 ГЭС-12  емк. 800 А/ч состоит из 108 элементов , находится в эксплуатации  с 1978 г. (производство-СССР). Для замены АКБ №2 необходимо разработать рабочую документацию, предусмотрев демонтаж, поставку и монтаж новой батареи типа  8 ОPZS –800, пуско-наладку.                                                                                                                                                        Особые требования, выполнение:

- Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности при эксплуатации электроустановок с изменениями и дополнениями) ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00;

- Правила технической эксплуатации электростанций и сетей РФ, СО 153-34.20.501-2003;

- Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций – РД 153-34.0-03.205-2001;

- Правила организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003;

- Цены на применяемые материалы подрядчика не должны превышать соответствующих по сборнику сметных цен;

- Подрядчик обязан обеспечить оформление всей необходимой документации;

- Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Все необходимые материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ                                                                                             Объёмов   работ по замене аккумуляторной батареи №2  ГЭС-12

| № п/п | Наименование работ | Ед .измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка старой батареи, сдача элементов на склад | шт. | 1 |
| 2 | Разработка рабочей документации | комплект | 4 |
| 3 | Поставка оборудования- аккумуляторной батареи типа 8 ОPZS –800. Оборудование аккумуляторной батареи состоит из 108 элементов, емк. 800 А/ч. Производство фирмы "Hoppecke"( Германия). Без стеллажей. Соединение элементов- болтовое, в комплекте батареи должны быть рекомбинационные пробки Agua Gen. Дата изготовления не ранее 2011 года. Гарантийное обслуживание не менее 1 года. Наличие технической документации. | комплект | 1 |
| 4 | Строительно-монтажные работы: сборка, пригонка батареи к старым стеллажам | комплект | 1 |
| 5 | Пуско-наладочные работы | шт. | 1 |

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие лицензии и сертификатов, действующих на территории Российской Федерации, необходимых для выполнения работ, на весь срок действия договора.

2.1.2. Наличие опыта работы по проектированию и монтажу данного вида оборудования.

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.4. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ, ТУ, наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления монтажных, пуско-наладочных работ

Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

2.2.2. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть:

- производителем работ;

- руководителем работ по нарядам и распоряжениям.

2.2.3. Досконально знать технологию работ и особенности реконструируемого оборудования;

2.2.4. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

2.2.5. Иметь все необходимые для реконструкции инструменты и специальные приспособления;

2.2.6. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов.

2.2.7. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации.

2.2.8. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.	2.2.9.Персонал подрядной организации должен быть обеспечен спецодеждой с логотипом организации.

2.2.10.Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

3. Требования к участникам

Участвовать может любое юридическое лицо. Однако, чтобы претендовать на победу и получение права заключить с Заказчиком Договор, участник должен отвечать следующим требованиям:

- участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

- участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

- участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом; находиться в процессе ликвидации; на имущество  Участника в части, существующей для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника

установленным требованиям

В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

- заверенную участником копию устава в действующей редакции;

- заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам процедуры. Если заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

- заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника есть лицензия;

- подписанный со своей стороны Договор по форме, принятой у Покупателя;

- анкету по установленной в настоящей документации форме;

- оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ по установленной в настоящей документации форме;

- оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей документации форме;

- оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей документации форме;

- оригинал информационного письма о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора по установленной в настоящей документации форме;

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель представления этих документов.

В случае, если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору в соответствии Участника данному требованию.