ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

ГЭС-6: Реконструкция механизмов щитов водосброса с заменой электропривода                                                                                                  ________________________________________________________________________________

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ_____1400/4.21-2328___________________)

_______Каскад Ладожских ГЭС__ филиала «_Невский________» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                                           (наименование филиала)

| ОКВЭД | 45.24.2 |
| --- | --- |
| ОКДП | 2811310 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Г.Волхов., ул. Графтио, д. 1, Волховская ГЭС (ГЭС-6) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО КЛГЭС Моторова Н.Н., т.(81365) 2-52-32, м.т.( 921)330-59-51

Ведущий инженер ПТО Филичева Т.А.,т.(81365) 5-00-53, м.т. (921)946-64-10

1.2 Период действия закупки:

Начало                 апрель 2014  г.

Окончание           декабрь 2014 г.

Стоимость закупки  300 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных работ – 300 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 300,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 00,00 тыс. руб. без учета НДС;.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется сметой на проектные работы, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

3.Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:  проектные работы для осуществления замены электропривода и автоматики управления механизмами щитов водосброса ГЭС-6

# 3.2. Описание и основные технические характеристики объекта реконструкции:

# Гидротехнические сооружения Волховской ГЭС (ГЭС-6) не относятся к особо опасным и технически сложным объектам в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

Для спуска избытков воды из аванкамеры в период паводка и в межсезонье в аварийных случаях на станции имеются аварийные щиты водосброса, расположенные между северной частью здания и нижней головой шлюза. Водоспуск расположен между шлюзом и зданием ГЭС и занимает участок напорного фронта длиной 22 м. Водоспуск имеет 2 отверстия пролетом  9,0 м каждое и предназначен для пропуска излишних паводковых вод.

Отверстия перекрываются аварийными металлическими щитами. Каждый щит состоит из двух секций: нижней (большой щит) и верхней (малый щит). Щиты заменены в 1986 г.

Механизмы подъёма аварийных щитов (2 шт.) смонтированы в закрытом помещении  на отметке 30.5. Механизмы подъема, изготовленные и смонтированные в период строительства ГЭС-6 в 1926 году, до настоящего времени находятся в удовлетворительном состоянии. Замене подлежат только электроприводы(2 шт.): электродвигатели механизмов подъема , электромагнитные тормоза,  шкафы управления  и кабельные связи до пульта ГЩУ(главного щита управления ГЭС). Электродвигатели  получают питание от северного и южного щитов 220В на отметке 16.75м. Электродвигатели 1926  года выпуска, с фазным ротором, мощность 50 л.с., 75 об./мин.

Для ремонта аварийных щитов предусмотрен ремонтный балочного типа (шандорный) затвор, состоящий из 12 секций. Секции собираются в затвор с помощью мостового крана, для герметичной стыковки по уплотняющим контурам секции дополнительно поджимаются электрогидравлическими толкателями. Электроприводы (2 шт.) этих толкателей также нуждаются в реконструкции из-за изношенности, замене подлежат электродвигатели напряжением 380В, мощностью 6 кВт, шкафы управления и кабель.

Необходимо осуществить подбор электродвигателей, аналогичных установленным  по основным техническим характеристикам- напряжению, мощности, скорости вращения вала. А также предстоит выполнить «привязку»  каждого электродвигателя конструктивно к сопрягаемому с ним существующему оборудованию, демонтаж которого при этом не допускается. Конструктивное решение установки новых электродвигателей должно быть простым и технологичным. Шкафы управления должны отвечать современным требованиям по надежности установленной в них аппаратуры, габаритам и дизайну.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

________гидротехнические сооружения_______

(наименование основных фондов)

Волховской ГЭС(ГЭС-6) Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)        (наименование филиала)

Начало                «30»  апреля 2014 г.

Окончание          «30» декабря 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед .измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с технической документацией и осмотр оборудования на ГЭС-6 (май-июнь 2014 г.) | комплект | 1 |
| 3 | Разработка и согласование с Заказчиком рабочего проекта на замену электроприводов ( электродвигателей, шкафов управления, кабельных связей) механизмов водосброса -аварийных и ремонтных-всего 4 комплекта (июль-декабрь 2014 г.) | Комплект | 4 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных

документов, регламентирующих безопасное проведение  работ:                                                                                                                                                                         -Правил безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций РД 153-34.0-03.205-2001;

-Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;

-Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (СО 153-34.03.150-2003);

-Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве СО 34.0-03.702-99;

-Экологической политики ОАО «ТГК-1»

5.1.2.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно-           технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ:                -Рекомендаций по проектированию гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций СО 153-34.20.161-2003.

-Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);                  - Правил устройства электроустановок

5.2. Требования к составу и содержанию Проекта:

При сдаче-приемке выполненных проектных работ Подрядчик должен представить

Заказчику:

- рабочий проект замены электроприводов, шкафов управления щитов водосброса (аварийных  и ремонтных) с кабельными связями;

Исключить применение асбестосодержащих материалов при проектировании затворов.

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

# - опыт работы по проектированию электроустановок не менее 3 лет;

- Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске  к работам (п.4.3, п.4.5, п. 13 раздела II «Виды работ по подготовке проектной документации» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от  30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования,  зданий, сооружений.

Гидротехнические сооружения  ГЭС-6 не относятся к особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;                                                                                                                 -обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.3.2. Специальные требования:

-располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для  осуществления  работ по  проектированию электропривода и автоматики ;

-персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов ( в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

-осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ;

-желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

-обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 4-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ оформление и предоставление заказчику документации:                              -комплект проектной документации – рабочий проект-на бумажном носителе -4 шт., а также в электронном виде;

- акты о приемке выполненных работ (по форме согласно Приложению 10 к договору);

5.5. Требования к генеральному  подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- допуск персонала подрядчика на ГЭС-6 в течение всего срока выполнения работ;

- предоставление архивных материалов.