ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Строительство быстропадающих затворов  ГЭС-6

Волховская ГЭС  ________________________________________________________________________________

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ_____1400/4.21-2331___________________)

_______Каскад Ладожских ГЭС__ филиала «_Невский________» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                                           (наименование филиала)

| ОКВЭД | 45.24.2 |
| --- | --- |
| ОКДП | 2811310 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Г.Волхов., ул. Графтио, д. 1, Волховская ГЭС (ГЭС-6) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО КЛГЭС Моторова Н.Н., т.(81365) 2-52-32, м.т.( 921)330-59-51

Ведущий инженер ПТО Филичева Т.А.,т.(81365) 5-00 66, м.т. (921)946-64-10

1.2 Период выполнения работ:

Начало                 май 2014  г.

Окончание           декабрь 2014 г.

Стоимость закупки  1000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектно-изыскательских работ (ПИР) – 1000 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 1000,00 тыс. руб. без учета НДС;.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ должна быть определена на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…»

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

3.Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы:  проектные работы для осуществления строительства быстропадающих затворов

# 3.2. Описание и основные технические характеристики объекта реконструкции:

# Гидротехнические сооружения Волховской ГЭС (ГЭС-6) не относиятся к особо опасным и технически сложным объектам в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

# Для строительства быстропадающих затворов перед гидроагрегатами Волховской ГЭС(ГЭС-6) в количестве 24 шт. (8 агрегатов по 3 водовода) необходимо обследовать состояние бетона и существующих пазов, сохранившихся от демонтированных в 90-е годы быстропадающих затворов с целью определения возможности их использования. Заказчик участвует в обследовании бетона и обеспечивает необходимые разрешения и условия для проведения обследования, в том числе доступ к осушенным сооружениям и архивным проектным материалам. Необходимо подготовить рабочий проект с применением современных технологических решений, методов монтажа и материалов.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

________гидротехнические сооружения_______

(наименование основных фондов)

Волховской ГЭС(ГЭС-6) Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)        (наименование филиала)

Начало                «02»  мая 2014 г.

Окончание          «30» декабря 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед .измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изыскательские работы, обследование состояния бетона и существующих закладных частей (май 2014 г.) | комплект | 1 |
| 2 | Разработка и согласование технического задания на проектирование (май-июнь 2014 г.) | комплект | 1 |
| 3 | Разработка и согласование рабочего проекта на изготовление и монтаж быстропадающих затворов (июль-декабрь 2014 г.) | Комплект | 4 |

Примечание:  В связи с тем, что вывод основного оборудования ГЭС осуществляется только по заявке, поданной в ЛенРДУ, конкретные сроки производства работ будут уточняться в зависимости от разрешения либо отказа ЛенРДУ в согласовании заявок

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных

документов, регламентирующих безопасное проведение  работ:

-Правил безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций РД 153-34.0-03.205-2001;

-Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;

-Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

-Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (СО 153-34.03.150-2003);

-Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве СО 34.0-03.702-99;

-Экологической политики ОАО «ТГК-1»

5.1.2.  При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно-           технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения работ:                -Рекомендаций по проектированию гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций СО 153-34.20.161-2003.

-Правил технической эксплуатации электрических станций РФ (СО 153-34.20.501-2003);

5.2. Требования к составу и содержанию Проекта:

При сдаче-приемке выполненных проектных работ Подрядчик должен представить

Заказчику:                                                                                                                                                            -отчет по выполненному обследованию, включающий в себя обмерочные чертежи, схемы нарушенного бетона;

-рабочую документацию по разборке нарушенного бетона, восстановлению разобранной части бетона до проектной прочности;

-рабочую документацию по установке новых закладных пазов( если потребуется) и их раскрепляющих конструкций;

-опалубочные и арматурные чертежи;

- рабочий проект быстропадающих затворов;

-проект производства работ по установке затворов.

Исключить применение асбестосодержащих материалов при проектировании затворов.

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

# - опыт работы по реконструкции гидротехнических сооружений не менее 3 лет;

- Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске

к работам (п.3, п.6.5,п.12,п. 13 раздела II «Виды работ по подготовке проектной документации» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от  30.12.2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования,  зданий, сооружений; 			            - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.3.2. Специальные требования:

-располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для  осуществления  работ по обследованию бетона, металлических конструкций, проектированию гидротехнических сооружений ;

-персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов ( в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

-обеспечить персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой и инструментом;

-осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ;

-иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

-желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

-самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ;

-обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ оформление и предоставление заказчику документации:                              -комплект проектной документации – проект, чертежи-4 шт.;

- акты о приемке выполненных работ;

5.5. Требования к генеральному  подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- подключение электроприводов механизмов и инструмента;

- допуск персонала подрядчика на ГЭС-6 в течение всего срока выполнения работ;

- предоставление инвентарных лесов.

Приложение: спецификация-1 л.