Техническое задание

для открытого запроса предложений на право заключения договора поставки высоковольтных выключателей для замены в ОРУ 220 кВ ГЭС-9, 12 Каскада Ладожских ГЭС филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"

Номер закупки по ГКПЗ - 1400/4.7-2345

код ОКВЭД 31.20.1,

код ОКДП 3120105

Предмет открытого запроса предложений - приобретение высоковольтного выключателя ВГТ-УЭТМ*-220-II-40/3150 У1(либо его аналога) -2 шт.

Объем-2 шт., в соответствии со спецификацией (Приложение №1)

Условия и форма оплаты: предпочтительно - поставка, с последующей отсрочкой платежа 60 дней

Расчетная (максимальная) стоимость 9 904,00 тыс. руб.(без НДС); 11 686,72 тыс. руб. (с НДС).

Сроки поставки: июнь- декабрь 2015 года

Условия поставки: на склад Каскада Ладожских ГЭС

Адрес доставки (полное наименование, код, почтовый адрес,

отгрузочные реквизиты): грузополучатель- Каскад Ладожских ГЭС филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», 187780, г. Подпорожье Ленинградской области, ул. Энергетиков, 3.

| Общие требования к условиям поставки: | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа | Выключатель высоковольтный элегазовый ВГТ-УЭТМ*-220-II-40/3150 У1(либо его аналог). Соответствие требованиям ГОСТ 687-78 "Выключатели переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия" и техническим условиям ТУ 16-2000 2БП.029.001. Все расходы по упаковке, включая стоимость тары, отгрузки и транспортировки продукции должны входить в структуру цены. Доставка транспортом поставщика. |
| --- | --- | --- |
|  | Производитель | 1.Оборудование изготовлено в Российской Федерации, поставляется юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющими гражданство Российской Федерации. 2.Оборудование изготовлено за пределами Российской Федерации в государствах, входящих в ЕАЭС, поставляется юридическими лицами, зарегистрированными в данных государствах, или физическими лицами, имеющими гражданство данных государств. 3.Оборудование изготовлено в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации (далее – нейтральные государства), поставляется юридическими лицами, зарегистрированными в данных государствах, или физическими лицами, имеющими гражданство данных государств. |
|  | Способ доставки | В полном объеме на склад грузополучателя |
|  | Порядок расчетов | Предпочтительно для заказчика – с отсрочкой платежа 60 дней со дня поставки. |
|  | Прочее | Предложение обязательно должно предусматривать наличие шеф-монтажа (в счет стоимости поставки) |
| Документы, которые Участники открытого запроса предложений обязаны предоставить для подтверждения качества поставляемой продукции: | Дилерский сертификат(соглашение), гарантийной письмо производителя в адрес поставщика, сертификаты соответствия |  |
| Дополнительные требования: | Выключатели должны быть новыми, ранее не используемыми. Дата изготовления не ранее 2015 года. Гарантийное обслуживание не менее 36 месяцев с момента подписания Сторонами Товарной накладной, унифицированной формы ТОРГ-12. Гарантия проведения шеф-монтажа в течении 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12. Наличие ЗИП и технической документации. |  |

Приложение: №1. Спецификация - 1 л.

Ответственное лицо Заказчика за подготовку технической документации: Филичева Татьяна Александровна, тел.(813 65) 5-00-72, моб. (921) 946-64-10, e-mail: Filicheva.TA@tgc1.ru